## PUNTO 3
CANTIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN TIPO DE TECNOLOGIA
SEDE | ANALISIS DE LABORATORIO | APOYO HOSPITALARIO | DIAGNOSTICO | IMAGENOLOGIA | REHABILITACION | TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA | TOTAL EQUIPOS X SEDE | EQUIPOS PROPIOS | EQUIPOS ARRENDADOS | PROPIEDAD DE UN TERCERO | EQUIPOS APOYO TECNOLOGICO
CDS Abastos |  | 4 | 70 |  |  |  | 74 | 74
CDS Alcalá Muzú |  | 2 | 82 |  |  | 6 | 90 | 90
CDS Alquería |  | 6 | 60 |  |  | 1 | 67 | 67
CDS Asunción Bochica |  | 3 | 47 |  |  |  | 50 | 50
CDS Bomberos |  | 1 | 114 |  |  |  | 115 | 115
CDS Britalia |  | 33 | 1 |  |  | 24 | 58 | 58
CDS Carbonell |  | 6 | 41 | 1 |  | 52 | 100 | 100
CDS Carvajal |  | 2 | 61 |  |  |  | 63 | 63
CDS Catalina |  | 40 | 1 | 1 |  | 39 | 81 | 81
CDS Centro Día |  | 12 | 58 | 1 | 25 | 8 | 104 | 104
CDS Cundinamarca |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 9
CDS Delicias |  | 13 |  |  |  |  | 19 | 19
CDS Internacional |  | 11 | 50 | 1 | 11 | 2 | 75 | 75
CDS La Estación |  | 71 |  |  | 6 | 75 | 164 | 164
CDS Laureles |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
CDS Mexicana |  | 120 |  | 2 | 25 | 9 | 156 | 156
CDS Olarte |  | 48 | 4 |  |  | 44 | 96 | 96
CDS Pablo VI |  | 116 | 1 |  |  | 9 | 126 | 125 | 1
CDS Patio Bonito |  | 52 | 4 |  |  | 4 | 60 | 60
CDS Patios |  | 45 | 3 | 2 |  | 37 | 87 | 87
CDS Porvenir |  | 71 | 1 |  |  | 34 | 106 | 106
CDS Puente Aranda |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 | 4
CDS Puerta De Teja |  | 7 | 25 |  | 10 | 1 | 43 | 43
CDS San Pablo |  | 2 | 35 |  | 3 | 2 | 42 | 42
CDS Terminal Aéreo |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7
CDS Terminal Terrestre |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
CDS Tintal |  | 115 | 3 | 2 | 27 | 55 | 202 | 202
CDS Trinidad Galán | 13 | 19 | 242 |  | 1 | 18 | 293 | 269 |  |  | 24
CDS Villa Javier |  | 91 | 2 | 2 | 20 | 56 | 171 | 171
CDS Zona Franca |  | 16 | 153 | 1 | 26 | 1 | 197 | 196 | 1
Hospital De Bosa | 25 | 1058 | 331 | 26 | 52 | 862 | 2354 | 1137 |  | 1209 | 8
Hospital De Fontibón | 7 | 726 | 306 | 6 | 3 | 138 | 1186 | 1072 |  |  | 114
Hospital Occidente De Kennedy | 13 | 2304 | 691 | 27 | 21 | 879 | 3935 | 3495 | 2 | 51 | 438
Hospital Pediátrico Tintal | 4 | 437 | 34 | 3 | 31 | 394 | 903 | 695 |  |  | 208
Hospital Salud Mental Floralia |  | 48 | 6 |  |  | 9 | 63 | 59 |  |  | 4
Salud Publica - Alcala Muzu |  | 315 |  |  |  |  | 315 | 315

## PUNTO 4
No. CONTRATO | OBJETO | VALOR PACTADO | PLAZO DE EJECUCIÓN | LINK DE CONSULTA
5001-2024 | CONTRATAR DEL ARRIENDO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS A DEMANDA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | 451715840 | 2025-11-04 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5767432&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5985-2022 | SUMINISTRO DE REACTIVO DENOMINADO " TIRAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO" PARA PROVEER A LOS SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; DEBE INCLUIR CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO | 417000000 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.17540652&isFromPublicArea=True&isModal=False
7565-2022 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA LAS SECCIONES DE QUÍMICA SANGUÍNEA, HEMATOLOGÍA, UROANÁLISIS, COAGULACIÓN, HORMONAS, INFECCIOSAS, ELECTROLITOS, GASES ARTERIALES MICROBIOLOGÍA Y SERVICIOS DE GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL, CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLÓGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | 30566500000 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2971003&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
8864-2022 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN PRE- TRANSFUSIONAL Y LABORATORIO CLÍNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE KENNEDY, FONTIBÓN, BOSA, GALÁN Y PABLO VI, LAS CUALES HACEN PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | 859500000 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3416517&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6741-2022 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | 4195411180 | 2026-01-15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2861836&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
7070-2023 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO | 247000000 | 2026-01-15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5324152&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4564-2024 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS MÉDICOS CON SU APOYO TECNOLÓGICO, INCLUYENDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LA TERAPIA DE SUPLENCIA DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA Y/O AGUDA (HEMODIÁLISIS, DIÁLISIS PERITONEAL Y TERAPIA LENTA CONTINUA) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD RENAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | 6800661680 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5502007&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4043-2023 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (SISTEMA DE CIERRE DE HERIDAS POR PRESIÓN) CON APOYO TECNOLOGICO PARA SU USO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | 497750000 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3955188&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4045-2023 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (SISTEMA DE CIERRE DE HERIDAS POR PRESIÓN) CON APOYO TECNOLOGICO PARA SU USO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | 265250000 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3955188&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
6524-2023 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS (SISTEMA DE CIERRE DE HERIDAS POR PRESIÓN) CON APOYO TECNOLÓGICO PARA SU USO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. | 233350000 | 2025-10-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4968371&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
5901-2024 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (SISTEMA DE CIERRE DE HERIDAS POR PRESIÓN) CON APOYO TECNOLOGICO PARA SU USO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E | 60000000 | 2026-01-15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32138934&isFromPublicArea=True&isModal=False