## 2014
No. | CUERPO DE AGUA | RÍO PRINCIPAL ASOCIADO | TRAMO ASOCIADO A LA DESCARGA | USUARIO | DIRECCION | LOCALIDAD | REPRESENTANTE LEGAL | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NIT | TELEFONO | EXPEDIENTE | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | TIPO DE VERTIMIENTO | MARGEN | FECHA INICIO DE COBRO | PERIODO DE COBRO | ORIGEN DE AGUA RESIDUAL | Coordenadas Planas |  | h (m) | Coordenadas Geográficas |  | OBSERVACIONES | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | CAUDAL (l/s) | TIEMPO DE VERTIMIENTO (Horas/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | TIEMPO DE VERTIMIENTO (dias/mes) | TIEMPO DE VERTIMIENTO (meses/año) | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[12 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | X (m) | Y (m) |  | b | L |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 5 | EAB | E/E Rivera |  | Alberto Merlano Alcocer | 79145084 | 899.999.094-3 | 346 7000 |  | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1de Enero a 31 de Diciembre de 2014 |  |  |  |  | 4°38'256" | 74°12'284" | Radicado 2015ER14139 del 29/01/2015, formulario de autodeclaración de vertimientos | 1 | 1 | 118.52 | 50.68 | 744 | 492 | 203.57 | 6 | 3271.4513 | 2163.3791 | 30 | 12 | 1177722.4781 | 778816.4774
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 5 | EAB | E/E Navarra |  | Alberto Merlano Alcocer | 79145084 | 899.999.094-3 | 346 7000 |  | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1de Enero a 31 de Diciembre de 2014 |  |  |  |  | 4°39'05" | 74°11'08" | Radicado 2015ER14139 del 29/01/2015, formulario de autodeclaración de vertimientos | 1 | 1 | 118.52 | 50.68 | 163.5 | 132 | 178.51 | 9 | 945.6389 | 763.4516 | 30 | 12 | 340429.9946 | 274842.5645
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 5 | EAB | E/E Gibraltar |  | Alberto Merlano Alcocer | 79145084 | 899.999.094-3 | 346 7000 |  | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1de Enero a 31 de Diciembre de 2014 |  |  |  |  | 4°40'351" | 74°10'25" | Radicado 2015ER14139 del 29/01/2015, formulario de autodeclaración de vertimientos | 1 | 1 | 118.52 | 50.68 | 223.75 | 142.5 | 815.24 | 24 | 15760.2197 | 10037.2349 | 30 | 12 | 5673679.0848 | 3613404.5568
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 5 | EAB | E/E Recreo |  | Alberto Merlano Alcocer | 79145084 | 899.999.094-3 | 346 7000 |  | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1de Enero a 31 de Diciembre de 2014 |  |  |  |  | 4°38'04,9" | 74°12'19,4" | Radicado 2015ER14139 del 29/01/2015, formulario de autodeclaración de vertimientos | 1 | 1 | 118.52 | 50.68 | 482 | 193 | 132.2 | 24 | 5505.4426 | 2204.4614 | 30 | 12 | 1981959.3216 | 793606.1184
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 5 | EAB | Ptar Salitre |  | Alberto Merlano Alcocer | 79145084 | 899.999.094-3 | 346 7000 |  | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1de Enero a 31 de Diciembre de 2014 |  |  |  |  | 4°38'256" | 74° 12´284" | Radicado 2015ER14139 del 29/01/2015, formulario de autodeclaración de vertimientos | 1 | 1 | 118.52 | 50.68 | [8 empty] | 23029154.6592 | 14023172.6512

## 2015
No. | Cuerpo de Agua | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Usuario | Localización | Localidad | Representante Legal | Cédula de Ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | Información del Permiso de Vertimientos | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Planas |  | h (m) | Coordenadas Geográficas |  | Observaciones | Factor Regional |  | Tarifa Mínima |  | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Carga DBO5 (Kg/día) | FM DBO5 | Carga DBO5 (Kg/día) FM | Carga SST (Kg/día) | FM SST | Carga SST (Kg/día) FM | Tiempo de Vertimiento (Días/mes) | Tiempo de Vertimiento (mes/año) | Carga DBO5 (Kg/año) | Carga SST (Kg/año)
[12 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | X (m) | Y (m) |  | b | L |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg) |  | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Carga DBO5 (Kg/día) | FM DBO5 | Carga DBO5 (Kg/día) | Carga SST (Kg/día) | FM SST | Carga SST (Kg/día) | Tiempo de Vertimiento (Días/mes) | Tiempo de Vertimiento (mes/año) | Carga DBO5 (Kg/año) | Carga SST (Kg/año)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | EAB-ESP | E/E Rivera |  | Evamaría Uribe Tobón | 22418400 | 899.999.094-1 | 344 7000 | DM-05-03-594 | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015 |  |  |  |  | 4°38'256" | 74°12'284" | Autodeclarado por la EAB-ESP y presentado con el Radicado 2016ER16885 del 28/01/2016 | 1 | 1 | 122.86 | 52.53 | 286 | 232 | 134.6321 | 3326.8141 | 0.74 | 2461.8424 | 2698.6744 | 0.61 | 1646.1914 | 30 | 12 | 886263.277 | 592628.8932
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | EAB-ESP | E/E Navarra |  | Evamaría Uribe Tobón | 22418400 | 899.999.094-1 | 344 7000 | DM-05-03-594 | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015 |  |  |  |  | 4°39'05" | 74°11'08" | Autodeclarado por la EAB-ESP y presentado con el Radicado 2016ER16885 del 28/01/2016 | 1 | 1 | 122.86 | 52.53 | 169 | 157 | 204.5645 | 2986.969 | 0.74 | 2210.3571 | 2774.8765 | 0.61 | 1692.6747 | 30 | 12 | 795728.5425 | 609362.8859
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | EAB-ESP | E/E Gibraltar |  | Evamaría Uribe Tobón | 22418400 | 899.999.094-1 | 344 7000 | DM-05-03-594 | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015 |  |  |  |  | 4°40'351" | 74°10'25" | Autodeclarado por la EAB-ESP y presentado con el Radicado 2016ER16885 del 28/01/2016 | 1 | 1 | 122.86 | 52.53 | 369 | 290 | 783.3987 | 24976.0029 | 1 | 24976.0029 | 19628.837 | 1 | 19628.837 | 30 | 12 | 8991361.0552 | 7066381.3171
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | EAB-ESP | E/E Recreo |  | Evamaría Uribe Tobón | 22418400 | 899.999.094-1 | 344 7000 | DM-05-03-594 | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015 |  |  |  |  | 4°38'04,9" | 74°12'19,4" | Autodeclarado por la EAB-ESP y presentado con el Radicado 2016ER16885 del 28/01/2016 | 1 | 1 | 122.86 | 52.53 | 407 | 252 | 132.198 | 4648.7162 | 1 | 4648.7162 | 2878.3206 | 1 | 2878.3206 | 30 | 12 | 1673537.8429 | 1036195.4212
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | EAB-ESP | Ptar Salitre |  | Evamaría Uribe Tobón | 22418400 | 899.999.094-1 | 344 7000 | DM-05-03-594 | Si | 3257 | 2007-10-30 | [7 empty] | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2015 |  |  |  |  | 4°38'256" | 74° 12´284" | Autodeclarado por la EAB-ESP y presentado con el Radicado 2016ER16885 del 28/01/2016 | 1 | 1 | 122.86 | 52.53 |  |  | 3822.527 | [8 empty] | 25681025.4212 | 14006154.0143

## 2016
No. | Receptor del vertimiento | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAB-ESP | Dirección | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DBO5 | FM SST | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAB-ESP | Germán González Reyes | 80408313 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 | Si | 3257 | 2007-10-30 |  |  |  | 2017-10-29 | Continuo | Izquierdo |  | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 | ACOMB | 04°40'04,0"N | 74°09'49,9"O | 2544 | 107915.11 | 90418.02 | Radicado 2017ER13646 del 23/01/2017, formulario de autodeclaración de vertimientos. EAB-ESP 2016. | 2016-06-09 | 8:15 - 15:15 | 1 | 1 | 131.17 | 56.09 | 651 | 163 | 219.579 | 7 | 3602.2374 | 901.9427 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1296805.4679 | 324699.3721
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAB-ESP | Germán González Reyes | 80408313 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 | Si | 3257 | 2007-10-30 |  |  |  | 2017-10-29 | Continuo | Izquierdo |  | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 | ACOMB | 4°40'33.47"N | 74°10'24.38"O | 2543 | 108820.74 | 89354.94 | Radicado 2017ER13646 del 23/01/2017, formulario de autodeclaración de vertimientos. EAB-ESP 2016. | 2016-06-09 | 8:00 - 16:00 | 1 | 1 | 131.17 | 56.09 | 226 | 103 | 283.1557 | 8 | 1843.0036 | 839.953 | 30 | 12 | 1 | 1 | 663481.2972 | 302383.0691
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAB-ESP | Germán González Reyes | 80408313 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 | Si | 3257 | 2007-10-30 |  |  |  | 2017-10-29 | Continuo | Izquierdo |  | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 | ACOMB | 04°38'55,1"N | 74°10'56,6"O | 2544 | 105797.92 | 88361.38 | Radicado 2017ER13646 del 23/01/2017, formulario de autodeclaración de vertimientos. EAB-ESP 2016. | 07/06/2016 08/06/2016 | 17:30 - 17:30 | 1 | 1 | 131.17 | 56.09 | 163 | 143 | 1086.0153 | 24 | 15294.5711 | 13417.9366 | 30 | 12 | 1 | 1 | 5506045.6113 | 4830457.1927
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | E/E Recreo | --- | E/E Recreo | Fontibón | EAB-ESP | Germán González Reyes | 80408313 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 | Si | 3257 | 2007-10-30 |  |  |  | 2017-10-29 | Continuo | Izquierdo |  | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 | ACOMB | 4°41'59.31"N | 74°10'8.47"O | 2545 | 111458.54 | 89845.57 | Radicado 2017ER13646 del 23/01/2017, formulario de autodeclaración de vertimientos. EAB-ESP 2016. | 31/05/2016 01/06/2016 | 17:30 - 17:30 | 1 | 1 | 131.17 | 56.09 | 384 | 155 | 201.062 | 24 | 6670.7546 | 2692.6223 | 30 | 12 | 1 | 1 | 2401471.66 | 969344.0294
[48 empty] | 9867804.0363 | 6426883.6633
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | Cuenca Media | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAB-ESP | Germán González Reyes | 80408313 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 | Si | 3257 | 2007-10-30 |  |  |  | 2017-10-29 | Continuo | Izquierdo |  | 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2016 | ACOMB | 4°44'18.58"N | 74° 7'30.46"O | 2544 | 115738.24 | 94717.06 | Radicado 2017ER13646 del 23/01/2017, formulario de autodeclaración de vertimientos. EAB-ESP 2016. |  | --- | 1 | 1 | 131.17 | 56.09 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 1 | 24085568 | 12986112

## 2017
No. | Receptor del vertimiento | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAB-ESP | Dirección | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DBO5 | FM SST | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAB-ESP | María Carolina Castillo Aguilar | 52421852 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017 | ACOMB | 4°38'25.6"N | 074°12'28.4"O | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2017. Radicado 2018ER29567 del 16/02/2018. | 05/06/2017 06/06/2017 | 07:10-07:10 |  |  |  |  | 503 | 378 | 201.062 | 24 | 8737.9937 | 6566.5241 | 30 | 12 | 1 | 1 | 3145677.7213 | 2363948.6653
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAB-ESP | María Carolina Castillo Aguilar | 52421852 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017 | ACOMB | 4°38'55.0"N | 074°10'56.97"O | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2017. Radicado 2018ER29567 del 16/02/2018, sin embargo, por seguimiento se toma el dato del vigésimo informe semestral de avance del PSMV, radicado SDA No. 2017ER252556 del 13/12/2017 | 08/05/2017 09/05/2017 | 07:20 - 07:20 |  |  |  |  | 243 | 278 | 1093.8974 | 24 | 22966.5939 | 26274.5395 | 30 | 12 | 1 | 1 | 8267973.787 | 9458834.209
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAB-ESP | María Carolina Castillo Aguilar | 52421852 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017 | ACOMB | 4°40'02.13"N | 074°09'49.46"O | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2017. Radicado 2018ER29567 del 16/02/2018. | 2017-06-23 | 07:20-15:20 |  |  |  |  | 704 | 175 | 194.3526 | 8 | 3940.5369 | 979.5369 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1418593.2964 | 352633.2768
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAB-ESP | María Carolina Castillo Aguilar | 52421852 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017 | ACOMB | 4°40'33.49"N | 074°10'24.37"O | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2017. Radicado 2018ER29567 del 16/02/2018, sin embargo, por seguimiento se toma el dato del vigésimo informe semestral de avance del PSMV, radicado SDA No. 2017ER252556 del 13/12/2017 | 2017-05-30 | 08:30 - 16:30 |  |  |  |  | 224 | 183 | 118.6341 | 8 | 765.3324 | 625.2492 | 30 | 12 | 1 | 1 | 275519.6559 | 225089.7189
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [47 empty] | 13107764.4606 | 12400505.87
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAB-ESP | María Carolina Castillo Aguilar | 52421852 | 899.999.094-1 | 3447000 | DM-05-03-594 SDA-08-2013-1987 SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2017 |  | 4°44'13.46"N | 74°07'34.25"O | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2017. Radicado 2018ER29567 del 16/02/2018. | 2017-11-20 | 08:40-12:40 |  |  |  |  | 140 | 93 | 4845 | 24 | 58605.12 | 38930.544 | 30 | 12 | 1 | 1 | 21097843.2 | 14014995.84

## 2018
No. | Fuente Hídrica | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAB-ESP | Localización | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DBO5 | FM SST | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAB-ESP | Lady Johana Ospina Corso | 52794363 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2018 | ACOMB | 04°38'25.6"N | 74°12'28.4"W | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2018. Radicado SDA No. 2019ER13760 del 18/01/2019. | 18/10/2018 - 19/10/2018 | 07:00 - 07:00 |  |  |  |  | 439 | 398 | 109.1832 | 24 | 4141.2766 | 3754.5059 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1490859.5832 | 1351622.1278
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAB-ESP | Lady Johana Ospina Corso | 52794363 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2018 | ACOMB | 04°38'55.0"N | 74°10'56.97"W | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2018. Radicado SDA No. 2019ER13760 del 18/01/2019. | 15/02/2018 - 16/02/2018 | 07:00 - 07:00 |  |  |  |  | 226 | 184 | 1266.88 | 24 | 24737.6056 | 20140.3515 | 30 | 12 | 1 | 1 | 8905538.0275 | 7250526.5357
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAB-ESP | Lady Johana Ospina Corso | 52794363 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2018 | ACOMB | 04°40'02.13"N | 74°09'49.46"W | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2018. Radicado SDA No. 2019ER13760 del 18/01/2019. | 2018-10-24 | 09:00 - 11:00 |  |  |  |  | 699 | 536 | 40.5443 | 8 | 816.2054 | 625.8743 | 30 | 12 | 1 | 1 | 293833.9484 | 225314.7301
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAB-ESP | Lady Johana Ospina Corso | 52794363 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2018 | ACOMB | 04°40'33.49"N | 74°10'24.37"W | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2018. Radicado SDA No. 2019ER13760 del 18/01/2019. | 2018-10-24 | 10:00 - 18:00 |  |  |  |  | 222 | 200 | 74.3879 | 8 | 475.6064 | 428.4742 | 30 | 12 | 1 | 1 | 171218.3063 | 154250.7264
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [47 empty] | 10861449.8654 | 8981714.12
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAB-ESP | Lady Johana Ospina Corso | 52794363 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2018 | ACOMB | 04°44'13.46"N | 74°07'34.25"W | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Autodeclaración de Vertimientos EAB-ESP 2018. Radicado SDA No. 2019ER13760 del 18/01/2019. | 01/11/2018 - 02/11/2018 | 08:00 - 08:00 |  |  |  |  | 131 | 134 | 3965.28 | 24 | 44880.6252 | 45908.4257 | 30 | 12 | 1 | 1 | 16157025.0547 | 16527033.2621
Total Carga Contaminante PTAR Salitre (Kg/año) | [47 empty] | 16157025.0547 | 16527033.2621

## 2019
No. | Fuente Hídrica | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAB-ESP | Localización | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DBO5 | FM SST | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 | ACOMB | 04°38'25.6"N | 74°12'28.4"W | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2019. Radicado SDA No. 2020ER09076 del 16/01/2020. | 15/08/2019 16/08/2019 | 07:00 - 07:00 |  |  |  |  | 483 | 372 | 211.456 | 24 | 8824.3126 | 6796.365 | 30 | 12 | 1 | 1 | 3176752.5458 | 2446691.4017
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 | ACOMB | 04°38'55.0"N | 74°10'56.97"W | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2019. Radicado SDA No. 2020ER09076 del 16/01/2020. | 08/08/2019 09/08/2019 | 07:30 - 07:30 |  |  |  |  | 317 | 204 | 1196.4591 | 24 | 32769.5785 | 21088.3092 | 30 | 12 | 1 | 1 | 11797048.2421 | 7591791.2978
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 | ACOMB | 04°40'02.13"N | 74°09'49.46"W | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2019. Radicado SDA No. 2020ER09076 del 16/01/2020. | 2019-05-22 | 07:50 - 15:50 |  |  |  |  | 810 | 504 | 104.8801 | 8 | 2446.6432 | 1522.3558 | 30 | 12 | 1 | 1 | 880791.5635 | 548048.084
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 | ACOMB | 04°40'33.49"N | 74°10'24.37"W | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2019. Radicado SDA No. 2020ER09076 del 16/01/2020. | 2019-05-22 | 08:45 - 16:45 |  |  |  |  | 185 | 150 | 90.7233 | 8 | 483.3739 | 391.9248 | 30 | 12 | 1 | 1 | 174014.6112 | 141092.928
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [47 empty] | 16028606.9626 | 10727623.7115
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 |  |  |  | 2027-12-03 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019 | ACOMB | 04°44'13.46"N | 74°07'34.25"W | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2019. Radicado SDA No. 2020ER09076 del 16/01/2020. | 03/10/2019 04/10/2019 | 08:00 - 08:00 |  |  |  |  | 99 | 93 | 3849.4 | 24 | 32926.2278 | 30930.6989 | 30 | 12 | 1 | 1 | 11853442.0224 | 11135051.5968
Total Carga Contaminante PTAR Salitre (Kg/año) | [47 empty] | 11853442.0224 | 11135051.5968

## 2020
No. | Fuente Hídrica | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAAB-ESP | Localización | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DQO (mg/L) | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DQO (Kg/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DQO | FM DBO5 | FM SST | C.C. DQO (Kg/año) | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 | ACOMB | 04°38'25.6"N | 74°12'28.4"W | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2020. Radicado SDA No. 2021ER15575 del 27/01/2021. | 29/12/2020 30/12/2020 | 07:30 - 07:30 |  |  | 154.65 | 66.13 | 939 | 585 | 240 | 164.071 | 24 | 13311.0146 | 8292.8046 | 3402.1763 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4791965.2566 | 2985409.6646 | 1224783.4522
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 | ACOMB | 04°38'55.0"N | 74°10'56.97"W | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2020. Radicado SDA No. 2021ER15575 del 27/01/2021. | 22/12/2020 23/12/2020 | 07:30 - 07:30 |  |  | 154.65 | 66.13 | 602 | 295 | 158 | 1086 | 24 | 56485.9008 | 27679.968 | 14825.2032 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20334924.288 | 9964788.48 | 5337073.152
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 | ACOMB | 04°40'02.13"N | 74°09'49.46"W | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2020. Radicado SDA No. 2021ER15575 del 27/01/2021. | 2020-03-11 | 09:10 - 16:10 |  |  | 154.65 | 66.13 | 474 | 269 | 148 | 155.1984 | 8 | 2118.6444 | 1202.353 | 661.5177 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 762711.9833 | 432847.096 | 238146.3577
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 | ACOMB | 04°40'33.49"N | 74°10'24.37"W | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2020. Radicado SDA No. 2021ER15575 del 27/01/2021. | 2020-03-04 | 08:00 - 16:00 |  |  | 154.65 | 66.13 | 860 | 345 | 284 | 116.7248 | 8 | 2891.0407 | 1159.7779 | 954.7158 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1040774.6416 | 417520.0597 | 343697.6723
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [51 empty] | 13800565.3004 | 7143700.6342
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 | ACOMB | 04°44'13.46"N | 74°07'34.25"W | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2020. Radicado SDA No. 2021ER15575 del 27/01/2021. | 09/10/2020 10/10/2020 | 08:00 - 08:00 |  |  | 154.65 | 66.13 | 239 | 146 | 84 | 3869.1667 | 24 | 79896.744 | 48807.216 | 28080.864 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 28762827.84 | 17570597.76 | 10109111.04
Total Carga Contaminante PTAR Salitre (Kg/año) | [51 empty] | 17570597.76 | 10109111.04

## 2021
No. | Fuente Hídrica | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAAB-ESP | Localización | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DQO (mg/L) | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DQO (Kg/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DQO | FM DBO5 | FM SST | C.C. DQO (Kg/año) | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021 | ACOMB | 04°38'25.6"N | 74°12'28.4"W | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2021. Radicado SDA No. 2022ER14616 del 28/01/2022. | 29/12/2020 30/12/2020 | 07:30 - 07:30 |  |  | 157.14 | 67.2 | 939 | 585 | 240 | 164.071 | 24 | 13311.0146 | 8292.8046 | 3402.1763 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4791965.2566 | 2985409.6646 | 1224783.4522
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021 | ACOMB | 04°38'55.0"N | 74°10'56.97"W | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2021. Radicado SDA No. 2022ER14616 del 28/01/2022. | 22/12/2020 23/12/2020 | 07:30 - 07:30 |  |  | 157.14 | 67.2 | 602 | 295 | 158 | 1086 | 24 | 56485.9008 | 27679.968 | 14825.2032 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20334924.288 | 9964788.48 | 5337073.152
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021 | ACOMB | 04°40'02.13"N | 74°09'49.46"W | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2021. Radicado SDA No. 2022ER14616 del 28/01/2022. Monitoreo del año 2020. Se estimó con la información del Anexo 3 del radicado SAD No. 2021ER275272 del 14/12/2021, que corresponde al Informe Semestral de PSMV de la EAAB-ESP | 2021-04-22 | 09:00 - 16:00 |  |  | 157.14 | 67.2 | 568 | 257 | 128 | 93.615 | 8 | 1531.3916 | 692.9008 | 345.1023 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 551300.9818 | 249444.2822 | 124236.841
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021 | ACOMB | 04°40'33.49"N | 74°10'24.37"W | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2021. Radicado SDA No. 2022ER14616 del 28/01/2022. Monitoreo del año 2020. Se estimó con la información del Anexo 3 del radicado SAD No. 2021ER275272 del 14/12/2021, que corresponde al Informe Semestral de PSMV de la EAAB-ESP | 2021-04-23 | 09:00 - 16:00 |  |  | 157.14 | 67.2 | 900 | 328 | 240 | 198.7642 | 8 | 5151.9672 | 1877.6058 | 1373.8579 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1854708.192 | 675938.0966 | 494588.8512
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [40 empty] | 1542.4502 | [10 empty] | 13875580.5235 | 7180682.2963
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2021 | ACOMB | 04°44'13.46"N | 74°07'34.25"W | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2021. Radicado SDA No. 2022ER14616 del 28/01/2022, no reporta valores. Se estimó con los datos del periodo anterior. | 09/10/2020 10/10/2020 | 08:00 - 08:00 |  |  | 157.14 | 67.2 | 239 | 146 | 84 | 3869.1667 | 24 | 79896.744 | 48807.216 | 28080.864 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 28762827.84 | 17570597.76 | 10109111.04
Total Carga Contaminante PTAR Salitre (Kg/año) | [40 empty] | 3869.1667 | [10 empty] | 17570597.76 | 10109111.04

## 2022
No. | Fuente Hídrica | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAAB-ESP | Localización | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DQO (mg/L) | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (L/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DQO (Kg/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DQO | FM DBO5 | FM SST | C.C. DQO (Kg/año) | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año)
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 | ACOMB | 04°38'25.6"N | 74°12'28.4"W | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2022. Radicado SDA No. 2023ER22285 del 02/02/2023. La EAAB reporta monitoreo del año 2020. | 29/12/2020 30/12/2020 | 07:30 - 07:30 |  |  | 165.97 | 70.97 | 939 | 585 | 240 | 164.071 | 24 | 13311.0146 | 8292.8046 | 3402.1763 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4791965.2566 | 2985409.6646 | 1224783.4522
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 | ACOMB | 04°38'55.0"N | 74°10'56.97"W | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2022. Radicado SDA No. 2023ER22285 del 02/02/2023. La EAAB reporta monitoreo del año 2020. | 22/12/2020 23/12/2020 | 07:30 - 07:30 |  |  | 165.97 | 70.97 | 602 | 295 | 158 | 1086 | 24 | 56485.9008 | 27679.968 | 14825.2032 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20334924.288 | 9964788.48 | 5337073.152
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 | ACOMB | 04°40'02.13"N | 74°09'49.46"W | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2022. Radicado SDA No. 2023ER22285 del 02/02/2023. La EAAB reporta monitoreo del año 2020. Se estima la carga contaminante con la información del Anexo 3 del radicado SDA No. 2021ER275272 del 14/12/2021, donde se presentó un monitoreo del año 2021, y que corresponde al Informe Semestral de PSMV de la EAAB-ESP | 2021-04-22 | 09:00 - 16:00 |  |  | 165.97 | 70.97 | 568 | 257 | 128 | 93.615 | 8 | 1531.3916 | 692.9008 | 345.1023 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 551300.9818 | 249444.2822 | 124236.841
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 | ACOMB | 04°40'33.49"N | 74°10'24.37"W | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2022. Radicado SDA No. 2023ER22285 del 02/02/2023. | 2022-03-23 | 08:00 - 16:00 |  |  | 165.97 | 70.97 | 409 | 162 | 108 | 129.416 | 8 | 1524.4169 | 603.8033 | 402.5355 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 548790.101 | 217369.1843 | 144912.7895
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [40 empty] | 1473.102 | [10 empty] | 13417011.6111 | 6831006.2346
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | PTAR Salitre | --- | PTAR Salitre | Engativá | EAAB-ESP | Cristina Arango Olaya | 29104391 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 | ACOMB | 04°44'13.46"N | 74°07'34.25"W | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Se estimó como el promedio entre la autodeclaración de vertimientos EAAB-ESP 2022, Radicado SDA No. 2023ER22285 del 02/02/2023. y los resultados del PMAE del año 2022 | [9 empty] | 4400.625 | [9 empty] | 9129589.056 | 3506865.84 | 1765600.416
[31 empty] | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2022. Radicado SDA No. 2023ER22285 del 02/02/2023. | 15/09/20222 16/09/2022 | 06:00 - 06:00 |  |  | 165.97 | 70.97 | 71 | 15 | 13 | 4421 | 24 | 27120.1824 | 5729.616 | 4965.6672 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9763265.664 | 2062661.76 | 1787640.192
[31 empty] | Resultados PMAE año 2022 | 14/09/2022 15/09/2022 | 11:30 - 11:30 |  |  | 165.97 | 70.97 |  |  |  | 4380.25 | [9 empty] | 8495912.448 | 4951069.92 | 1743560.64
[31 empty] | 140922FE01 | 2022-09-14 | 11:30 - 13:30 |  |  |  |  | 55 | 39 | 13 | 5828 | 24 | 27694.656 | 19638.0288 | 6546.0096 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9970076.16 | 7069690.368 | 2356563.456
[31 empty] | 140922FE02 | 2022-09-14 | 13:30 - 15:30 |  |  |  |  | 63 | 37 | 13 | 5738 | 24 | 31233.0816 | 18343.2384 | 6444.9216 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11243909.376 | 6603565.824 | 2320171.776
[31 empty] | 140922FE03 | 2022-09-14 | 15:30 - 17:30 |  |  |  |  | 63 | 47 | 13 | 5890 | 24 | 32060.448 | 23918.112 | 6615.648 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11541761.28 | 8610520.32 | 2381633.28
[31 empty] | 140922FE04 | 2022-09-14 | 17:30 - 19:30 |  |  |  |  | 67 | 41 | 13 | 5334 | 24 | 30877.4592 | 18895.1616 | 5991.1488 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11115885.312 | 6802258.176 | 2156813.568
[31 empty] | 140922HA05 | 2022-09-14 | 19:30 - 21:30 |  |  |  |  | 67 | 34 | 15 | 4738 | 24 | 27427.3344 | 13918.3488 | 6140.448 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9873840.384 | 5010605.568 | 2210561.28
[31 empty] | 140922HA06 | 2022-09-14 | 21:30 - 23:30 |  |  |  |  | 75 | 32 | 14 | 4366 | 24 | 28291.68 | 12071.1168 | 5281.1136 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10185004.8 | 4345602.048 | 1901200.896
[31 empty] | 140922HA07 | 2022-09-14 | 23:30 - 01:30 |  |  |  |  | 63 | 37 | 14 | 4160 | 24 | 22643.712 | 13298.688 | 5031.936 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8151736.32 | 4787527.68 | 1811496.96
[31 empty] | 150922HA08 | 2022-09-15 | 01:30 - 03:30 |  |  |  |  | 44 | 33 | 12 | 3353 | 24 | 12746.7648 | 9560.0736 | 3476.3904 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4588835.328 | 3441626.496 | 1251500.544
[31 empty] | 150922DU09 | 2022-09-15 | 03:30 - 05:30 |  |  |  |  | 83 | 34 | 13 | 2930 | 24 | 21011.616 | 8607.168 | 3290.976 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7564181.76 | 3098580.48 | 1184751.36
[31 empty] | 150922DU10 | 2022-09-15 | 05:30 - 07:30 |  |  |  |  | 47 | 32 | 12 | 2690 | 24 | 10923.552 | 7437.312 | 2788.992 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3932478.72 | 2677432.32 | 1004037.12
[31 empty] | 150922DU11 | 2022-09-15 | 07:30 - 09:30 |  |  |  |  | 71 | 31 | 10 | 2698 | 24 | 16550.6112 | 7226.3232 | 2331.072 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5958220.032 | 2601476.352 | 839185.92
[31 empty] | 150922DU12 | 2022-09-15 | 09:30 - 11:30 |  |  |  |  | 52 | 29 | 10 | 4838 | 24 | 21736.1664 | 12122.0928 | 4180.032 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7825019.904 | 4363953.408 | 1504811.52
Total Carga Contaminante PTAR Salitre (Kg/año) | [40 empty] | 4400.625 | [10 empty] | 3506865.84 | 1765600.416

## 2023
No. | Fuente Hídrica | Río Principal Asociado | Tramo Asociado a la Descarga | Código de la descarga SDA | Código de la descarga EAAB-ESP | Localización | Localidad | Usuario | Representante Legal | Cédula de ciudadanía | NIT | Teléfono | Expediente | INFORMACION PERMISO DE VERTIMIENTO | [6 empty] | Tipo de Vertimiento | Margen | Fecha de Inicio del Cobro | Período de Cobro | Origen del Agua Residual | Coordenadas Geográficas |  | h (m) | Coordenadas Cartesianas |  | Observaciones | Fecha del Muestreo | Hora del Muestreo | FACTOR REGIONAL |  | TARIFA MINIMA |  | DQO (mg/L) | DBO5 (mg/L) | SST (mg/L) | Caudal (l/s) | Tiempo de vertimiento (Horas/día) | C.C. DQO (Kg/día) | C.C. DBO5 (Kg/día) | C.C. SST (Kg/día) | Tiempo de vertimiento (dias/mes) | Tiempo de vertimiento (meses/año) | FM DQO | FM DBO5 | FM SST | C.C. DQO (Kg/mes) | C.C. DBO5 (Kg/mes) | C.C. SST (Kg/mes) | C.C. DQO (Kg/año) | C.C. DBO5 (Kg/año) | C.C. SST (Kg/año) | Tipo de curva
[14 empty] | Vigente | Resolución Número | Fecha | Notificada | Ejecutoriada | Término | Vencimiento | [5 empty] | Latitud | Longitud |  | X | Y |  |  |  | DBO5 | SST | DBO5 ($/Kg) | SST ($/Kg)
1 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E El Recreo | --- | E/E El Recreo | Bosa | EAAB-ESP | Natasha Avendaño García | 43200281 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 | ACOMB | 04°38'25.6"N | 74°12'28.4"W | 2541 | 104891.6 | 85530.8 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2023. Radicado SDA No. 2024ER27128 del 01/02/2024. La EAAB informa en el Anexo 2 (Archivo Excel) de su autodeclaración, descarga del vertimiento; adjunta el soporte de la caracterización 27/10/2022, la cual no corresponde al periodo de cobro de este punto, sin embargo, no se observa en el reporte el valor del parametro DBO5. | 27/10/2022 28/10/2022 | 05:14 05:14 |  |  | 187.75 | 80.28 | 700 | 478 | 128 | 278.35 | 24 | 16834.608 | 11495.6323 | 3078.3283 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 505038.24 | 344868.9696 | 92349.8496 | 6060458.88 | 4138427.6352 | 1108198.1952
2 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Gibraltar | --- | E/E Gibraltar | Kennedy | EAAB-ESP | Natasha Avendaño García | 43200281 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 | ACOMB | 04°38'55.0"N | 74°10'56.97"W | 2544 | 105794.85 | 88349.97 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2023. Radicado SDA No. 2024ER27128 del 01/02/2024. La EAAB informa en el Anexo 2 (Archivo Excel) de su autodeclaración, descarga del vertimiento; adjunta el soporte de la caracterización 11/05/2023. | 11/05/2023 12/05/2023 | 6:00 6:00 |  |  | 187.75 | 80.28 | 1117 | 261 | 140 | 1005.72 | 24 | 97060.8303 | 22679.3883 | 12165.1891 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2911824.9101 | 680381.6486 | 364955.6736 | 34941898.921 | 8164579.7837 | 4379468.0832
3 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Rivera | --- | E/E Rivera | Fontibón | EAAB-ESP | Natasha Avendaño García | 43200281 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 | ACOMB | 04°40'02.13"N | 74°09'49.46"W | 2545 | 107857.64 | 90431.58 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2023. Radicado SDA No. 2024ER27128 del 01/02/2024. La EAAB informa en el Anexo 2 (Archivo Excel) de su autodeclaración, descarga del vertimiento; adjunta el soporte de la caracterización 08/05/2023. | 2023-05-08 | 6:00 14:00 |  |  | 187.75 | 80.28 | 1183 | 475 | 288 | 146.182 | 8 | 4980.4792 | 1999.7698 | 1212.492 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 149414.3764 | 59993.0928 | 36374.7594 | 1792972.5166 | 719917.1136 | 436497.1131
4 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | E/E Navarra | --- | E/E Navarra | Fontibón | EAAB-ESP | Natasha Avendaño García | 43200281 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 | ACOMB | 04°40'33.49"N | 74°10'24.37"W | 2543 | 108821.36 | 89355.25 | Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2023. Radicado SDA No. 2024ER27128 del 01/02/2024. La EAAB informa en el Anexo 2 (Archivo Excel) de su autodeclaración, descarga del vertimiento; adjunta el soporte de la caracterización 27/10/2022, la cual no corresponde al periodo de cobro de este punto. | 2022-03-23 | 08:00 - 16:00 |  |  | 187.75 | 80.28 | 409 | 162 | 108 | 129.416 | 8 | 1524.4169 | 603.8033 | 402.5355 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 45732.5084 | 18114.0987 | 12076.0658 | 548790.101 | 217369.1843 | 144912.7895
Total Carga Contaminante Estaciones Elevadoras (Kg/año) | [40 empty] | 1559.668 | [10 empty] | 1103357.8097 | 505756.3484 | 43344120.4186 | 13240293.7167 | 6069076.181
5 | Río Bogotá | Río Bogotá | 7 | Ptar Salitre | --- | Ptar Salitre | Engativá | EAAB-ESP | Natasha Avendaño García | 43200281 | 899.999.094-1 | 3447000 | SDA-06-2017-1587 | Si | 3428 5479 | 4/12/2017 24/12/2021 | 6/12/2017 11/01/2022 | 6/12/2017 26/01/2022 | 10 años | 2027-12-05 | Continuo | Izquierdo |  | 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 | ACOMB | 04°44'13.46"N | 74°07'34.25"W | 2545 | 115580.9 | 94600.22 | Se estimó como el promedio entre la Autodeclaración de Vertimientos EAAB-ESP 2023. Radicado SDA No. 2024ER27128 del 01/02/2024 y los resultados del PMAE del año 2022 | [9 empty] | 4400.625 | [9 empty] | 760799.088 | 292238.82 | 147133.368 | 9129589.056 | 3506865.84 | 1765600.416
[31 empty] | La EAAB informa en el Anexo 2 (Archivo Excel) de su autodeclaración, descarga del vertimiento; adjunta el soporte de la caracterización 15/09/2022, la cual no corresponde al periodo de cobro de este punto. | 15/09/20222 16/09/2022 | 06:00 - 06:00 |  |  | 187.75 | 80.28 | 71 | 15 | 13 | 4421 | 24 | 27120.1824 | 5729.616 | 4965.6672 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 813605.472 | 171888.48 | 148970.016 | 9763265.664 | 2062661.76 | 1787640.192
[31 empty] | Resultados PMAE año 2022 | 14/09/2022 15/09/2022 | 11:30 - 11:30 |  |  | 187.75 | 80.28 |  |  |  | 4380.25 | [9 empty] | 707992.704 | 412589.16 | 145296.72 | 8495912.448 | 4951069.92 | 1743560.64
[31 empty] | 140922FE01 | 2022-09-14 | 11:30 - 13:30 |  |  |  |  | 55 | 39 | 13 | 5828 | 24 | 27694.656 | 19638.0288 | 6546.0096 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 830839.68 | 589140.864 | 196380.288 | 9970076.16 | 7069690.368 | 2356563.456
[31 empty] | 140922FE02 | 2022-09-14 | 13:30 - 15:30 |  |  |  |  | 63 | 37 | 13 | 5738 | 24 | 31233.0816 | 18343.2384 | 6444.9216 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 936992.448 | 550297.152 | 193347.648 | 11243909.376 | 6603565.824 | 2320171.776
[31 empty] | 140922FE03 | 2022-09-14 | 15:30 - 17:30 |  |  |  |  | 63 | 47 | 13 | 5890 | 24 | 32060.448 | 23918.112 | 6615.648 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 961813.44 | 717543.36 | 198469.44 | 11541761.28 | 8610520.32 | 2381633.28
[31 empty] | 140922FE04 | 2022-09-14 | 17:30 - 19:30 |  |  |  |  | 67 | 41 | 13 | 5334 | 24 | 30877.4592 | 18895.1616 | 5991.1488 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 926323.776 | 566854.848 | 179734.464 | 11115885.312 | 6802258.176 | 2156813.568
[31 empty] | 140922HA05 | 2022-09-14 | 19:30 - 21:30 |  |  |  |  | 67 | 34 | 15 | 4738 | 24 | 27427.3344 | 13918.3488 | 6140.448 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 822820.032 | 417550.464 | 184213.44 | 9873840.384 | 5010605.568 | 2210561.28
[31 empty] | 140922HA06 | 2022-09-14 | 21:30 - 23:30 |  |  |  |  | 75 | 32 | 14 | 4366 | 24 | 28291.68 | 12071.1168 | 5281.1136 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 848750.4 | 362133.504 | 158433.408 | 10185004.8 | 4345602.048 | 1901200.896
[31 empty] | 140922HA07 | 2022-09-14 | 23:30 - 01:30 |  |  |  |  | 63 | 37 | 14 | 4160 | 24 | 22643.712 | 13298.688 | 5031.936 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 679311.36 | 398960.64 | 150958.08 | 8151736.32 | 4787527.68 | 1811496.96
[31 empty] | 150922HA08 | 2022-09-15 | 01:30 - 03:30 |  |  |  |  | 44 | 33 | 12 | 3353 | 24 | 12746.7648 | 9560.0736 | 3476.3904 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 382402.944 | 286802.208 | 104291.712 | 4588835.328 | 3441626.496 | 1251500.544
[31 empty] | 150922DU09 | 2022-09-15 | 03:30 - 05:30 |  |  |  |  | 83 | 34 | 13 | 2930 | 24 | 21011.616 | 8607.168 | 3290.976 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 630348.48 | 258215.04 | 98729.28 | 7564181.76 | 3098580.48 | 1184751.36
[31 empty] | 150922DU10 | 2022-09-15 | 05:30 - 07:30 |  |  |  |  | 47 | 32 | 12 | 2690 | 24 | 10923.552 | 7437.312 | 2788.992 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 327706.56 | 223119.36 | 83669.76 | 3932478.72 | 2677432.32 | 1004037.12
[31 empty] | 150922DU11 | 2022-09-15 | 07:30 - 09:30 |  |  |  |  | 71 | 31 | 10 | 2698 | 24 | 16550.6112 | 7226.3232 | 2331.072 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 496518.336 | 216789.696 | 69932.16 | 5958220.032 | 2601476.352 | 839185.92
[31 empty] | 150922DU12 | 2022-09-15 | 09:30 - 11:30 |  |  |  |  | 52 | 29 | 10 | 4838 | 24 | 21736.1664 | 12122.0928 | 4180.032 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 652084.992 | 363662.784 | 125400.96 | 7825019.904 | 4363953.408 | 1504811.52
Total Carga Contaminante PTAR Salitre (Kg/año) | [40 empty] | 4400.625 | [10 empty] | 292238.82 | 147133.368 | 9129589.056 | 3506865.84 | 1765600.416