|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | | 8/08/2024 | **HORA INICIO** | | 8:30 am | **DURACIÓN**  **(HORAS)** | 0:46 H | | **ACTA No.** |  | |
| **ASUNTO** | Socialización Fotometría Con la secretaria de cota | | | | | | | | | |
| **CONTRATO**  **/PROYECTO** | Contrato Consultoría IDU-1815-2021  Contrato Interventoría IDU-521-2022  **Proyecto:** Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños para la construcción de la vía Cota desde la carrera 92 (Cerro de la Conejera) e intersección con el municipio de Cota. | | | | | | | | | |
| **ÁREA RESPONSABLE** | Seleccione el área. | | | **Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)** | | | | Uso Interno.  Clasificada.  Reservada. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | | | |
| **Nombre** | **Área / Entidad** | **Cargo/Tipo de vinculación** | **Firma** |
| Diana Carolina Valderrama | IDU/STED | Apoyo a la supervisión técnica |  |
| Bibiana Martínez | IDU/STED | Dirección técnica de proyectos IDU |  |
| Santiago Ramírez | IDU/STED | Especialista redes secas |  |
| Elder Muñoz | SDOP Cota | Contratista secretaria obras publicas |  |
| Nicolas García | SDOP Cota | Supervisión de obras publicas |  |
| Andrea García | SDOP Cota | Secretaria de obras publicas |  |
| Carlos Valderrama | SDOP Cota | Infraestructura de obras publicas |  |
| Rafael Villamarin | Consorcio EYD Cota | Director Consultoría |  |
| Gabriela Pérez | Consorcio EYD Cota | Coordinadora Interventoría |  |
| Alejandro Sánchez | Consorcio EYD Cota | Especialista redes secas |  |
| Alirio Cuesta | Consorcio EYD Cota | Especialista redes secas |  |
| William Malaver | Consorcio Interventoría Cota | Director Interventoría |  |
| Nathaly Rodríguez Urrego | Consorcio Interventoría Cota | Coordinadora Interventoría |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMAS** | |
| 1 | Avance en componente predial |

| **DESARROLLO** |
| --- |
| **CONSULTORIA:** Inicia la socialización general de todo el proyecto abarcando todos los aspectos esenciales del contrato, empezando con su localización general, corredores generales, resumen en cuanto inicio de contratación y las fases por las cuales han pasado el proyecto en cuanto factibilidad y finalmente los estudios y diseños fase actual, inicia su intersección en la calle 170 y termina en las variantes cota.  Se explican generalidades en cuanto separadores, puentes, zona de reserva, vallados y los corredores nuevos junto sus empalmes a treves de los puentes proyectados, adicional de los retornos y ampliaciones de carriles que se están proyectando en el corredor.  Entrando al tema de redes, se expone el diseño fotométrico que va en todo el corredor, teniendo en cuenta las diferentes acciones en el primer tramo se usaran postes de 14 meteros para tener una altura efectiva de 12 metros y garantizar la iluminación que es M2  En cuanto cota se plantean postes metálicos de 12 metros que irán por todo el empalme y las variantes de cota, en el sector del puente se seguirá manejando como el municipio lo trae que es por medio de paneles solares la iluminación.  ¿Se pregunta quien recibiría la parte correspondiente a redes de la parte de cota?  **SDOP:** El trámite es presentar el estudio fotométrico a la secretaria de planeación del municipio y ellos piden el concepto técnico ya directamente a los encargados y estos ya entran a las aprobaciones.  Consultoría: el diseño fotométrico se presentó, pero ellos solo aprueban en cuanto su jurisdicción es por esto que pedimos la información a cota para saber cual es su proceso y tener en cuanta sus requisitos  **SDOP:** ¿En este corredor irá más infraestructura seca? ¿En cuánto canalizaciones, redes entre otros que le corresponda al municipio de cota?  Consultoría: Es otra duda ya que desconoce como funciona el convenció con Enel y cota.  **SDOP:** Solo si se van a implantar infraestructura adicional, canalización o cajas si se necesita aprobación por parte de Enel, el alumbrado publico lo maneja el municipio  **INTERVENTORIA:** Por normativa retilap es necesario el respaldo de la serie 6 por el sector de Cota.  Adicional se entregaron ya todos los diseños a la Aguades, pero pues se trabajará paralelamente para llegar a la aprobación  **CONSORCIO:** Cuando se van a hacer los traslados hay un aval por parte del municipio o va directamente el operador con el municipio,  **SDOP:** ósea se el consorcio hace la solicitud al operador y ya directamente el operador hace la solicitud al municipio, siempre se tiene que solicitar al municipio la autorización.  El municipio maneja la misma normativa de Enel frente a alumbrados.  **CONSORCIO:** ¿Para dar inicio al trámite hay que presentar alguna factibilidad o algo por el estilo o simplemente radica el proyecto?  **SDOP:** Simplemente radicar el proyecto con las series necesarias y una breve descripción del proyecto, adicional se debe presentar solo un fotométrico independiente para el municipio, solo con uno es suficiente, esperar que la aguades, apruebe los que solicitan y ya luego envían al municipio y así de esta forma entramos a aprobar lo que nos corresponde y dar a los ajustes que creamos pertinentes.  ¿Cómo están manejando la gestión predial cual es el alcance? Ya que se tienen unos predios que son directamente del municipio.  **CONSORCIO:** Se tienen identificados los predios y sus propietarios es un trabajo que de igual forma se van venido adelantando con el municipio de cota  **SDOP:** Propone una mesa de trabajo con la secretaria de planeación con el fin de materializar estas gestiones prediales y conocer los requisitos generales que requiere la secretaria de planeación.  **CONSORCIO:** Se aclara que los alcances prediales van factibilidad avanzada predial, corresponde a la identificación de los predios requeridos, con una estimación de costo a dichos prediales, aclara los predios que corresponden a cota.  Adicional se aclara que el proyecto va enlazado con el proyecto de ampliación ICCU. |

| **CONCLUSIONES** |
| --- |
| La reunión se basa en aclaración de dudas respecto a la aprobación de la parte de redes con el municipio de cota, en donde son aclaradas por parte de cota, adicional se plantea una nueva reunión de socialización con planeación para que ellos den sus observaciones respecto a la zona que entra en su jurisdicción. Se deja que se enviara la información respecto a las redes secas para así de esta forma ellos puedan enviar sus observaciones para aprobaciones. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISOS PACTADOS** | | |
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha de Entrega** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANEXOS** | | |
| **No** | **Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)** | **Folios** |
| 1 | Lista de asistencia | 1 |

**FORMATO**

**ACTA DE REUNION**

Control de Versiones

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción Modificación** | **Folios** |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **2020-01-24** | **Ajuste de estilo y diagramación, automatización del formato y aplicación de la clasificación del documento siguiendo los parámetros del SIGA y el SGSI.** | 2 |
| 4 | 7/12/2012 | Ajuste formato | 2 |
| 3 | 2/1/2010 | Ajuste logos | 2 |
| 2 | 2/8/209 | Ajuste imagen | 2 |
| 1 | 2/2/2008 | Versión inicial del documento | 2 |

**{DOC-VER}**

**{DOC-PROCESO}**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Participaron en la elaboración1** | **Addy Andrea Rodriguez Andrade, STRF / Carlos Fernando Campos Sosa, OAP / Sandra Julia Bolanos Calderon, SGI /** |
| **Validado por** | **Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2020-01-24** |
| **Revisado por** | **Isauro Cabrera Vega, OAP Revisado el 2020-01-24** |
| **Aprobado por** | **Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2020-01-24** |

1El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan