## Hoja1
Nº | EQUIPAMIENTO | PLACA INVENTARIO | CODIGO DE IDENTIFICACIÓN INTERNO | UBICACIÓN | ESTADO DEL EQUIPO | SERIE | MARCA | MODELO | MAGNITUD DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO DE MEDICIÓN | CALIBRACIÓN | [6 empty] | OBSERVACIONES
[12 empty] | PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN | CARACTERISTICA DE LA CALIBRACIÓN (INTERNO - EXTERNO) | FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN | FECHA DE LA ÚLTIMA CALIBRACIÓN | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN | ESTADO CALIBRACIÓN | ALERTA CALIBRACIÓN
1 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17590 | 17590 Sonómetro 17591 Preamplificador 17592 Micrófono | CAI SAN VICTORINO Avenida Caracas con Calle 10 | ACTIVO | 11369 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 01/02/2023 | 2025-01-30 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
2 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20942 | 20942 Sonómetro 20944 Micrófono 20943 Preamplificador | CAI NORMANDÍA Avenida Boyacá No. 52B-06 | INACTIVO | 12196 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 27/04/2021 | 2023-04-26 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | En el mes de enero 2024, Anexo No 39 Acta de desinstalación kit de medición CAI Normandía. Mantenimiento Correctivo y calibracion vencida
3 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17598 | 17598 Sonómetro 17599 preamplificador 17600 Micrófono | CAI VENECIA | ACTIVO | 11354 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 23/03/2019 | 2021-03-22 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
4 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17606 | 17606 Sonómetro 17607 Preamplificador 17608 Micrófono | CAI CLARET | INACTIVO | 11342 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2/2/2023 | 2025-02-01 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
5 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17654 | 17654 Sonómetro 17655 Preamplificador 17656 Micrófono | CAI ALAMOS | ACTIVO | 11373 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 03/05/2023 | 2025-02-02 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
6 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20918 | 20918 Sonómetro 20920 Micrófono 20919 preamplificador | CAI RINCÓN | ACTIVO | 12192 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2021-04-27 | 2023-04-27 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
7 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17662 | 17662 Sonómetro 17663 Preamplificador 17664 Micrófono | ESTACIÓN DE POLICÍA SANTA CECILIA | ACTIVO | 11371 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2/05/2023 | 2025-05-01 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
8 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20936 | 20936 Sonómetro 20937 preamplificador 20938 Micrófono | CAI ROMA | ACTIVO | 12195 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 27/04/2021 | 2023-04-26 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
9 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17678 | 17678 Sonómetro 17679 Preamplificador 17680 Micrófono | CAI VILLA NIDIA | ACTIVO | 11372 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 4/04/2023 | 2025-04-03 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
10 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17686 | 17686 Sonómetro 21742 Preamplificador 17688 Micrófono | EDIFICIO EJECUTIVO PLAZA | ACTIVO | 11362 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 3/04/2023 | 2025-04-02 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
11 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20912 | 20912 Sonómetro 20914 Micrófono 20913 Preamplificador | CAI PLAZA DE LAS AMERICAS | ACTIVO | 12191 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2021-04-27 | 2023-04-26 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
12 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17694 | 17694 Sonómetro 17796 Micrófono 17795 Preamplificador | ALCALDÍA FONTIBÓN | ACTIVO | 11357 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2/05/2023 | 2025-05-01 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
13 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17718 | 17718 Sonómetro 20949 Micrófono 20948 Preamplificador | CAI LA ESTACIÓN | ACTIVO | 11361 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2023-03-13 | 2025-03-12 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
14 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17702 | 17702 Sonómetro 17703 Preamplificador 17704 Micrófono | SDA BACKUP | ACTIVO | 11359 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2023-03-14 | 2025-03-13 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Este Kit de medición se encuentra instalado actualmente la estación venecia. Se realiza la actualización de firmware (FW Aplicación) del sonómetro de la versión de FW 2.73 a FW 2.74. Calibracion vencida
15 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17710 | 17710 Sonómetro 17720 Micrófono 17719 Preamplificador | CAI BERNA | ACTIVO | 11323 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 04/05/2023 | 2025-05-03 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
16 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17582 | 17582 Sonómetro 17583 Preamplificador 17589 Trípode | EDIFICIO RESTREPO | ACTIVO | 11345 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 31/03/2023 | 2025-03-30 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
17 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17566 | 17566 Sonómetro 17567 preamplificador 17568 micrófono | SDA | ACTIVO | 11353 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 10/03/2023 | 2025-03-09 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
18 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 17574 | 17574 Sonómetro 17575 Preamplificador 17576 micrófono | EDIFICIO MARLY 51 | ACTIVO | 11338 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 4/04/2023 | 2025-04-03 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | En el mantenimiento del día 20 de octubre 2023, se toma la decisión de retirar el kit de medición (sonometro, premaplificador y microfono) de la estación para su revisión. El sonómetro CUBE con placa 21786 (Corresponde al Kit de reposición estación N° 6),se instalo el día 14 de noviembre 2023, dado que el propio de la estación presento fallas y se encuentra en revisión y diagnóstico. 21789, 21793 Mantenimiento Correctivo Calibración Vencida
19 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 18936 | 18936 Sonómetro 18941 Preamplificador 18942 Micrófono | CAI GALERÍAS | ACTIVO | 11801 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 5/05/2023 | 2025-05-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
20 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 18944 | 18944 sonómetro 18949 Preamplificador 18950 Micrófono | CAI NAVARRA | ACTIVO | 11804 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 10/03/2023 | 2025-03-09 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
21 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 18952 | 18952 Sonómetro 18957 Preamplificador 18958 Micrófono | Juan Martín Aponte CAI VILLA DEL PRADO | ACTIVO | 11620 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 14/03/2023 | 2025-03-13 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
22 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 18960 | 18960 Sonómetro 18965 Preamplificador 18966 Micrófono | ESTACIÓN DE POLICIA DE FONTIBÓN | ACTIVO | 11805 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 09/03/2023 | 2025-03-08 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
23 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20924 | 20924 Sonómetro 20926 Micrófono 20925 Preamplificador | CAI LAS FERIAS | ACTIVO | 12193 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2021-04-27 | 2023-04-26 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
24 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20906 | 20906 Sonómetro 20908 Micrófono 20907 Preamplificador | CAI ONEIDA | ACTIVO | 12190 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 27/04/2021 | 2023-04-26 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
25 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20894 | 20894 Sonómetro 20896 Micrófono 20895 Preamplificador | CAI SERENA | INACTIVO | 12188 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 27/04/2021 | 2023-04-26 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Traslado 2024-09-10 Se realiza el desmonte provisional del kit de medición(sonómetro, micrófono y preamplificador), debido aque el conector macho delcable presentaba signos de corrosión al igual que el conector hembra del sonómetro. Se traslada el kit de medición a la secretaría distrital de ambiente para realizarle pruebas.Mantenimiento Preventivo Calibracion vencida
26 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 18992 | 18992 Sonómetro 18997 Preamplificador 18998 Micrófono | CAI 7 DE AGOSTO | ACTIVO | 11808 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 05/05/2023 | 2025-05-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
27 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 19000 | 19000 sonometro 19005 Preamplificaor 19006 Microfono | CAI CALDAS | ACTIVO | 11614 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2/02/2023 | 2025-02-01 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
28 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 19016 | 19016 sonometro 19021 Preamplificador 19022 Microfono | CAI TEJAR | ACTIVO | 11617 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 3/04/2023 | 2025-04-02 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
29 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 19024 | 19024 sonometro 19030 microfono 19029 preamplificador | HOTEL MORRISON | ACTIVO | 11612 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2/02/2023 | 2025-02-01 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
31 | Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 21784 | 21784 sonometro 21787 preamplificador 21791 microfono | Estación N° 9 Parque Industrial Portos | ACTIVO | 14143 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2021-12-16 | 2023-12-16 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
| Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 21785 | 21785 sonometro 21792 microfono 21788 preamplificador | Vandalizada Estación N° 31 lateral Versalles | ACTIVO | 14144 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2021-12-16 | 2023-12-16 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
| Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 20930 | 20930 sonometro 21794 microfono 21790 Preamplificador | Estación N° 12 Sobrevuelo OACI fontibón | ACTIVO | 12194 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2020-10-06 | 2022-10-05 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
| Equipo principal de la estación Sonómetro Tipo 1 | 21786 | 21786 SONOMETRO 21793 21789 21803 21797 21802 | Estación N°6 - Reposición CAI 20 de Julio | ACTIVO | 14145 | CUBE | ACOEM - 01dB | Niveles de Presión Sonora y frecuencia acústica | dB (A), dB (B), dB (C) y dB (Z). | 30-130dB A VERIFICAR 1 A 1 | Ponderación frecuencial y linealidad | EXTERNO | BIANUAL | 2021-12-16 | 2023-12-16 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Este Equipo se encuentra en la estacion Edificio Marly Calibracion vencida
32 | Pistófono | 18935 | NO APLICA | Sede Principal de la SDA | ACTIVO | 86753 | CAL 31 | 01dB | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Nivel de presión sonora | EXTERNO | ANUAL | 2023-02-03 | 2024-02-02 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
33 | Pistófono | 17736 | NO APLICA | Sede Principal de la SDA | ACTIVO | 34975471 | CAL 21 | 01dB | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Nivel de presión sonora | EXTERNO | ANUAL | 2023-03-30 | 2024-03-29 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
34 | Pistófono | 17735 | NO APLICA | Sede Principal de la SDA | ACTIVO | 34975472 | CAL 21 | 01dB | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Nivel de presión sonora | EXTERNO | ANUAL | 2023-02-03 | 2024-02-02 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
35 | Pistófono | 17734 | NO APLICA | Sede Principal de la SDA | ACTIVO | 34975473 | CAL 21 | 01dB | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Nivel de presión sonora | EXTERNO | ANUAL | 2023-03-30 | 2024-03-29 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
38 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22641 | BF230404042 Trípode:22642 Datalogger: 22643 | VILLA DEL PRADO | ACTIVO | BF230404042 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
39 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22644 | BF230404043 Trípode:22645 Datalogger: 22646 | NAVARRA | ACTIVO | BF230404043 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
40 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22647 | BF230404044 Trípode:22648 Datalogger: 22649 | ROMA | ACTIVO | BF230404044 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
41 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22650 | BF230404045 Trípode:22651 Datalogger: 22652 | PLAZA DE LAS AMERICAS | ACTIVO | BF230404045 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
42 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22653 | BF230404046 Trípode:22654 Datalogger: 22655 | 7 DE AGOSTO | ACTIVO | BF230404046 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
43 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22656 | BF230404047 Trípode:22657 Datalogger: 22658 | SERENA | ACTIVO | BF230404047 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
44 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22659 | BF230404048 Trípode:22660 Datalogger: 22661 | ESTACIÓN DE BACK UP | ACTIVO | BF230404048 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
45 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22662 | BF230404040 Trípode:22663 Datalogger: 22664 | ESTACIÓN PATRON | ACTIVO | BF230404040 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
46 | ESTACIÓN METEREOLOGICA TODO EN UNO (ALL IN ONE) MARCA DAVIS INSTRUMENTS MODELO VANTAGE PRO2 PLUS 6162. | 22638 | BF230404041 Trípode:22639 Datalogger: 22640 | ESTACIÓN SDA | ACTIVO | BF230404041 | DAVIS INSTRUMENTS | VANTAGE PRO2 PLUS 6162 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | mm Hg % mm/h W/m^2 °C Grados m/s | 410 hasta 420 1 hasta 100 0 hasta 2438 0 hasta 1800 0 hasta 60 0 hasta 360 0 hasta 89 | Presión Barométrica Humedad Relativa Precipitación Radiación solar Temperatura Dirección del viento Velocidad del viento | EXTERNO | ANUAL | 2023-04-04 | 2024-04-04 | FUERA DE VIGENCIA | PROGRAMAR CALIBRACIÓN | Calibracion vencida
| Para el aseguramiento Metrológico de las estaciones meteorológicas, mi propuesta es la siguiente: Calibración de las estaciones con Metrolabor Compra de una Bureta 50 ml clase A con llave de paso PTFE, graduada 0,1 ml y calibración posterior con un ente acreditado por el ONAC. Para realizar verificaciones internas de todas las estaciones meteorológicas. V Dirección del viento verificación de la veleta de acuerdo a el manual del fabricante se puede realizar con base a una brújula | [17 empty] | CALIBRACION VENCIDA
CALIBRACION POR VENDER DE 1 A 65 DIAS
CALIBRACION POR VENCER DE > 65 DIAS
Formulas:
ESTADO CALIBRACIÓN = IF(AND(TODAY()>[FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN],[FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN]<>""),"FUERA DE VIGENCIA",IF([FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN]="","NO APLICA","VIGENTE"))
ALERTA CALIBRACIÓN = IF(AND(TODAY()>[FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN],[FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN]<>""),"PROGRAMAR CALIBRACIÓN",IF([FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN]="","NO APLICA","AL DÍA"))