## Slide 1: FICHA IDEA DE PROYECTOS
LÍNEAS DE TRABAJO
RESULTADOS ESPERADOS
Ahorros energéticos
Ahorros económicos
Reducción de huella de carbono
DESCRIPCIÓN
Instalación de sistema para la medición y la mejora en la eficiencia de la combustión del quemador de la caldera, optimizando el recurso energético.
Alimentos Nutrion S.A.S.
NOMBRE DE PROYECTO
Optimización de los proceso de combustión de los quemadores de equipos de secado y producción de vapor
Buenas prácticas operacionales
Empresa dedicada a la elaboración de alimentos balanceados para mascotas, ubicados en la ciudad Bogotá en la localidad de Puente Aranda, cuenta con la experiencia de mas de 25 años en el sector manufacturero, entre los principales clientes cuenta con multinacionales como Jeronimo Martins y grandes superficies como Jumbo, Metro, Sodimac Homecenter, Koba, Mecanelectro, Makro, PriceMart, Dollarcity, entre otros
OBJETIVO DE PROYECTO
Optimizar el consumo de combustible gas natural en proceso de producción de vapor en la caldera, implementando un sistema para la mejora en la eficiencia del quemador evitando la combustión incompleta y la perdida de energía en el proceso en la caldera Distral 100 HP ubicada en la planta de producción de la ciudad de Bogotá
COSTO DE PROYECTO
$120.000.000