## Slide 1: FUENTE NO CONVENCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CODELCA S.A.S.

## Slide 2: PROBLEMATICA
Anualmente en Codelca S.A.S. se cuenta con un consumo de energía eléctrica promedio de 356.453 kWh de manera anual se cuenta con un promedio de consumo de 36.848kWh.
Costo anual de energía anual aprox: $237.003.299
Costo mensual de energía promedio: $19.750.275
Chart: 
| 44197 | 44228 | 44256 | 44287 | 44317 | 44348 | 44378 | 44409 | 44440 | 44470 | 44501 | 44531
ENERGÍA ELÉCTRICA | 15760 | 43600 | 46640 | 37380 | 36560 | 39120 | 41680 | 38080 | 33680 | 40320 | 34880 | 34480

## Slide 3: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Se instalaran 772 paneles solares, con monocristalino multibusbar PERC half cell de 600 watts 53.9 voltios VOC, 14.63 amperes ISC y 1.500 V con eficiencia de 23.8% en módulos certificados.
kW generados por mes 46.480
Se cuenta con un área no disponible de 2.053 metros cuadrados.
Watts pico instalados por Klarzen 463.000
Vida útil del sistema solar: 23 años aprox.
Capacidad instalada del 100% del consumo energético actual de la planta

## Slide 4: COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Costo total: $1.594.699.323
Punto de equilibrio en 2 años
Reducción anual en emisión de CO2 en 217 toneladas
Abastecimiento del 100% del consumo energético
VPN del ahorro esperado en 25 años: $16.665.442.640