## Portada
|  | IGA CAMBIO DE EQUIPOS SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA BOGOTA - HOSPITAL SIMON BOLIVAR |  |  | No. DOCUMENTO e2
PE-2024-04-PR-G04
ELABORO: AM- VT
REV 0
IGA CAMBIO DE EQUIPOS SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA BOGOTA - HOSPITAL SIMON BOLIVAR
1
0 | EMITIDO PARA INGENIERÍA BASICA |  | 2024-01-09 | AMF |  | AMORENO | JCAMPO
REV. | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | ELABORÓ |  | REVISÓ | APROBÓ

## Resumen
PRESUPUESTO DE OBRAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN EN SITIO
ITEM |  |  | D E S C R I P C I Ó N |  | CANT. ESTIMADA | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[13 empty] | Año | 2022 | 2023 | 2024
[7 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($) | IPC | 13.2% | 13.34% | 9.28%
A | DESMONTAJE DE CALDERA No. 1 | [11 empty] | IPP | 17.95% | 13.2%
| A.2 |  | OBRAS CIVILES |  | 1 | Glb | 0 | 0 | 19492000 | 19492000 | 19492000 | 19492000
|  | A,2,1 | Retiro o ingreso de equipos en cuarto de caldera. |  | 1 | Glb | 0 | 0 | 19492000 | 19492000 | 19492000 | 19492000
| A.3 |  | OBRAS MECANICAS |  | 1 | Gbl | 690000 | 690000 | 92860000 | 92860000 | 93550000 | 93550000
|  | A,3,1 | Desconexión de Tuberias Gas Natural |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 9180000 | 9180000 | 9180000 | 9180000
|  | A,3,2 | Desconexión de Tuberias Combustible alterno |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000
|  | A,3,3 | Desconexión de tuberia de vapor de Caldera a Distribuirdor |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 7230000 | 7230000 | 7230000 | 7230000
|  | A,3,4 | Desconexión de tuberia de alimentación de Tanque a Caldera |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 5280000
|  | A,3,5 | Desconexión de Ducto de Chimenea hasta Ducto Rectangular |  | 1 | Gbl | 690000 | 690000 | 2850000 | 2850000 | 3540000 | 3540000
|  | A,3,6 | Desconexión de tuberia para purga de Caldera |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 3560000
|  | A,3,7 | Desplazamiento e izaje de Caldera |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38300000
|  | A,3,8 | Desconexión de tuberia de alimentación de Tanque de agua caliente |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 3840000 | 3840000 | 3840000 | 3840000
|  | A,3,9 | Desconexión de tuberia de vapor de Distribuidor a Tanque de agua |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 4880000 | 4880000 | 4880000 | 4880000
|  | A,3,10 | Desmontaje y Montaje de Chimenea Planta Diesel (Izaje de equipo) |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000
| A.4 |  | OBRAS ELECTRICAS |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000
|  | A,4,1 | Desconexión electricas de equipos |  | 1 | Gbl | 0 | 0 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000
[11 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS = | 124792000
[8 empty] | Contratista | ADMINISTRACIÓN |  | 15% | 18718800
[9 empty] | IMPREVISTOS |  | 5% | 6239600
[9 empty] | UTILIDAD |  | 5% | 6239600
[9 empty] | TOTAL AIU |  | 25% | 31198000
[9 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD= |  | 19% | 1185524
[5 empty] | VALOR TOTAL OBRAS = | [6 empty] | 155990000
NOTAS:
|  |  |  | Tasa de cambio COP/USD (12/01/2024) | 4000
|  |  |  | Tasa de cambio USD/EUR (12/01/2024) | 1.1
NO INCLUIDOS
| 1. | Disposición Final de Equipo (Caldera) Se entrega a cero metros de Grua.
| 2. | Organizar y disposición de insumos en espacio dispuesto para desplazamiento de equipo hasta punto de izaje.
| 3. | Tramites para poda de ramas para izaje de equipo.
PRESUPUESTO DE OBRAS
IGA CAMBIO DE EQUIPOS SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA
BOGOTA - HOSPITAL SIMON BOLIVAR
Nº. DOC. E2
PE-2024-04-PR-M-01
REV. 0
12-01-2024

## A.2
|  |  | CANT. UBICACIÓN LL | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
A.2. |  | OBRAS CIVILES | 1 | Gbl | 0 | 0 | 19492000 | 19492000 | 19492000 | 19492000
| A,2,1 | Retiro o ingreso de equipos en cuarto de caldera. | 1 | Glb | 0 | 0 | 19492000 | 19492000 | 19492000 | 19492000
| A,2,1,1 | Despejar el area previstas para izaje de equipos del cuarto de Calderas | 1 | Gbl | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000
| A,2,1,2 | Podar ramas de arbol para permitir izaje de equipo | 1 | Gbl | 0 | 0 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000
| A,2,1,3 | Retirar tapas en concreto (1 x 3.5 x 0,25 m) para permitir acceso a cuarto de Calderas | 7 | c/u | 0 | 0 | 528000 | 3696000 | 528000 | 3696000
| A,2,1,4 | Instalación de tapas en concreto (1 x 3.5 x 0,25 m) | 7 | Gbl | 0 | 0 | 583000 | 4081000 | 583000 | 4081000
| A,2,1,5 | Reparación de tapas de concreto (1 x 3.5 x 0.25 m) afectadas | 7 | Gbl | 0 | 0 | 715000 | 5005000 | 715000 | 5005000
| A,2,1,6 | Reorganizar y limpieza de areas prevista para izaje de equipos del cuarto de Calderas | 1 | Gbl | 0 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000

## A.3
|  |  | CANT. UBICACIÓN LP | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
A.2. |  | OBRAS MECANICAS | 1 | Gbl | 690000 | 690000 | 92860000 | 92860000 | 93550000 | 93550000
A.2.1. |  | Desconexión de Tuberias Gas Natural | 1 | Glb | 0 | 0 | 9180000 | 9180000 | 9180000 | 9180000
| A,2,1,1 | Tren de Gas Natural | 1 | c/u | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000
| A,2,1,2 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 29 | M | 0 | 0 | 120000 | 3480000 | 120000 | 3480000
| A,2,1,3 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | c/u | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
A.2.2. |  | Desconexión de Tuberias Combustible alterno | 1 | Glb | 0 | 0 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000
| A,2,2,1 | Tren de Gas Natural | 1 | c/u | 0 | 0 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000
| A,2,2,2 | Tubería NPS 1" SCH 40 | 24 | M | 0 | 0 | 90000 | 2160000 | 90000 | 2160000
| A,2,2,3 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | c/u | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
A.2.3. |  | Desconexión de tuberia de vapor de Caldera a Distribuirdor | 1 | Gbl | 0 | 0 | 7230000 | 7230000 | 7230000 | 7230000
| A,2,3,1 | Tuberia Seamless SCH40 NPS 4" | 23 | M | 0 | 0 | 210000 | 4830000 | 210000 | 4830000
| A,2,3,2 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | Glb | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
A.2.4. |  | Desconexión de tuberia de alimentación de Tanque a Caldera | 1 | Gbl | 0 | 0 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 5280000
| A,2,4,1 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 24 | M |  | 0 | 120000 | 2880000 | 120000 | 2880000
| A,2,4,2 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | Glb |  | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
A.2.5. |  | Desconexión de Ducto de Chimenea hasta Ducto Rectangular | 1 | Gbl | 690000 | 690000 | 2850000 | 2850000 | 3540000 | 3540000
| A,2,5,1 | Ducto de Chimenea DN450 | 3 | M |  | 0 | 450000 | 1350000 | 450000 | 1350000
| A,2,5,2 | Codo 90L de Chimenea DN450 | 1 | c/u |  |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000
| A,2,5,3 | Brida DN450 PN10 | 1 | c/u | 290000 | 290000 | 350000 | 350000 | 640000 | 640000
| A,2,5,4 | Empaquetadura de Alta temperatura 600°C DN1000 | 1 | c/u | 210000 | 210000 | 150000 | 150000 | 360000 | 360000
| A,2,5,5 | Tornilleria, Tuercas y arandelas (Tropicalizada) | 1 | Glb | 190000 | 190000 | 550000 | 550000 | 740000 | 740000
A.2.6. |  | Desconexión de tuberia para purga de Caldera | 1 | Gbl | 0 | 0 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 3560000
| A,2,6,1 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 18 | M |  | 0 | 120000 | 2160000 | 120000 | 2160000
| A,2,6,2 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | Glb |  | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
A.2.7. |  | Desplazamiento e izaje de Caldera | 1 | Gbl | 0 | 0 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38300000
| A,2,7,1 | Desconexión y desmontaje de Quemador de Caldera (Ventilador) | 1 | Glb |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000
| A,2,7,2 | Desplazamiento de Caldera a Sitio de Izaje | 1 | Glb |  |  | 12800000 | 12800000 | 12800000 | 12800000
| A,2,7,2 | Desplazamiento de Tanque intercambiador Agua - Vapor a Sitio de izaje | 1 | Glb |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
| A,2,7,3 | Grua Telescopica | 1 | Dia |  | 0 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000
A.2.8. |  | Desconexión de tuberia de alimentación de Tanque de agua caliente | 1 | Gbl | 0 | 0 | 3840000 | 3840000 | 3840000 | 3840000
| A,2,8,1 | Tubería NPS 2" SCH 40 | 12 | M |  | 0 | 120000 | 1440000 | 120000 | 1440000
| A,2,8,2 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | Glb |  | 0 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
A.2.9. |  | Desconexión de tuberia de vapor de Distribuidor a Tanque de agua | 1 | Gbl | 0 | 0 | 4880000 | 4880000 | 4880000 | 4880000
| A,2,9,1 | Tuberia Seamless SCH40 NPS 2" | 29 | M | 0 | 0 | 120000 | 3480000 | 120000 | 3480000
| A,2,9,2 | Estructura Soporte de Tuberias | 1 | Glb | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
A.2.10. |  | Desmontaje y Montaje de Chimenea Planta Diesel (Izaje de equipo) | 1 | Gbl | 0 | 0 | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000
| A,2,10,1 | Chimenea DN300 | 10 | M |  | 0 | 350000 | 3500000 | 350000 | 3500000
| A,2,10,2 | Alquiler de Manlift (Amarre de Chimenea) | 1 | Dia |  |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000
| A,2,10,3 | Tensor de Chimenea | 4 | Glb |  | 0 | 720000 | 2880000 | 720000 | 2880000

## A.4
|  |  | CANT. | UN | SUMINISTRO MATERIALES |  | INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN |  | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL
[5 empty] | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
| A.4. | OBRAS ELECTRICAS | 1 | Gbl | 0 | 0 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000
A.4.1 |  | Desconexión electricas de equipos | 1 | Gbl | 0 | 0 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000
| A.4.1,1 | Desconexión de Tablero electrico principal de Caldera | 1 | Glb | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1.6667
| A.4.1,2 | Desconexión de acometrida electrica instaladas sobre placas de concreto de cuarto de caldera | 1 | Glb | 0 | 0 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000
| A.4.1,3 | Desconexión interna de Conexiones electricas de Caldera para su desmontaje | 1 | Glb | 0 | 0 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000
| A.4.1,4 | Conexión de acometrida electrica instaladas sobre placas de concreto de cuarto de caldera | 1 | Glb |  | 0 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000