## Hoja1
Ítem |  | Descripción | Und | Cant | Valor unitario | Valor total
1 | Medidores | Medidor de energía Circutor CVM-C10 (Nivel 2) | Und | 2 | 1250000 | 2500000
|  | Medidor de energía Circutor CVM-C4 (Nivel 2) | Und | 6 | 740000 | 4440000
|  | Medidor de energía Heyi HY-2D2Y (Nivel 2) | Und | 23 | 400000 | 9200000
|  | Mini interruptor tripolar de 6A | Und | 31 | 45500 | 1410500
|  | Mini interruptor monopolar de 6A | Und | 31 | 21384.3 | 662913.3
|  | Borneras cortocircuitables | Und | 93 | 22500 | 2092500
|  | Transformador de corriente | Und | 93 | 240000 | 22320000
|  | Bornera sencilla | Und | 31 | 4641 | 143871
|  | Bornera para neutro | Und | 31 | 4641 | 143871
|  | Bornera para tierra | Und | 31 | 13637.4 | 422759.4
|  | Frenos para bornera | Und | 62 | 2975 | 184450
|  | Cableado de señales | m | 1550 | 1750 | 2712500
|  | Cable para red de comunicación Modbus RTU | m | 62 | 10000 | 620000
|  | Accesorios | Glb | 31 | 76300 | 2365300
|  | Equpos de comunicación | Und | 8 | 1487500 | 11900000
|  | Concentrador de señales | Und | 1 | 3570000 | 3570000
|  | SubTotal |  |  |  | 64688664.7
2 | Instalación de Medidores: | Viáticos de montaje | Und | 1 | 8640000 | 8640000
|  | Horas hombre montaje | Und | 1 | 12368684 | 12368684
|  | SubTotal |  |  |  | 21008684
3 | Programación y desarrollo de la herramienta en línea | Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard | Glb | 1 | 1525000 | 1525000
|  | Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos: | Glb | 1 | 750000 | 750000
|  | Alertas y Notificaciones | Glb | 1 | 200000 | 200000
|  | Pruebas y Validación del Sistema | Und | 31 | 75000 | 2325000
|  | Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión | Glb | 1 | 1200000 | 1200000
|  | SubTotal |  |  |  | 6000000
Total | [5 empty] | 91697341