## FORMATO
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [12 empty] | Columna1
LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W)
LAMPA T8 X2 (32W)
LAMPARA T8 X1 (38W)
|  | INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS | [12 empty] | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W)
|  | Código: |  |  | SDS-BYS-FT-121 |  | Versíon: |  |  | 2 |  |  |  |  | PANEL LED (40W)
Elaborado por: Lina Aguilar - Diego Trujillo / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio | [14 empty] | BALA LED REGULADOR (18W)
FECHA INICIO INVENTARIO |  | 09 de noviembre de 2023 | SEDE | Casa Camelia |  |  |  | RESPONSABLES |  |  | Lina Aguilar - Diego Trujillo |  |  |  | BALA LED REGULADOR (12W)
FECHA FINALIZACIÓN INVENTARIO |  | 09 de noviembre de 2023 | [12 empty] | Lampara Hermetica T8 X2 (18W)
EDIFICIO | PISO | ÁREA | LUMINARIA |  |  |  |  | ESTADO DEL TUBO O BOMBILLA |  |  |  | CONSUMO EN EL ÁREA |  | OBSERVACIONES | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W)
|  |  | TIPO |  | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | BALA LED REGULADOR (6W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | BOMBILLO AHORRADOR (20W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | REFLECTOR VAPOR (200W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | REFLECTOR LED (100W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | REFLECTOR LED (50W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | REFLECTOR LED (200W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | REFLECTOR LED (30W)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0

## Administrativo
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [17 empty] | Columna1
LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W)
LAMPA T8 X2 (32W)
LAMPARA T8 X1 (38W)
|  | INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS | [17 empty] | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W)
|  | Código: |  |  | SDS-BYS-FT-121 |  | Versíon: |  |  | 2 | [9 empty] | PANEL LED (40W)
Elaborado por: Lina Aguilar - Diego Trujillo / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio | [19 empty] | BALA LED REGULADOR (18W)
FECHA INICIO INVENTARIO |  | 31 de agosto de 2023 | SEDE | Centro Distrital de Salud |  |  |  | RESPONSABLES |  |  | Lina Aguilar - Daniela Angulo - Maria del Pilar Junca - Diego Trujillo | [6 empty] | Ahorros estimados en kWh/año |  | BALA LED REGULADOR (12W)
FECHA FINALIZACIÓN INVENTARIO |  | 06 de septiembre de 2023 | [15 empty] | 121588.992 |  | Lampara Hermetica T8 X2 (18W)
EDIFICIO | PISO | ÁREA | LUMINARIA |  |  |  |  | ESTADO DEL TUBO O BOMBILLA |  |  |  | CONSUMO EN EL ÁREA |  | OBSERVACIONES |  |  |  | 40208 |  | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W)
|  |  | TIPO |  | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | Led a instalar | Led=0/ no led=1 | Potencia total consumido por LED de cambio [W] | Ahorros [W] |  | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
Administrativo | 8 | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14 |  | BALA LED REGULADOR (6W)
Administrativo |  |  | BOMBILLO AHORRADOR (20W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |  | 12 | 1 | 12 | 8 |  | BOMBILLO AHORRADOR (20W)
Administrativo |  | mantenimiento | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REFLECTOR VAPOR (200W)
Administrativo | 7 | escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 |  | 12 | 1 | 48 | 56 |  | REFLECTOR LED (100W)
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 73 | 73 | 0 | 71 | 2 | 73 | 40 | 2920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | REFLECTOR LED (50W)
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 26 | 26 | 0 | 25 | 1 | 26 | 26 | 676 |  | 12 | 1 | 312 | 364 |  | REFLECTOR LED (200W)
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) |  | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  |  | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 64 |  | 16 | 1 | 32 | 32
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 21 | 84 | 0 | 66 | 18 | 84 | 30 | 2520 | Instalar dos luminarias en cuartos pequeños (Ambos) | 40 | 1 | 840 | 1680 | 21
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 35 | 35 | 0 | 25 | 10 | 35 | 26 | 910 |  | 12 | 1 | 420 | 490
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (6W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80
Administrativo |  | cocineta | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras 7-8 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo | 6 | escaleras 7-6 | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | cocineta | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | despacho oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 49 | 49 | 0 | 43 | 6 | 49 | 40 | 1960 | área de despacho, no se permite la entrada | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 31 | 124 | 0 | 56 | 68 | 124 | 30 | 3720 |  | 40 | 1 | 1240 | 2480 | 31
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 23 | 23 | 2 | 0 | 21 | 23 | 26 | 598 |  | 12 | 1 | 276 | 322
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 12 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 44 | 44 | 4 | 32 | 8 | 44 | 26 | 1144 |  | 12 | 1 | 528 | 616
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (6W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 32 | 4 | 36 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | Baños | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80
Administrativo |  | escaleras 7-6 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 | no se apagan | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo | 5 | escalera 6-5 | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | oficina | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 133 | 532 | 0 | 357 | 175 | 532 | 30 | 15960 |  | 40 | 1 | 5320 | 10640
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 25 | 25 | 0 | 17 | 8 | 25 | 40 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 48 | 48 | 2 | 14 | 32 | 48 | 26 | 1248 |  | 12 | 1 | 576 | 672
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 34 | 34 | 0 | 31 | 0 | 31 | 26 | 884 |  | 12 | 1 | 408 | 476
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (6W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 17 | 17 | 0 | 14 | 3 | 17 | 12 | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | cocineta | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 4 | Pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 28 | 28 | 26 | 0 | 2 | 28 | 26 | 728 |  | 12 | 1 | 336 | 392
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | cocineta | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 91 | 91 | 2 | 89 | 0 | 91 | 40 | 3640 | 3 se apagan constantemente | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 59 | 236 | 6 | 129 | 101 | 236 | 30 | 7080 | en sala de reuniones hay una que no tiene rejilla | 40 | 1 | 2360 | 4720
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 45 | 45 | 14 | 13 | 18 | 45 | 26 | 1170 |  | 12 | 1 | 540 | 630
Administrativo |  | Escalera de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 | no se sabe preg | 12 | 1 | 48 | 56
Administrativo |  | Escalera 5-4 | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras 4-3 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo | 3 | escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 40 | 1360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 42 | 42 | 5 | 32 | 5 | 42 | 26 | 1092 |  | 12 | 1 | 504 | 588
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 116 | 464 | 11 | 295 | 158 | 464 | 30 | 13920 | cambiar a panel oficina de infraestructura y tecnología | 40 | 1 | 4640 | 9280
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 33 | 33 | 0 | 30 | 3 | 33 | 26 | 858 | cambiar bombilla pileta | 12 | 1 | 396 | 462
Administrativo |  | cocineta | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | Escalera 3-2 | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 2 | baño | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 19 | 26 | 494 | lámpara desajustada | 12 | 1 | 228 | 266
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | fotocopiado | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | biblioteca | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 25 | 100 | 0 | 88 | 12 | 100 | 30 | 3000 | tres próximos a fundirse | 40 | 1 | 1000 | 2000
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 40 | 440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 |  | 12 | 1 | 48 | 56
Administrativo |  | Escalera de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo |  | coopdisa | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 3 | 12 | 0 | 11 | 1 | 12 | 30 | 360 |  | 40 | 1 | 120 | 240
Administrativo |  | pasillo cafetería | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) |  | 2 | 8 | 16 | 1 | 15 | 0 | 16 | 26 | 416 |  | 12 | 1 | 192 | 224
Administrativo |  | cafetería | PANEL LED (40W) |  | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 40 | 920 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | 16 | 26 | 416 |  | 12 | 1 | 192 | 224
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 180 | hay uno despegado | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 1 | Oficina seguridad y control | PANEL LED (40W) |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 30 | 240 | colocar sensor | 40 | 1 | 80 | 160
Administrativo |  | Baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 19 | 19 |  | 11 | 8 | 19 | 12 | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | Pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 29 | 29 | 2 | 24 | 3 | 29 | 26 | 754 |  | 12 | 1 | 348 | 406
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | cocineta | PANEL LED (40W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | auditorio principal | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 26 | 286 |  | 12 | 1 | 132 | 154
Administrativo |  | pasillo auditorio | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W) |  | 1 | 72 | 72 | 0 | 38 | 34 | 72 | 38 | 2736 |  | 20 | 1 | 1440 | 1296
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 27 | 27 | 0 | 24 | 3 | 27 | 18 | 486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 40 | 520 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | oficina auxilar y contraloria | PANEL LED (40W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | correspondencia | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 18 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 1 | baños correspondencia | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 21 | 40 | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total Consumo aproximado (W) | 82828

## Administrativo (2) (hidden)
[16 empty] | Ahorros [kWh/año] | 121588.992
|  |  | TIPO | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | Led a instalar | Led=0/ no led=1 | Potencia total consumido por LED de cambio [W] | Ahorros [W] |  |  | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
Administrativo | 8 | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14 |  |  | BALA LED REGULADOR (6W)
Administrativo |  |  | BOMBILLO AHORRADOR (20W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 |  | 12 | 1 | 12 | 8 |  |  | BOMBILLO AHORRADOR (20W)
Administrativo |  | mantenimiento | PANEL LED (40W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REFLECTOR VAPOR (200W)
Administrativo | 7 | escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 |  | 12 | 1 | 48 | 56 |  |  | REFLECTOR LED (100W)
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) | 1 | 73 | 73 | 0 | 71 | 2 | 73 | 40 | 2920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | REFLECTOR LED (50W)
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 26 | 26 | 0 | 25 | 1 | 26 | 26 | 676 |  | 12 | 1 | 312 | 364 |  |  | REFLECTOR LED (200W)
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84 |  |  | PANEL LED (40W)
Administrativo |  |  | LAMPA T8 X2 (32W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 64 |  | 16 | 1 | 32 | 32 |  |  | BALA LED REGULADOR (18W)
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 21 | 84 | 0 | 66 | 18 | 84 | 30 | 2520 | Instalar dos luminarias en cuartos pequeños (Ambos) | 40 | 1 | 840 | 1680 | 2520 | 21 | BALA LED REGULADOR (12W)
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BALA LED REGULADOR (6W)
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 35 | 35 | 0 | 25 | 10 | 35 | 26 | 910 |  | 12 | 1 | 420 | 490
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (6W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
Administrativo |  | cocineta | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras 7-8 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo | 6 | escaleras 7-6 | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | cocineta | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160 | 240 | 2
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | despacho oficina | PANEL LED (40W) | 1 | 49 | 49 | 0 | 43 | 6 | 49 | 40 | 1960 | área de despacho, no se permite la entrada | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 31 | 124 | 0 | 56 | 68 | 124 | 30 | 3720 |  | 40 | 1 | 1240 | 2480 | 3720 | 31
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 23 | 23 | 2 | 0 | 21 | 23 | 26 | 598 |  | 12 | 1 | 276 | 322
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 12 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 44 | 44 | 4 | 32 | 8 | 44 | 26 | 1144 |  | 12 | 1 | 528 | 616
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (6W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 32 | 4 | 36 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | Baños | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
Administrativo |  | escaleras 7-6 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 | no se apagan | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo | 5 | escalera 6-5 | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | oficina | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 133 | 532 | 0 | 357 | 175 | 532 | 30 | 15960 |  | 40 | 1 | 5320 | 10640 | 15960 | 133
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 25 | 25 | 0 | 17 | 8 | 25 | 40 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 48 | 48 | 2 | 14 | 32 | 48 | 26 | 1248 |  | 12 | 1 | 576 | 672
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 34 | 34 | 0 | 31 | 0 | 31 | 26 | 884 |  | 12 | 1 | 408 | 476
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (6W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 17 | 17 | 0 | 14 | 3 | 17 | 12 | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | cocineta | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 4 | Pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 28 | 28 | 26 | 0 | 2 | 28 | 26 | 728 |  | 12 | 1 | 336 | 392
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 12 | 204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | cocineta | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) | 1 | 91 | 91 | 2 | 89 | 0 | 91 | 40 | 3640 | 3 se apagan constantemente | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 59 | 236 | 6 | 129 | 101 | 236 | 30 | 7080 | en sala de reuniones hay una que no tiene rejilla | 40 | 1 | 2360 | 4720 | 7080 | 59
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 45 | 45 | 14 | 13 | 18 | 45 | 26 | 1170 |  | 12 | 1 | 540 | 630
Administrativo |  | Escalera de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 | no se sabe preg | 12 | 1 | 48 | 56
Administrativo |  | Escalera 5-4 | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | escaleras 4-3 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo | 3 | escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) | 1 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 40 | 1360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 42 | 42 | 5 | 32 | 5 | 42 | 26 | 1092 |  | 12 | 1 | 504 | 588
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 116 | 464 | 11 | 295 | 158 | 464 | 30 | 13920 | cambiar a panel oficina de infraestructura y tecnología | 40 | 1 | 4640 | 9280 | 13920 | 116
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 33 | 33 | 0 | 30 | 3 | 33 | 26 | 858 | cambiar bombilla pileta | 12 | 1 | 396 | 462
Administrativo |  | cocineta | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | baños | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  | Escalera 3-2 | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 2 | baño | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 19 | 26 | 494 | lámpara desajustada | 12 | 1 | 228 | 266
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | fotocopiado | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo |  | oficina | PANEL LED (40W) | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 156 |  | 12 | 1 | 72 | 84
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | biblioteca | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 25 | 100 | 0 | 88 | 12 | 100 | 30 | 3000 | tres próximos a fundirse | 40 | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 25
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 40 | 440 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 |  | 12 | 1 | 48 | 56
Administrativo |  | Escalera de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
Administrativo |  | coopdisa | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 3 | 12 | 0 | 11 | 1 | 12 | 30 | 360 |  | 40 | 1 | 120 | 240 | 360 | 3
Administrativo |  | pasillo cafetería | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) | 2 | 8 | 16 | 1 | 15 | 0 | 16 | 26 | 416 |  | 12 | 1 | 192 | 224
Administrativo |  | cafetería | PANEL LED (40W) | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 40 | 920 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | 16 | 26 | 416 |  | 12 | 1 | 192 | 224
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 180 | hay uno despegado | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 1 | Oficina seguridad y control | PANEL LED (40W) | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 30 | 240 | colocar sensor | 40 | 1 | 80 | 160 | 240 | 2
Administrativo |  | Baños | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 19 | 19 |  | 11 | 8 | 19 | 12 | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | Pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 29 | 29 | 2 | 24 | 3 | 29 | 26 | 754 |  | 12 | 1 | 348 | 406
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | cocineta | PANEL LED (40W) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | auditorio principal | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | 2 | 10 | 26 | 286 |  | 12 | 1 | 132 | 154
Administrativo |  | pasillo auditorio | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W) | 1 | 72 | 72 | 0 | 38 | 34 | 72 | 38 | 2736 |  | 20 | 1 | 1440 | 1296
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 27 | 27 | 0 | 24 | 3 | 27 | 18 | 486 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 40 | 520 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | oficina auxilar y contraloria | PANEL LED (40W) | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  | correspondencia | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 18 | 522 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160 | 240 | 2
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (18W) | 1 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo | 1 | baños correspondencia | PANEL LED (40W) | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | BALA LED REGULADOR (12W) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Administrativo |  |  | PANEL LED (40W) | 1 | 21 | 21 | 0 | 20 | 1 | 21 | 40 | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Total Consumo aproximado (W) | 82828

## Hemocentro
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL
BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
|  | INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS | [18 empty] | BALA LED REGULADOR (6W)
|  | Código: |  |  | SDS-BYS-FT-121 |  | Versíon: |  |  | 2 | [10 empty] | BOMBILLO AHORRADOR (20W)
Elaborado por: Lina Aguilar - Diego Trujillo / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio | [20 empty] | REFLECTOR VAPOR (200W)
FECHA INICIO INVENTARIO |  | 31 de agosto de 2023 | SEDE | Centro Distrital de Salud |  |  |  | RESPONSABLES |  |  | Lina Aguilar - Maria del Pilar Junca | [9 empty] | REFLECTOR LED (100W)
FECHA FINALIZACIÓN INVENTARIO |  | 06 de septiembre de 2023 | [15 empty] | 165019.68 |  |  | REFLECTOR LED (50W)
EDIFICIO | PISO | ÁREA | LUMINARIA |  |  |  |  | ESTADO DEL TUBO O BOMBILLA |  |  |  | CONSUMO EN EL ÁREA |  | OBSERVACIONES |  |  | Ahorros [kWh/año] | 43430.688 |  |  | REFLECTOR LED (200W)
|  |  | TIPO |  | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | Led a instalar | Led=0/ no led=1 | Potencia total consumido por LED de cambio [W] | Ahorros [W] |  |  | PANEL LED (40W)
HEMOCENTRO | 5 | Pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 13 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 26 | 338 |  | 12 | 1 | 156 | 182 |  |  | BALA LED REGULADOR (18W)
|  | Sala de proyección |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerrada | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | BALA LED REGULADOR (12W)
|  | Pasillo hemocentro (balcón) | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 |  | 12 | 1 | 48 | 56 |  |  | BALA LED REGULADOR (6W)
| 4 | Oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Red Distrital de sangre | PANEL LED (40W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Área de procesamiento | PANEL LED (40W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 40 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Archivo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 40 | 360 | Cambiado a principio de año | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asuntos disciplinarios | PANEL LED (40W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 8 | 32 | 0 | 20 | 12 | 32 | 30 | 960 |  | 40 | 1 | 320 | 640 | 960 | 8
|  | Cobro coactivo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Gimnasio | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 12 | 48 | 0 | 16 | 32 | 48 | 30 | 1440 |  | 40 | 1 | 480 | 960 | 1440 | 12
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Línea Salud para todos | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 9 | 36 | 0 | 30 | 6 | 36 | 30 | 1080 | Recomendación en archivo no se ve, muy oscuro | 40 | 1 | 360 | 720 | 1080 | 9
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 34 | 34 | 0 | 22 | 12 | 34 | 26 | 884 |  | 12 | 1 | 408 | 476
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Cocineta | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 12 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Auditorio | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 68 | 68 | 0 | 21 | 47 | 68 | 26 | 1768 |  | 12 | 1 | 816 | 952
|  | Escaleras de emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
|  | Bodega | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
| 3 | Dirección de Aseguramiento en salud | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 15 | 7 | 105 | 10 | 95 | 0 | 105 | 26 | 2730 | En archivo no hay luz | 12 | 1 | 1260 | 1470
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 48 | 192 | 0 | 96 | 96 | 192 | 30 | 5760 |  | 40 | 1 | 1920 | 3840 | 5760 | 48
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aseguramiento | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 31 | 31 | 14 | 1 | 16 | 31 | 26 | 806 |  | 12 | 1 | 372 | 434
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 49 | 196 | 3 | 135 | 58 | 196 | 30 | 5880 |  | 40 | 1 | 1960 | 3920 | 5880 | 49
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 29 | 29 | 0 | 26 | 3 | 29 | 40 | 1160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 26 | 598 |  | 12 | 1 | 276 | 322
|  | Baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cocineta | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 | Se presenta corto | 12 | 1 | 12 | 14
[12 empty] | Total consumo aproximado (W) | 26362

## Sotano
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [18 empty] | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
BALA LED REGULADOR (6W)
BOMBILLO AHORRADOR (20W)
REFLECTOR VAPOR (200W)
|  | INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS | [18 empty] | REFLECTOR LED (100W)
|  | Código: |  |  | SDS-BYS-FT-121 |  | Versíon: |  |  | 2 | [10 empty] | REFLECTOR LED (50W)
Elaborado por: Lina Aguilar - Diego Trujillo / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio | [20 empty] | REFLECTOR LED (200W)
FECHA INICIO INVENTARIO |  | 31 de agosto de 2023 | SEDE | Centro Distrital de Salud |  |  |  | RESPONSABLES |  |  | Lina Aguilar - Maria del Pilar Junca | [9 empty] | PANEL LED (40W)
FECHA FINALIZACIÓN INVENTARIO |  | 06 de septiembre de 2023 | [18 empty] | BALA LED REGULADOR (18W)
EDIFICIO | PISO | ÁREA | LUMINARIA |  |  |  |  | ESTADO DEL TUBO O BOMBILLA |  |  |  | CONSUMO EN EL ÁREA |  | OBSERVACIONES |  |  | Ahorros [kWh/año] | 51438.24 |  |  | BALA LED REGULADOR (12W)
|  |  | TIPO |  | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | Led a instalar | Led=0/ no led=1 | Potencia total consumido por LED de cambio [W] | Ahorros [W] |  |  | BALA LED REGULADOR (6W)
Sotano | Sotano | Almacén | PANEL LED (40W) |  | 1 | 39 | 39 | 0 | 38 | 1 | 39 | 40 | 1560 | Bodega de apoyo no funciona 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 12 | 48 | 0 | 43 | 5 | 48 | 30 | 1440 |  | 40 | 1 | 480 | 960 | 1440 | 12
|  |  | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 7 | 14 | 0 | 12 | 2 | 14 | 32 | 448 |  | 16 | 1 | 224 | 224
|  | Vacunas | PANEL LED (40W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Lampara Hermetica T8 X2 (18W) |  | 2 | 16 | 32 | 0 | 25 | 7 | 32 | 32 | 1024 | Revisar garantía de las luminarias con el profesioanl Michael por el contrato que esta ejecutando | 12 | 1 | 384 | 640
|  | Almacen de dispositivos medicos | PANEL LED (40W) |  | 1 | 20 | 20 | 0 | 19 | 1 | 20 | 40 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cuarto piga y vacunas | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 32 | 128 |  | 16 | 1 | 64 | 64
|  | Vacunas oficina | PANEL LED (40W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 40 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Asensor | BALA LED REGULADOR (6W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Escaleras sótano - 1 | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 76 |  | 20 | 1 | 40 | 36
|  | Servicios generales | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 7 | 28 | 2 | 17 | 9 | 28 | 30 | 840 |  | 40 | 1 | 280 | 560 | 840 | 7
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Lampara Hermetica T8 X2 (18W) |  | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 256 | Led | 12 | 1 | 96 | 160
|  | Bodega mantenimiento | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 256 |  | 16 | 1 | 128 | 128
|  | Modernización Dues bodega | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 | 512 |  | 16 | 1 | 256 | 256
|  | Parqueadero | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 191 | 382 | 2 | 375 | 5 | 382 | 32 | 12224 |  | 16 | 1 | 6112 | 6112
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 40 | 160 | bicis una no sirve | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 38 | 304 | falta archivo, , cuarto de mantenimiento que se ubica en el área se aseo | 20 | 1 | 160 | 144
|  | Plantas eléctricas | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 6 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | 32 | 384 |  | 16 | 1 | 192 | 192
|  | Transferencias | Lampara Hermetica T8 X2 (18W) |  | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 32 | 320 | led | 12 | 1 | 120 | 200
|  |  | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 38 |  | 20 | 1 | 20 | 18
|  | Baños bici usuarios | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 76 |  | 20 | 1 | 40 | 36
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UPS | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | 192 |  | 16 | 1 | 96 | 96
|  | Cuarto insumos | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 4 | 16 | 0 | 11 | 5 | 16 | 30 | 480 |  | 40 | 1 | 160 | 320 | 480 | 4
|  | Cuarto de rack de refrigeración | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 6 | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 | 30 | 720 |  | 40 | 1 | 240 | 480 | 720 | 6
|  | Bombas | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 4 | 16 | 0 | 15 | 1 | 16 | 30 | 480 |  | 40 | 1 | 160 | 320 | 480 | 4
|  | Archivo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 40 | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 60 | 240 | 0 | 198 | 42 | 240 | 30 | 7200 |  | 40 | 1 | 2400 | 4800 | 7200 | 60
|  |  | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 64 |  | 16 | 1 | 32 | 32
|  |  | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 |  | 20 | 1 | 20 | 18
|  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
|  | Transporte | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 15 | 60 | 0 | 48 | 12 | 60 | 30 | 1800 |  | 40 | 1 | 600 | 1200 | 1800 | 15
|  | Cuarto Residuos Aprovechables | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cuarto Residuos Peligrosos | PANEL LED (40W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total consumo aproximado (W) | 34514

## Laboratorio
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [18 empty] | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
BALA LED REGULADOR (6W)
BOMBILLO AHORRADOR (20W)
REFLECTOR VAPOR (200W)
|  | INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS | [18 empty] | REFLECTOR LED (100W)
|  | Código: |  |  | SDS-BYS-FT-121 |  | Versíon: |  |  | 2 | [10 empty] | REFLECTOR LED (50W)
Elaborado por: Lina Aguilar - Diego Trujillo / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio | [20 empty] | REFLECTOR LED (200W)
FECHA INICIO INVENTARIO |  | 31 de agosto de 2023 | SEDE | Centro Distrital de Salud |  |  |  | RESPONSABLES |  |  | Lina Aguilar - Jenny Chaparro - Maria del Pilar Junca - Liliana Tellez | [9 empty] | PANEL LED (40W)
FECHA FINALIZACIÓN INVENTARIO |  | 06 de septiembre de 2023 | [18 empty] | BALA LED REGULADOR (18W)
EDIFICIO | PISO | ÁREA | LUMINARIA |  |  |  |  | ESTADO DEL TUBO O BOMBILLA |  |  |  | CONSUMO EN EL ÁREA |  | OBSERVACIONES |  |  | Ahorros [kWh/año] | 21694.176 |  |  | BALA LED REGULADOR (12W)
|  |  | TIPO |  | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | Led a instalar | Led=0/ no led=1 | Potencia total consumido por LED de cambio [W] | Ahorros [W] |  |  | BALA LED REGULADOR (6W)
Laboratorio de Salud Pública | 1 | Recepción | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 | 208 |  | 12 | 1 | 96 | 112
|  | Recepción muestras | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) |  | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 | 11 | 26 | 286 |  | 12 | 1 | 132 | 154
|  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 108 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Poeta externa | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
|  | Pasillo ingreso | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 27 | 27 | 0 | 26 | 1 | 27 | 26 | 702 |  | 12 | 1 | 324 | 378
|  | Microbiología alimentos | PANEL LED (40W) |  | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 40 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 14 | 56 | 0 | 47 | 9 | 56 | 30 | 1680 |  | 40 | 1 | 560 | 1120 | 1680 | 14
|  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 18 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cuarto ventilación | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 |  | 20 | 1 | 20 | 18
|  |  | Lampara Hermetica T8 X2 (18W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 64 | led | 12 | 1 | 24 | 40
|  | Àrea de lavado y esterilización | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 12 | 48 | 0 | 38 | 10 | 48 | 30 | 1440 |  | 40 | 1 | 480 | 960 | 1440 | 12
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Administrativo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Baños | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 14 | 26 | 364 |  | 12 | 1 | 168 | 196
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico químicos de alimentos | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 18 | 72 | 0 | 65 | 7 | 72 | 30 | 2160 |  | 40 | 1 | 720 | 1440 | 2160 | 18
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 40 | 1040 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Escaleras emergencia | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
|  |  | Lampara Hermetica T8 X2 (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 38 | led | 12 | 1 | 12 | 26
|  |  | Lampara Hermetica T8 X2 (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 32 | led | 12 | 1 | 12 | 20
|  | Bodega | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sótano bodega | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 76 |  | 20 | 1 | 40 | 36
|  |  | LAMPA T8 X2 (32W) |  | 2 | 10 | 20 | 4 | 14 | 2 | 20 | 32 | 640 |  | 16 | 1 | 320 | 320
|  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
|  | Escaleras 1 sótano | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo sótano | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 26 | 208 |  | 12 | 1 | 96 | 112
|  |  | BALA LED REGULADOR (6W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOMBILLO AHORRADOR (20W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | cuartico | 12 | 1 | 12 | 8
| 2 | Sala de cómputo toxicologia | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Almacen reactivos Toxicología | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160 | 240 | 2
|  | Sala de instrumentación | PANEL LED (40W) |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 40 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala de trabajo toxicología | PANEL LED (40W) |  | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 40 | 480 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Laboratorio toxicologia pasillo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala de pesaje | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fisicoquímico de medicamentos | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160 | 240 | 2
|  | Virologia pasillo | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Cuarto oscuro | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
|  | Laboratorio de microbiología de medicamentos área lavado | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Área de aprestamiento | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Área de siembra | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo laboratorio de microbiología | PANEL LED (40W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Patología | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala PCR | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Parasitología | PANEL LED (40W) |  | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virología | PANEL LED (40W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo completo | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 26 | 182 |  | 12 | 1 | 84 | 98
|  | Cuarto de almacenamiento temporal | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | 30 | 360 |  | 40 | 1 | 120 | 240 | 360 | 3
|  | Cuarto de almacenamiento temporal insumos | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 30 | 240 |  | 40 | 1 | 80 | 160 | 240 | 2
|  | Cuarto de aseo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
|  | Cuarto de residuos temporal | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
|  | Sala de computo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Baños | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 26 | 234 |  | 12 | 1 | 108 | 126
|  | Lockers damas | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 78 |  | 12 | 1 | 36 | 42
|  | Inmunoserologia aprestamiento | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Pasillo inmunoserologia | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Vigilancia genómica | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 36 | muy oscuro | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sala de trabajo inmunoserologia | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 5 | 20 |  | 16 | 4 | 20 | 30 | 600 |  | 40 | 1 | 200 | 400 | 600 | 5
|  |  | PANEL LED (40W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | muy oscuro | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 90 | muy oscuro | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Laboratorio de serología | PANEL LED (40W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pasillo grande | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 26 | 260 |  | 12 | 1 | 120 | 140
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Microbiologia química y biología molecular Pasillo mb | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 |  | 12 | 1 | 48 | 56
|  | Biología molecular pasillo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Extracción | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Post pcr | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pre pcr | PANEL LED (40W) |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 40 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Microbiología química pasillo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Área de trabajo mb | PANEL LED (40W) |  | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 40 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 120 |  | 40 | 1 | 40 | 80 | 120 | 1
|  | Área de cómputo | PANEL LED (40W) |  | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hall de asesores | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 26 | 182 |  | 12 | 1 | 84 | 98
|  | Cuarto de aseo | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 |  | 12 | 1 | 12 | 14
|  | Escaleras 2.1 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
|  |  | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total consumo aproximado (W) | 18224

## Plazoleta - Exterior
|  | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | [16 empty] | BOMBILLO REFLECTOR X2 (38W)
BALA LED REGULADOR (6W)
BOMBILLO AHORRADOR (20W)
REFLECTOR VAPOR (200W)
|  | INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS | [16 empty] | REFLECTOR LED (100W)
|  | Código: |  |  | SDS-BYS-FT-121 |  | Versíon: |  |  | 2 | [8 empty] | REFLECTOR LED (50W)
Elaborado por: Lina Aguilar - Diego Trujillo / Revisado por: Elma Yolanda Gómez Villamarín / Aprobado por: Diana Marcela Acosta Rubio | [18 empty] | REFLECTOR LED (200W)
FECHA INICIO INVENTARIO |  | 31 de agosto de 2023 | SEDE | Centro Distrital de Salud |  |  |  | RESPONSABLES |  |  | Lina Aguilar - Maria del Pilar Junca | [7 empty] | PANEL LED (40W)
FECHA FINALIZACIÓN INVENTARIO |  | 06 de septiembre de 2023 | [16 empty] | BALA LED REGULADOR (18W)
EDIFICIO | PISO | ÁREA | LUMINARIA |  |  |  |  | ESTADO DEL TUBO O BOMBILLA |  |  |  | CONSUMO EN EL ÁREA |  | OBSERVACIONES |  |  | Ahorros [kWh/año] | 6435.072 | BALA LED REGULADOR (12W)
|  |  | TIPO |  | CANTIDAD DE TUBO O BOMBILLA POR LUMINARIA | CANTIDAD LUMINARIAS EN EL ÁREA | TOTAL DE TUBOS EN EL ÁREA | NO TIENEN TUBO O BOMBILLA | FUNCIONA | NO FUNCIONA | TOTAL TUBOS | VATIOS (W) POR TUBO EN FUNCIONAMIENTO | CONSUMO APROXIMADO |  | Led a instalar | Led=0/ no led=1 | Potencia total consumido por LED de cambio [W] | Ahorros [W] | BALA LED REGULADOR (6W)
| 1 | Plazoleta | BOMBILLA AHORRADORA X2 PINES X 2 (26W) |  | 2 | 61 | 122 | 0 | 100 | 22 | 122 | 26 | 3172 |  | 12 | 1 | 1464 | 1708
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 42 | 42 | 0 | 39 | 3 | 42 | 12 | 504 | Se presenta luz intermitente | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REFLECTOR VAPOR (200W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 600 |  | 200 | 1 | 600 | 0
|  | Parqueadero exterior | REFLECTOR LED (100W) |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 100 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REFLECTOR LED (50W) |  | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 50 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cancha | REFLECTOR LED (200W) |  | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 200 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REFLECTOR VAPOR (200W) |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 200 | 1800 | Es automático, no hay registro | 200 | 1 | 1800 | 0
|  | Acceso vehícular | REFLECTOR LED (100W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 2 | 8 | 16 | 0 | 14 | 2 | 16 | 26 | 416 |  | 12 | 1 | 192 | 224
|  | Contenedores | REFLECTOR LED (200W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 200 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crue - Contenedores | BALA LED REGULADOR (18W) |  | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REFLECTOR LED (50W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | REFLECTOR LED (200W) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cuarto seguridad entrada | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cuarto de seguridad entrada vehicular | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 52 |  | 12 | 1 | 24 | 28
|  |  | BALA LED REGULADOR (12W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LAMPARA 60X60 T8 X4 (120W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 60 |  | 40 | 1 | 40 | 20
|  | cr32 | BOMBILLA AHORRADORA 2 PINES (26W) |  | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 26 | 208 |  | 12 | 1 | 96 | 112
|  | Vestier mujeres - comedor seguridad | LAMPARA T8 X1 (38W) |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 76 |  | 20 | 1 | 40 | 36
[12 empty] | Total consumo aproximado (W) | 11164

## Energía ahorrada teorica
Energia ahorrada estimada con inventario actualizado [kWh/año]
244587.168
Energía ahorrada estimada con inventario inicial empleado en WTA [kWh/año]
429401.952
% desviación
43.04%
56.96%

## Consumo de las Sedes
Sedes | Consumo aproximado (W)
Administrativo | 82828
Hemocentro | 26362
Sotano | 34514
Laboratorio | 18224
Plazoleta - Exterior | 11164
Total consumo aproximado | 173092

## Intructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO DE INVENTARIO DE FUENTES LUMÍNICAS SDS-BYS-FT-121 Para realizar el diligenciamiento del formato de luminaria se recomienda realizarlo por medios tecnológicos para su facilidad, así mismo se debe tener en cuenta las casillas (total de tubos en el area, total tubos y consumo aproximado), las cuales NO deben ser diligenciadas ya que se encuentran formuladas. Tener en cuenta los siguientes puntos: 1)Fecha: Se debe diligenicar la fecha de inicio y la fecha final en que se realizo el inventario. 2)Sede: Se debe colocar la sede en donde se esta realizando el inventario (SDS, Casa Amarilla, Cerro Alpes, Camelia, CHSJD). 3)Responsable: Se debe colocar el nombre del responsable inventario, es decir, la o las personas que esta realizando el inventario, su nombre y el cargo que ocupa. 4)Edificio: Se escribe el edifico en dónde se esta realizando el inventario, teniendo en cuenta la sede, de lo contrario colocar la sede. 5)Piso: Se coloca el número del piso del cual se esta realizando el inventario. 6)Área: Se diligencia en que área se esta realizando el inventario (Oficinas, Pasillo, Baños, Escaleras, Cocinetas, escaleras de emergencia). Tipo de Luminaria 7) Tipo: Se debe seleccionar el tipo de luminaria que se encuentra en la lista desplegable según corresponda, para identificarlas tener en cuenta (TABLA 1) donde se encuentran las imágenes de cada una de ellas con sus características. 8)Cantidad de tubo o bombilla por luminaria: Se debe colocar la cantidad de tubo o bombilla que tiene la luminaria, tener en cuenta (TABLA 1) en sus características. 9) Cantidad luminarias en el área: Se debe colocar la cantidad (#) de luminaria que se encuentra en el área. 10)total de tubos en el área: Esta casilla se encuentra formulada, por lo cual NO se debe diligenciar. Estado del tubo o bombilla 11) No tienen tubo o bombilla: Se debe colocar la cantidad (#) de tubos o bombillas faltantes evidenciadas en el inventario, según corresponda el tipo de luminaria. 11) Funcionan: Se debe colocar la cantidad (#) de tubos o bombillas evidenciadas en el inventario, según corresponda el tipo de luminaria. 12) No funcionan: Se debe colocar la cantidad (#) de tubos o bombillas que no funcionan evidenciadas en el inventario, según corresponda el tipo de luminaria. 13)Total tubos: Esta casilla se encuentra formulada, por lo cual NO se debe diligenciar. Consumo en el área 14) Vatios (W) por tubo en funcionamiento: Se debe diligenciar la cantidad de vatios (W) que consume la luminaria, esta información se puede obtener de la (TABLA 1) en sus características. 15) Consumo aproximado: Esta casilla se encuentra formulada, por lo cual NO se debe diligenciar. 16) Observaciones: Colocar las observaciones que sean pertinentes. | TABLA 1
| Lampara 60X60 T8 X4 120W | Lampara T8 X2 32W | Lampara T8 X1 32W
| Bombilla ahorradora 2 pines X1 26W | Panel LED 40W | Bala LED regulador 18W
| Bala LED regulador 12W | Bombilla ahorradora 2 pines X2 26W | Bombillo reflector X2 38W
| Bala LED regulador 6W | Bombillo ahorrador X1 20W | Reflector vapor X1 200W
| Reflector LED 100W | Reflector LED 50W | Reflector LED 200W
| Lampara Hermetica T8 X2 18W | Reflector LED 30W