## Unidades de Trabajo (hidden)
|  | Electricidad | kWh | NA
Favor, seleccionar las unidades de los energéticos utilizados en la edificación: |  | Gas Natural | m3 | ft3 | NA
|  | Diesel | l | Gal | NA
Electricidad | kWh | GLP | m3 | kg | NA
Gas Natural | m3 | Moneda | COP | USD | EUR
Diesel | Gal
GLP | NA
Agua | m3
Moneda | COP

## Listas desplegables (hidden)
Cluster
Hospital | Alcaldia Local | Propia | Si | Red | Mortero
Secretaría | Hospitales | Alquilada | No | Producción Propia | Ladrillo perforado
Alcaldía | Librerías | Leasing |  |  | Loza de concreto
Biblioteca | Otros |  |  |  | Panel de yeso
Universidad | Secretaría Distrital |  |  |  | Cámara de aire
Plaza de mercado | Transporte |  |  |  | Ventana simple acristalamiento
Portal |  |  |  |  | Ventana doble acristalamiento
Terminal de Transporte |  |  |  |  | Marcos de aluminio
Puertas de vidrio
Otro
TIPO DE ILUMINACIÓN
LED
FLUORESCENTE T5
FLUORESCENTE T8
FLUORESCENTE T12
FLUORECENTE COMPACTA
VAPOR DE SODIO
INCANDESCENTE
HALÓGENAS
TIPO DE AA
Ventilación Mecanica
Cassette
Split Central
Piso techo
Mini Split
TIPO DE BOMBA
CENTRÍFUGA
DESPLAZAMIENTO POSITIVO
TIPO DE COMPRESOR
TORNILLO
CENTRÍFUGO
TIPO DE CALDERA
PIROTUBULAR
ACUATUBULAR

## Electricidad (hidden)
Unidades | kWh |  |  |  | kWh |  |  |  | COP /kWh
| 2021 | 2022 | 2023 | Promedio | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2023
Enero | 253000 | 272000 | 276000 | 267000 | 108841308.4 | 133350230.4 | 160143038.4 |  | 430.2028 | 490.2582 | 580.2284
Febrero | 261000 | 297000 | 290000 | 282666.6667 | 112844341.8 | 148518829.8 | 170117161 |  | 432.3538 | 500.0634 | 586.6109
Marzo | 208597 | 265000 | 256000 | 243199 | 90638650.6132 | 134504566 | 152575155.2 |  | 434.5156 | 507.5644 | 595.9967
Abril | 281672 | 271000 | 253000 | 268557.3333 | 127286478.2792 | 139613210.9 | 153953687.8 |  | 451.8961 | 515.1779 | 608.5126
Mayo | 275000 | 269000 | 255000 | 266333.3333 | 125017090 | 141077345.9 | 158274139.5 |  | 454.6076 | 524.4511 | 620.6829
Junio | 248000 | 273000 |  | 260500 | 113419129.6 | 145752297.6 |  |  | 457.3352 | 533.8912 | 628.4233
Julio | 293000 | 283000 |  | 288000 | 134803206 | 153810839.6 |  |  | 460.0792 | 543.5012 | 635.724
Agosto | 260000 | 274000 |  | 267000 | 120338322 | 151897708.8 |  |  | 462.8397 | 554.3712 | 643.0247
Septiembre | 276000 | 288000 |  | 282000 | 128510209 | 162852076.8 |  |  | 465.6167 | 565.4586 | 650.3254
Octubre | 285000 | 250000 |  | 267500 | 133496964 | 144191950 |  |  | 468.4104 | 576.7678 | 657.6261
Noviembre | 283000 | 275000 |  | 279000 | 133355515 | 159562810 |  |  | 471.2209 | 580.2284 | 664.9268
Diciembre | 303000 | 298000 |  | 300500 | 145635526 | 172908063.2 |  |  | 480.6453 | 580.2284 | 672.2275
Total | 3227269 | 3315000 | 1330000 | 3272256.3333 | 1474186740.6924 | 1788039929 | 795063181.9 |  | 455.8103 | 539.3302 | 628.6924
Promedio | 268939.0833 | 276250 | 266000 | 272688.0278 | 122848895.0577 | 149003327.4167 | 159012636.38 | IPC |  |  | 556.7055
656.25
|  | Electricidad | % | kWh/mes | Diferencia Censo y factura [kWh/mes] | #REF!
|  | Refrigeración | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | 490.2582
|  | HVAC | #REF! | #REF! |  |  |  | 2 | 500.0634
|  | Iluminación | #REF! | #REF! |  |  |  | 3 | 507.5644
|  | Bombeo | #REF! | #REF! |  |  |  | 4 | 515.1779
|  | Ofimáticos | #REF! | #REF! |  |  |  | 5 | 524.4511
|  | Electrodomésticos | #REF! | #REF! |  |  |  | 6 | 533.8912
|  | Ascensores | #REF! | #REF! |  |  |  | 7 | 543.5012
|  | Otros (equipos de laboratorio de baja intensidad) | #REF! | #REF! |  |  |  | 8 | 554.3712
|  | Total | #REF! | #REF! |  |  |  | 9 | 565.4586
[8 empty] | 10 | 576.7678
[8 empty] | 11 | 580.2284
[8 empty] | 12 | 580.2284
[8 empty] | 13 | 580.2284
[8 empty] | 14 | 586.6109
[8 empty] | 16 | 595.9967
[8 empty] | 17 | 608.5126
[8 empty] | 18 | 620.6829
[8 empty] | 19 | 628.4233
[8 empty] | 20 | 635.724
[8 empty] | 21 | 643.0247
[8 empty] | 22 | 650.3254
[8 empty] | 23 | 657.6261
[8 empty] | 24 | 664.9268
[8 empty] | 25 | 672.2275
|  | Electricidad | kWh | % acumulado
|  | Ofimáticos | #REF! | #REF!
|  | Iluminación | #REF! | #REF!
|  | Ascensores | #REF! | #REF!
|  | Electrodomésticos | #REF! | #REF!
|  | Refrigeración | #REF! | #REF!
|  | HVAC | #REF! | #REF!
|  | Bombeo | #REF! | #REF!
|  | Otros (equipos de laboratorio de baja intensidad) | #REF! | #REF!
|  | Total | #REF!
Note on E19: Oscar Cantillo: Dato de entrada/Medido
Note on E55: Oscar Cantillo: Dato de entrada/Medido

## Gas natural (hidden)
Unidades |  | m3 |  |  |  |  | COP |  |  |  | COP /m3
| Consumo de gas natural | [5 empty] | Costo de gas natural (impuestos no incluídos) |  |  |  | Costo unitario del gas natural (impuestos no incluídos)
| 2020 | 2022 | 2023 | Promedio |  | 2020 | 2022 | 2023 |  | 2020 | 2022 | 2023
Enero |  | 902 | 672 | 787 |  | 0 | 2188950 | 1729400 |  |  | 2426.7738 | 2573.5119
Febrero |  | 522 | 404 | 463 |  | 0 | 1140770 | 1237450 |  |  | 2185.3831 | 3062.995
Marzo |  | 544 | 472 | 508 |  | 0 | 1241650 | 1413590 |  |  | 2282.4449 | 2994.8941
Abril |  | 611 | 558 | 584.5 |  | 0 | 1262357 | 1906550 |  |  | 2066.0507 | 3416.7563
Mayo |  | 482 | 420 | 451 |  | 0 | 1261970 | 1074990 |  |  | 2618.195 | 2559.5
Junio |  | 544 | 135 | 339.5 |  | 0 | 1368530 | 386860 |  |  | 2515.6801 | 2865.6296
Julio |  | 497 |  | 497 |  | 0 | 1329090 |  |  |  | 2674.2254
Agosto |  | 467 |  | 467 |  | 0 | 1241150 |  |  |  | 2657.7088
Septiembre |  | 526 |  | 526 |  | 0 | 1500070 |  |  |  | 2851.8441
Octubre |  | 583 |  | 583 |  | 0 | 1756020 |  |  |  | 3012.0412
Noviembre |  | 479 |  | 479 |  | 0 | 1386650 |  |  |  | 2894.8852
Diciembre |  | 444 |  | 444 |  | 0 | 1170100 |  |  |  | 2635.3604
Promedio | 0 | 550.0833 | 443.5 | 510.75 |  | 0 | 1403942.25 | 1291473.3333 |  | #DIV/0! | 2568.3827 | 2912.2145
[9 empty] | IPC |  |  | 2740.2986 | 13.39%
|  | Gas | % | m3/mes |  |  | Diferencia Censo y factura [m3/mes] | #REF!
|  | Calderas | #REF! | #REF!
|  | Cocina de cafeteria | #REF! | #REF!
|  | Total | #REF! | #REF!
|  | Gas | % | m3/mes | % acumulado
|  | Cocina de cafeteria | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Calderas | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Total | #REF! | #REF!

## Consumo de agua (hidden)
Unidades |  | m3 |  |  | COP |  |  |  |  | COP /m3
|  | Consumo de agua |  |  | Costo del agua (impuestos no incluidos) |  |  |  |  | Costo unitario del agua
| 2020 | 2022 | 2023 | Promedio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2022 | 2023
Enero |  | 0 | 1545 | 772.5 | 0 | #REF! | 0 | 9795370 |  |  | 6340.0453
Febrero |  | 2923 | 1545 | 2234 | 0 | #REF! | 16628288 | 9789950 |  | 5688.7745 | 6336.5372
Marzo |  | 3793 | 1545 | 2669 | 0 | #REF! | 21556400 | 9772910 |  | 5683.2059 | 6325.5081
Abril |  | 1266 | 1545 | 1405.5 | 0 | #REF! | 7709188 | 9903080 |  | 6089.406 | 6409.7605
Mayo |  | 1445 | 1545 | 1495 | 0 | #REF! | 8867248 | 10206790 |  | 6136.5038 | 6606.3366
Junio |  | 1481 | 1545 | 1513 | 0 | #REF! | 9204435 | 10206790 |  | 6215.0135 | 6606.3366
Julio |  | 1516 |  | 1516 | 0 | #REF! | 9392340 | 0 |  | 6195.4749
Agosto |  | 1429 |  | 1429 | 0 | #REF! | 8827960 | 0 |  | 6177.7187
Septiembre |  | 1617 |  | 1617 | 0 | #REF! | 10052430 | 0 |  | 6216.7161
Octubre |  | 1633 |  | 1633 | 0 | #REF! | 10353010 | 0 |  | 6339.8714
Noviembre |  | 1594 |  | 1594 | 0 | #REF! | 10105870 | 0 |  | 6339.9435
Diciembre |  | 1545 |  | 1545 | 0 | #REF! | 9795370 | 0 |  | 6340.0453
Total | 0 | 20242 | 9270 | 19423 | 0 | #REF! | 122492539 | 59674890 | #DIV/0! | 6129.334 | 6437.4207
Promedio |  | 1686.8333 | 1545 | 1618.5833 | [6 empty] | 6238.0705 | IPC
|  | Agua | % | m3/mes
|  | Consumo interno total | 100% | 19423
|  | Total | 100% | 19423

## Mantenimiento (hidden)
Mantenimiento |  |  | Costos (EGB) (impuestos no incluidos)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Mantenimiento propio | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra
Correctivo
Mantenimiento externo (contratistas) | 0 | 372762000 | 382680000 | 425200000
Mano de obra |  | 283500000 | 283500000 | 315000000
Correctivo |  | 89262000 | 99180000 | 110200000
IPC mantenimiento | #DIV/0! | 2.661% | 11.11%
Note on A9: Rafael Guerra: Sometimes it will be fixed by the contract. In this case, it must be respected

## Gráficos de control (hidden)
#REF!
Electricidad | COP | 163178233.7568 |  | Linea Base de Energía Eléctrica | [12 empty] | Con respecto a promedio consumo 2022 | [7 empty] | Linea base de consumo de agua | [12 empty] | Con respecto a promedio consumo 2022 | [17 empty] | Con respecto a promedio consumo 2022
| % | 93.42% |  | Mes-año | Mes [] | Consumo de energía eléctrica [kWh/mes] | Ocupación | LCS-Máx | LCS | Media | LCI | LCI-Mín | Mes [] | CUSUM | Tendencia Sobreconsumo | Tendencia Ahorro | Indicador B100 [%] | Indicador B100 [%] - Ahorro | Indicador GEI [ton CO2eq/mes] | Indicador GEI Base | Indicador de consumo eléctrico por área [kWh/m2-año] | Indicador base - SDS [kWh/m2-año] | Indicador base - Clima Frío [kWh/m2-año] |  | Mes-año | Mes [] | Consumo de agua [m^3/mes] | Ocupación | LCS-Máx | LCS | Media | LCI | LCI-Mín | Mes [] | CUSUM | Tendencia Sobreconsumuso | Tendencia Ahorro | Indicador B100 [%] | Indicador B100 [%] - Ahorro | Indicador de consumo de agua [l/pers/dia] | Indicador base de consumo de agua 2022 [l/pers/dia] | Indicador base de consumo de agua - Clima frio [l/pers/dia] | Mes-año | Mes [] | Consumo de gas natural [m^3/mes] | Ocupación | LCS-Máx | LCS | Media | LCI | LCI-Mín | Mes [] | CUSUM | Tendencia Sobreconsumuso | Tendencia Ahorro | Indicador B100 [%] | Indicador B100 [%] - Ahorro
| kWh | 272688.0278 |  | 2022-01-01 | 1 | 272000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 1 | -4250 | #N/A | -4250 | 101.6% | 101.6% | 34.272 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-01-01 | 1 | 0 | 0 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 1 | 0 | #N/A | 0 | 100% | 100% |  |  |  | 2022-01-01 | 1 | 902 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 1 | 383.9091 | 383.9091 | #N/A | 57.44% | #N/A
| COP /kWh | 598.4063 |  | 2022-02-01 | 2 | 297000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 2 | 16500 | 16500 | #N/A | 93.01% | #N/A | 37.422 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 | #REF! | 2022-02-01 | 2 | 2923 | 2250 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 2 | 1082.8182 | 1082.8182 | #N/A | 62.96% | #N/A | 43.3037 | 36.371 | 45 | 2022-02-01 | 2 | 522 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 2 | 387.8182 | 387.8182 | #N/A | 99.25% | #N/A
Gas | COP | 1399607.5126 |  | 2022-03-01 | 3 | 265000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 3 | 5250 | #N/A | 5250 | 104.2% | 104.2% | 33.39 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-03-01 | 3 | 3793 | 2500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 3 | 3035.6364 | 3035.6364 | #N/A | 48.52% | #N/A | 50.5733 | 36.371 | 45 | 2022-03-01 | 3 | 544 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 3 | 413.7273 | 413.7273 | #N/A | 95.24% | #N/A
| % | 0.8013% |  | 2022-04-01 | 4 | 271000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 4 | 0 | #N/A | 0 | 101.9% | 101.9% | 34.146 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-04-01 | 4 | 1266 | 1250 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 4 | 2461.4545 | #N/A | 2461.4545 | 145.4% | 145.4% | 33.76 | 36.371 | 45 | 2022-04-01 | 4 | 611 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 4 | 506.6364 | 506.6364 | #N/A | 84.79% | #N/A
| m3 | 510.75 |  | 2022-05-01 | 5 | 269000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 5 | -7250 | #N/A | -7250 | 102.7% | 102.7% | 33.894 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-05-01 | 5 | 1445 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 5 | 2066.2727 | #N/A | 2066.2727 | 127.3% | 127.3% | 32.1111 | 36.371 | 45 | 2022-05-01 | 5 | 482 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 5 | 470.5455 | #N/A | 470.5455 | 107.5% | 107.5%
| COP /m3 | 2740.2986 |  | 2022-06-01 | 6 | 273000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 6 | -10500 | #N/A | -10500 | 101.2% | 101.2% | 34.398 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-06-01 | 6 | 1481 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 6 | 1707.0909 | #N/A | 1707.0909 | 124.3% | 124.3% | 32.9111 | 36.371 | 45 | 2022-06-01 | 6 | 544 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 6 | 496.4545 | 496.4545 | #N/A | 95.24% | #N/A
Agua | COP | 10096836.9002 |  | 2022-07-01 | 7 | 283000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 7 | -3750 | -3750 | #N/A | 97.61% | #N/A | 35.658 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-07-01 | 7 | 1516 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 7 | 1382.9091 | #N/A | 1382.9091 | 121.4% | 121.4% | 33.6889 | 36.371 | 45 | 2022-07-01 | 7 | 497 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 7 | 475.3636 | #N/A | 475.3636 | 104.2% | 104.2%
| % | 5.78% |  | 2022-08-01 | 8 | 274000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 8 | -6000 | #N/A | -6000 | 100.8% | 100.8% | 34.524 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-08-01 | 8 | 1429 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 8 | 971.7273 | #N/A | 971.7273 | 128.8% | 128.8% | 31.7556 | 36.371 | 45 | 2022-08-01 | 8 | 467 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 8 | 424.2727 | #N/A | 424.2727 | 110.9% | 110.9%
| m3 | 1618.5833 |  | 2022-09-01 | 9 | 288000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 9 | 5750 | 5750 | #N/A | 95.92% | #N/A | 36.288 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-09-01 | 9 | 1617 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 9 | 748.5455 | #N/A | 748.5455 | 113.8% | 113.8% | 35.9333 | 36.371 | 45 | 2022-09-01 | 9 | 526 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 9 | 432.1818 | 432.1818 | #N/A | 98.5% | #N/A
| COP /m3 | 6238.0705 |  | 2022-10-01 | 10 | 250000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 10 | -20500 | #N/A | -20500 | 110.5% | 110.5% | 31.5 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-10-01 | 10 | 1633 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 10 | 541.3636 | #N/A | 541.3636 | 112.7% | 112.7% | 36.2889 | 36.371 | 45 | 2022-10-01 | 10 | 583 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 10 | 497.0909 | 497.0909 | #N/A | 88.87% | #N/A
TOTAL | COP | 174674678.1696 |  | 2022-11-01 | 11 | 275000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 11 | -21750 | #N/A | -21750 | 100.5% | 100.5% | 34.65 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-11-01 | 11 | 1594 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 11 | 295.1818 | #N/A | 295.1818 | 115.4% | 115.4% | 35.4222 | 36.371 | 45 | 2022-11-01 | 11 | 479 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 11 | 458 | #N/A | 458 | 108.2% | 108.2%
|  | 2096096138.0351 | #REF! | 2022-12-01 | 12 | 298000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 92.7% | #N/A | 37.548 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2022-12-01 | 12 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 12 | -6.8212e-13 | #N/A | -6.8212e-13 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2022-12-01 | 12 | 444 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 12 | 383.9091 | #N/A | 383.9091 | 116.7% | 116.7%
|  | #REF! |  | 2023-01-01 | 1 | 276000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 13 | -250 | #N/A | -250 | 100.1% | 100.1% | 34.776 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2023-01-01 | 1 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 13 | -295.1818 | #N/A | -295.1818 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2023-01-01 | 1 | 672 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 13 | 537.8182 | 537.8182 | #N/A | 77.1% | #N/A
INDICADORES DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2023-02-01 | 2 | 290000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 14 | 13500 | 13500 | #N/A | 95.26% | #N/A | 36.54 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2023-02-01 | 2 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 14 | -590.3636 | #N/A | -590.3636 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2023-02-01 | 2 | 404 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 14 | 423.7273 | #N/A | 423.7273 | 128.2% | 128.2%
Ocupación | % | #REF! |  | 2023-03-01 | 3 | 256000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 15 | -6750 | #N/A | -6750 | 107.9% | 107.9% | 32.256 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2023-03-01 | 3 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 15 | -885.5455 | #N/A | -885.5455 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2023-03-01 | 3 | 472 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 15 | 377.6364 | #N/A | 377.6364 | 109.8% | 109.8%
Área | m2 | #REF! |  | 2023-04-01 | 4 | 253000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 16 | -30000 | #N/A | -30000 | 109.2% | 109.2% | 31.878 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2023-04-01 | 4 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 16 | -1180.7273 | #N/A | -1180.7273 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2023-04-01 | 4 | 558 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 16 | 417.5455 | 417.5455 | #N/A | 92.85% | #N/A
Costo / m2 | COP/m2 | #REF! |  | 2023-05-01 | 5 | 255000 | 2500 | 315156.137 | 302187.4247 | 276250 | 250312.5753 | 237343.863 | 17 | -51250 | #N/A | -51250 | 108.3% | 108.3% | 32.13 | 34.8075 | #REF! | #REF! | 81.2 |  | 2023-05-01 | 5 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 17 | -1475.9091 | #N/A | -1475.9091 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2023-05-01 | 5 | 420 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 17 | 319.4545 | #N/A | 319.4545 | 123.4% | 123.4%
Electricidad / m2 | kWh/m2 | #REF! | [22 empty] | 2023-06-01 | 6 | 1545 | 1500 | 4077.0518 | 3331.4285 | 1840.1818 | 348.9352 | 0 | 18 | -1771.0909 | #N/A | -1771.0909 | 119.1% | 119.1% | 34.3333 | 36.371 | 45 | 2023-06-01 | 6 | 135 | 2500 | 662.9319 | 614.6516 | 518.0909 | 421.5302 | 373.2499 | 18 | -63.6364 | #N/A | -63.6364 | 383.8% | 383.8%
Gas natural / m2 | m3/m2 | #REF!
Agua /m2 | m3/m2 | #REF! |  | Ficha Técnica Linea Base de Energía Eléctrica | [20 empty] | Ficha Técnica Linea Base de consumo de agua | [17 empty] | Ficha Técnica Linea Base de consumo de gas natural
|  |  |  | Período base | 2022 | [19 empty] | Período base | 2022 | [16 empty] | Período base | 2022
|  |  |  | Promedio consumo 2022 [kWh/mes] | 276250 | [19 empty] | Promedio consumo 2022 [m^3/mes] | 1840.1818 | [16 empty] | Promedio consumo 2022 [m^3/mes] | 518.0909
|  |  |  | Desviación estándar [kWh/mes] | 12968.7123 | [19 empty] | Desviación estándar [m^3/mes] | 745.6233 | [16 empty] | Desviación estándar [m^3/mes] | 48.2803
|  |  |  | LCS - Máx | 315156.137 | [19 empty] | LCS - Máx | 4077.0518 | [16 empty] | LCS - Máx | 662.9319
|  |  |  | LCS | 302187.4247 | [19 empty] | LCS | 3331.4285 | [16 empty] | LCS | 614.6516
|  |  |  | Media | 276250 | [19 empty] | Media | 1840.1818 | [16 empty] | Media | 518.0909
|  |  |  | LCI | 250312.5753 | [19 empty] | LCI | 348.9352 | [16 empty] | LCI | 421.5302
|  |  |  | LCI - Mín | 237343.863 | [19 empty] | LCI - Mín | 0 | [16 empty] | LCI - Mín | 373.2499
|  |  |  | Consumo total 2022 [kWh/m2-año] | #REF! | [19 empty] | Consumo total 2022 [l/persona/día] | 36.9257 | [16 empty] | Consumo total 2022 [m^3/m^2] | 0.14946
|  |  |  | LBEn - Clima Frío [kWh/m2-año] | 81.2 | [19 empty] | Referencia consumo agua - Clima Frío [l/persona/día] | 45 | [16 empty] | Referencia edificación universidad barcelona (laboratorios, calecfacción en invierno y cocinas) [m3/m2] | 2.09
[25 empty] | Consumo total 2022 [m3/m2-año] | #REF! | [16 empty] | Consumo total 2022 [m^3/m^2] | #REF!
[25 empty] | Factor de emisiones - gas natural [Ton CO2eq/m3] | 0.0019801
|  |  |  | Factor de emisiones [tonCO2eq/MWh] | 0.126
|  |  |  | Referencia emisiones - Construcción Sostenible [Ton CO2eq] | #REF!
Note on AJ33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se asume que el 60% de las personas que ingresan a las instalaciones consumen agua (principalmente baños, cocina y/o duchas)
Note on BD33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teniendo en cuanto que el consumo de la cocina representa cerca del 80-98% del total, con promedio de 92% en 2023, y teniendo en cuenta un área de cocina de 408 m2 estimada, se calcula el indicador respecto a esta área de uso.

## Precios_tarifas
| 2022 | 2023 | Propuesto
IPC electricidad |  |  | 5%
IPC gas |  |  | 5%
IPC agua |  |  | 5%
Precios unitarios | Unidades | Valor
Electricidad | COP /kWh | 598.4063
Gas natural | COP /m3 | 2740.2986
Agua | COP /m3 | 6238.0705
Consumo total | Unidades | Promedio
Electricidad | kWh | 272688.0278
Gas natural | m3 | 510.75
Agua | m3 | 1618.5833
Gas
Fuel
IPC Gas
IPC Fuel
Gas (€/kWh)
Fuel (€/m3)

## List of ECMs
Medidas de Conservación de Energía |  | Clasificación
Código | Descripción Ejecutiva | REM | EEM | OGM | RGM | FSS | TAS | O&M
ECM-1 | Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED | x
ECM-2 | Instalación de control por sensor de presencia en luminarias de pasillos del edificio | x
ECM-3 | Instalación de control por fotoceldas en luminarias exteriores | x
ECM-4 | Cambio tecnológico de caldera de 7.5 BHP por sistemas de calentamiento a gas. | x
ECM-5 | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética | x
ECM-6 | Implementación de frenos regenerativos con inyección a la red en ascensores actuales | x
ECM-7 | Implementación de frenos regenerativos con supercondensadores en ascensores actuales | x
ECM-8 | Instalación de regletas para el apagado rápido y control del consumo de equipos ofimáticos | x
ECM-9 | Implementacion de un sistema de gestión energética en linea para el control operacional del desempeño energético | [6 empty] | x
ECM-10 | Implementación de política cero papel en las oficinas de la edificación | [6 empty] | x
ECM-11 | Cambio tecnológico de neveras de congelamiento | x
ECM-12
ECM-13
ECM-14
ECM-15
ECM-16
ECM-17
ECM-18
ECM-19
ECM-20
ECM-21
ECM-22
ECM-23
ECM-24
Note on C2: Rafael Guerra: Reducción de demanda de energía y agua (REM): Aislamiento, Iluminaciòn, motores, aereadores, chillers, bombas de calor, distribucion.
Note on D2: Rafael Guerra: Mejora de la eficiencia energética en la transformación de energía suministrada a energía útil.(EEM)
Note on E2: Rafael Guerra: Generación en sitio (OGM): biomasa, cogeneracion
Note on F2: Rafael Guerra: Renewable generation (RGM): wind, SWH or PV
Note on G2: Rafael Guerra: Estrategias de cambio de combustible (FSS)
Note on H2: Rafael Guerra: Estrategias de almacenamiento de energía térmica (TAS)
Note on I2: Rafael Guerra: Operación y mantenimiento

## ECM-1
[11 empty] | currency | GN | Diesel | LPG
[11 empty] | € | m3 | l | kWh
| Evaluación Financiera | [9 empty] | EGP | kWh | kWh | l
| Situación Actual Base |  |  |  | Descripción y Concepto de Mejora
| Actualmente, la secretaria distrital de salud (SDS) cuenta con un estimado de 2884 luminarias de tipo fluorescentes y de sodio en sus instalaciones. |  |  |  | Se propone la modernización tecnológica de las actuales luminarias por tecnología LED. Se estima un potencial de ahorro>50% en el consumo de energía de estos dispositivos.
| ID Medida | ECM-1
Edificación
| Descripción de medida | Reemplazo de lámparas de sodio y fluorescentes por tecnología LED
| Moneda | COP
| Ahorros de electricidad | kWh
| Ahorros de Gas Natural | m3
| Ahorros de Diesel | Gal
| Ahorros de GLP | NA
| Ahorros de Agua | m3
| Datos de entrada |  |  |  | Resultados después de impuestos
| Inversión: | 124794610 | COP |  | TIR | 111.8632 | %
| Tiempo del proyecto: | 5 | años |  | VPN | 632906764.7445 | COP
| Depreciación: | 5 | años |  | Payback | 0.96642 | yrs
[5 empty] | Ahorro anual de dinero | 137868330.6536 | COP
[5 empty] | Ahorro porcentual | 6.7055 | %
| Ahorros anuales |  |  |  | Reducción de GEI | 27.6471 | (tCO2/año)
| Electricidad | 219421.44 | kWh
| Gas Natural |  | m3
| Diesel |  | Gal
| GLP |  | NA
| Agua |  | m3
| Mantenimiento |  | COP
| Impuesto sobre utilidades | 35% | %
| Tasa de descuento | 8% | %
| Subsidio |  | COP
| Análisis Flujo de Caja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Inversión (Incl. Subsidio) | -124794610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | 0 | 137868330.6536 | 144761747.1863 | 151999834.5456 | 159599826.2729 | 167579817.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | -395182.9303 | -419309.8882 | -444643.1939 | -471243.165 | -499173.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre | -124794610 | 137473147.7233 | 144342437.2982 | 151555191.3517 | 159128583.1079 | 167080644.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre Acumulado | -124794610 | 12678537.7233 | 157020975.0215 | 308576166.3732 | 467704749.4812 | 634785393.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente (VP) | -124794610 | 137363257.1176 | 144111766.2406 | 151192040.0894 | 158620388.4377 | 166413922.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente acumulado | 0: -124794610; COP 1: 12568647.1176; COP 2: 156680413.3583; COP 3: 307872453.4477; COP 4: 466492841.8854; COP 5: 632906764.7445; COP 18: 0; COP 19: 0; COP 20: 0
| PyG Projecto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Ahorros Anuales | 0 | 137868330.6536 | 144761747.1863 | 151999834.5456 | 159599826.2729 | 167579817.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricidad | Ahorros (kWh) |  | 219421.44 | 219421.44 | 219421.44 | 219421.44 | 219421.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/kWh) |  | 628.3266 | 659.7429 | 692.7301 | 727.3666 | 763.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | Ahorro (Gal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/Gal) |  | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLP | Ahorro (NA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento | Ahorro (COP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos Adicionales (OPEX)
| EBITDA | 0 | 137868330.6536 | 144761747.1863 | 151999834.5456 | 159599826.2729 | 167579817.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | -24958922 | -24958922 | -24958922 | -24958922 | -24958922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBIT | 0 | 112909408.6536 | 119802825.1863 | 127040912.5456 | 134640904.2729 | 142620895.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | -395182.9303 | -419309.8882 | -444643.1939 | -471243.165 | -499173.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta | 0 | 112514225.7233 | 119383515.2982 | 126596269.3517 | 134169661.1079 | 142121722.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | 24958922 | 24958922 | 24958922 | 24958922 | 24958922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta + depreciación | 0 | 137473147.7233 | 144342437.2982 | 151555191.3517 | 159128583.1079 | 167080644.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyección de tarifa
| Año a partir de inversión | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
kWh | Electricidad (COP/kWh) | 598.4063 | 628.3266 | 659.7429 | 692.7301 | 727.3666 | 763.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 | Gas (COP/m3) | 2740.2986 | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 | Agua (COP/m3) | 6238.0705 | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPEX | bar: 0 to 2
Costos de Luminarias | bar: 0 to 2
| Luminarias LED 12 W tipo bombillo | 0: 8790; 1: 887; 2: 7796730
| Luminarias LED 18 W tipo bombillo | 0: 10790; 1: 72; 2: 776880
| Luminarias LED tipo panel 40 W | 0: 61000; 1: 701; 2: 42761000
| Luminárias LED 16 W tipo lámpara | 0: 32000; 1: 18; 2: 576000
Costos de Instalación | bar: 0 to 6
D E S C R I P C I Ó N | Cantidad | 0: Unidad; 1: SUMINISTRO MATERIALES; 3: INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN; 5: TOTAL; 6: VALOR
[7 empty] | UNITARIO | TOTAL
|  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
OBRAS CIVILES | bar: 0 to 6
Adecuación de Obras Civiles para instalación de nuevas luminarias | 1 | 0: Glb; 1: 5169895; 2: 5169895; 3: 22192905; 4: 22192905; 5: 27362800; 6: 27362800
Acondicionar el área de trabajo | 1 | 0: Glb; 1: 5169895; 2: 5169895; 3: 4069305; 4: 4069305; 5: 9239200; 6: 9239200
Retirar las luminarias existentes T8X4 | 701 | 0: c/u; 1: -; 2: -; 3: 1500; 4: 1051500; 5: 1500; 6: 1051500
Instalación de los Paneles LED en las nuevas ubicaciones. | 701 | 0: c/u; 1: -; 2: -; 3: 4500; 4: 3154500; 5: 4500; 6: 3154500
Retirar las Bombillas ahorradoras instaladas. | 959 | 0: c/u; 1: -; 2: -; 3: 1800; 4: 1726200; 5: 1800; 6: 1726200
Ampliar los agujeros (de 14cm a 15,4cm) | 959 | 0: c/u; 1: -; 2: -; 3: 10080; 4: 9666720; 5: 10080; 6: 9666720
Instalar los paneles LED Circulares | 959 | 0: c/u; 1: -; 2: -; 3: 2520; 4: 2416680; 5: 2520; 6: 2416680
Desinstalar Lámparas herméticas Fluorescentes | 18 | 0: c/u; 1: -; 2: -; 3: 6000; 4: 108000; 5: 6000; 6: 108000
OBRAS ELECTRICAS | bar: 0 to 6
Conexión eléctricas de equipos | 1 | 0: Gbl; 1: 11669280; 2: 11669280; 3: 8715120; 4: 8715120; 5: 20384400; 6: 20384400
Desplazar los puntos de luz de los Paneles LED | 701 | 0: Glb; 1: 14400; 2: 10094400; 3: 3600; 4: 2523600; 5: 18000; 6: 12618000
Conexión del Driver electrónico del panel LED | 701 | 0: Glb; 1: 1200; 2: 841200; 3: 4800; 4: 3364800; 5: 6000; 6: 4206000
Conexión del Driver electrónico de los paneles LED Circulares | 959 | 0: Glb; 1: 720; 2: 690480; 3: 2880; 4: 2761920; 5: 3600; 6: 3452400
Desconexión lámparas fluorescentes y conexión de las Pantallas Estanca 2xT8 | 18 | 0: Glb
|  |  | 2400 | 43200 | 3600 | 64800 | 6000 | 108000
OFICINA TÉCNICA | 1 | 0: Gbl; 1: 0; 2: 0; 3: 10560000; 4: 10560000; 5: 10560000; 6: 10560000
Interventoría de Proyecto | 1 | 0: Glb; 1: -; 2: -; 3: 10560000; 4: 10560000; 5: 10560000; 6: 10560000
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  | 2: 58307200
ADMINISTRACIÓN |  | 1: 15%; 2: 8746080
IMPREVISTOS |  | 1: 5%; 2: 2915360
UTILIDAD |  | 1: 5%; 2: 2915360
TOTAL AIU |  | 1: 25%; 2: 14576800
VALOR TOTAL OBRAS |  | 2: 72884000
VALOR TOTAL PROYECTO |  | 2: 124794610
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros acumulados.
Note on B70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se asume que la tarifa empieza a cambiar después del de inversión de proyecto.

## ECM-5 OTIS
[11 empty] | currency | GN | Diesel | LPG
[11 empty] | € | m3 | l | kWh
| Evaluación Financiera | [9 empty] | EGP | kWh | kWh | l
| Situación Actual Base |  |  |  | Descripción y Concepto de Mejora
Actualmente, la secretaria distrital de salud (SDS) cuenta con 9 ascensores de capacidades entre 900-1150 kg (1000 kg en promedio) instaladas desde el año 1999 con potencias nominales entre 10-20 kW.
| ID Medida | ECM-5
Edificación
| Descripción de medida | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética
| Moneda | COP
| Ahorros de electricidad | kWh
| Ahorros de Gas Natural | m3
| Ahorros de Diesel | Gal
| Ahorros de GLP | NA
| Ahorros de Agua | m3
| Datos de entrada |  |  |  | Resultados después de impuestos
| Inversión: | 2547081874 | COP |  | TIR | 8.2418 | %
| Tiempo del proyecto: | 25 | años |  | VPN | 4847500300.0036 | COP
| Depreciación: | 25 | años |  | Payback | 11.1722 | yrs
|  | 640041874 |  |  | Ahorro anual de dinero | 163778415.6879 | COP
[5 empty] | Ahorro porcentual | 7.2209 | %
| Ahorros anuales |  |  |  | Reducción de GEI | 29.7722 | (tCO2/año)
| Electricidad | 236287 | kWh
| Gas Natural |  | m3
| Diesel |  | Gal
| GLP |  | NA
| Agua |  | m3
| Mantenimiento |  | COP
| Impuesto sobre utilidades | 35% | %
| Tasa de descuento | 8% | %
| Subsidio |  | COP
| Análisis Flujo de Caja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Inversión (Incl. Subsidio) | -2547081874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | -12000000 | 151778415.6879 | 159967336.4723 | 168565703.2959 | 177593988.4607 | 187073687.8838 | 197027372.2779 | 207478740.8918 | 218452677.9364 | 229975311.8333 | 242074077.4249 | 254777781.2962 | 268116670.361 | 282122503.879 | 296828629.073 | 312270060.5266 | 328483563.5529 | 345507741.7306 | 363383128.8171 | 382152285.258 | 401859899.5209 | 422552894.4969 | 444280539.2218 | 467094566.1829 | 491049294.492 | 516201759.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | -174632.9925 | -203294.2153 | -233388.4992 | -264987.4973 | -298166.4452 | -333004.3406 | -369584.1308 | -407992.9104 | -448322.1291 | -490667.8086 | -535130.7722 | -581816.8839 | -630837.3012 | -682308.7394 | -736353.7495 | -793101.0101 | -852685.6337 | -915249.4885 | -980941.536 | -1049918.186 | -1122343.6684 | -1198390.4249 | -1278239.5193 | -1362081.0684 | -1450114.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre | -2559081874 | 151603782.6954 | 159764042.257 | 168332314.7967 | 177329000.9635 | 186775521.4385 | 196694367.9373 | 207109156.7611 | 218044685.026 | 229526989.7042 | 241583409.6163 | 254242650.524 | 267534853.4771 | 281491666.5778 | 296146320.3336 | 311533706.7771 | 327690462.5429 | 344655056.0969 | 362467879.3286 | 381171343.7219 | 400809981.3349 | 421430550.8285 | 443082148.7969 | 465816326.6636 | 489687213.4236 | 514751644.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre Acumulado | -2559081874 | -2407478091.3046 | -2247714049.0476 | -2079381734.2509 | -1902052733.2874 | -1715277211.8489 | -1518582843.9116 | -1311473687.1505 | -1093429002.1245 | -863902012.4203 | -622318602.804 | -368075952.28 | -100541098.8029 | 180950567.7749 | 477096888.1084 | 788630594.8856 | 1116321057.4284 | 1460976113.5253 | 1823443992.854 | 2204615336.5759 | 2605425317.9108 | 3026855868.7394 | 3469938017.5362 | 3935754344.1998 | 4425441557.6234 | 4940193202.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente (VP) | -2559081874 | 151482596.6181 | 159508726.2095 | 167928962.7765 | 176762681.2527 | 186030209.0561 | 195752872.914 | 205953047.9897 | 216654209.4241 | 227880986.4116 | 239659218.934 | 252016017.2837 | 264979824.5128 | 278580481.953 | 292849297.9554 | 307819120.0102 | 323524410.4123 | 340001325.6457 | 357287799.6712 | 375423631.3082 | 394450575.9126 | 414412441.5612 | 435355189.9651 | 457327042.3438 | 480378590.5037 | 504562913.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente acumulado | -2559081874 | -2407599277.3819 | -2248090551.1724 | -2080161588.3959 | -1903398907.1433 | -1717368698.0872 | -1521615825.1731 | -1315662777.1834 | -1099008567.7592 | -871127581.3476 | -631468362.4136 | -379452345.1299 | -114472520.6171 | 164107961.3359 | 456957259.2913 | 764776379.3015 | 1088300789.7138 | 1428302115.3595 | 1785589915.0307 | 2161013546.339 | 2555464122.2515 | 2969876563.8127 | 3405231753.7779 | 3862558796.1216 | 4342937386.6253 | 4847500300.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PyG Projecto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Ahorros Anuales | 0 | 163778415.6879 | 171967336.4723 | 180565703.2959 | 189593988.4607 | 199073687.8838 | 209027372.2779 | 219478740.8918 | 230452677.9364 | 241975311.8333 | 254074077.4249 | 266777781.2962 | 280116670.361 | 294122503.879 | 308828629.073 | 324270060.5266 | 340483563.5529 | 357507741.7306 | 375383128.8171 | 394152285.258 | 413859899.5209 | 434552894.4969 | 456280539.2218 | 479094566.1829 | 503049294.492 | 528201759.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricidad | Ahorros (kWh) |  | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 236287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/kWh) |  | 693.1334 | 727.7901 | 764.1796 | 802.3886 | 842.508 | 884.6334 | 928.8651 | 975.3083 | 1024.0737 | 1075.2774 | 1129.0413 | 1185.4934 | 1244.768 | 1307.0064 | 1372.3568 | 1440.9746 | 1513.0233 | 1588.6745 | 1668.1082 | 1751.5136 | 1839.0893 | 1931.0438 | 2027.596 | 2128.9758 | 2235.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 3672.2622 | 3855.8753 | 4048.6691 | 4251.1025 | 4463.6577 | 4686.8406 | 4921.1826 | 5167.2417 | 5425.6038 | 5696.884 | 5981.7282 | 6280.8146 | 6594.8553 | 6924.5981 | 7270.828 | 7634.3694 | 8016.0879 | 8416.8923 | 8837.7369 | 9279.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | Ahorro (Gal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/Gal) |  | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 8359.611 | 8777.5916 | 9216.4712 | 9677.2947 | 10161.1595 | 10669.2174 | 11202.6783 | 11762.8122 | 12350.9528 | 12968.5005 | 13616.9255 | 14297.7718 | 15012.6604 | 15763.2934 | 16551.4581 | 17379.031 | 18247.9825 | 19160.3816 | 20118.4007 | 21124.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLP | Ahorro (NA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento | Ahorro (COP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costos Adicionales (OPEX) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000
| EBITDA | -12000000 | 151778415.6879 | 159967336.4723 | 168565703.2959 | 177593988.4607 | 187073687.8838 | 197027372.2779 | 207478740.8918 | 218452677.9364 | 229975311.8333 | 242074077.4249 | 254777781.2962 | 268116670.361 | 282122503.879 | 296828629.073 | 312270060.5266 | 328483563.5529 | 345507741.7306 | 363383128.8171 | 382152285.258 | 401859899.5209 | 422552894.4969 | 444280539.2218 | 467094566.1829 | 491049294.492 | 516201759.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | -101883274.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBIT | -12000000 | 49895140.7279 | 58084061.5123 | 66682428.3359 | 75710713.5007 | 85190412.9238 | 95144097.3179 | 105595465.9318 | 116569402.9764 | 128092036.8733 | 140190802.4649 | 152894506.3362 | 166233395.401 | 180239228.919 | 194945354.113 | 210386785.5666 | 226600288.5929 | 243624466.7706 | 261499853.8571 | 280269010.298 | 299976624.5609 | 320669619.5369 | 342397264.2618 | 365211291.2229 | 389166019.532 | 414318484.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | -174632.9925 | -203294.2153 | -233388.4992 | -264987.4973 | -298166.4452 | -333004.3406 | -369584.1308 | -407992.9104 | -448322.1291 | -490667.8086 | -535130.7722 | -581816.8839 | -630837.3012 | -682308.7394 | -736353.7495 | -793101.0101 | -852685.6337 | -915249.4885 | -980941.536 | -1049918.186 | -1122343.6684 | -1198390.4249 | -1278239.5193 | -1362081.0684 | -1450114.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta | -12000000 | 49720507.7354 | 57880767.297 | 66449039.8367 | 75445726.0035 | 84892246.4785 | 94811092.9773 | 105225881.8011 | 116161410.066 | 127643714.7442 | 139700134.6563 | 152359375.564 | 165651578.5171 | 179608391.6178 | 194263045.3736 | 209650431.8171 | 225807187.5829 | 242771781.1369 | 260584604.3686 | 279288068.7619 | 298926706.3749 | 319547275.8685 | 341198873.8369 | 363933051.7036 | 387803938.4636 | 412868369.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 101883274.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta + depreciación | -12000000 | 151603782.6954 | 159764042.257 | 168332314.7967 | 177329000.9635 | 186775521.4385 | 196694367.9373 | 207109156.7611 | 218044685.026 | 229526989.7042 | 241583409.6163 | 254242650.524 | 267534853.4771 | 281491666.5778 | 296146320.3336 | 311533706.7771 | 327690462.5429 | 344655056.0969 | 362467879.3286 | 381171343.7219 | 400809981.3349 | 421430550.8285 | 443082148.7969 | 465816326.6636 | 489687213.4236 | 514751644.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyección de tarifa
| Año a partir de inversión | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
kWh | Electricidad (COP/kWh) | 660.1271 | 693.1334 | 727.7901 | 764.1796 | 802.3886 | 842.508 | 884.6334 | 928.8651 | 975.3083 | 1024.0737 | 1075.2774 | 1129.0413 | 1185.4934 | 1244.768 | 1307.0064 | 1372.3568 | 1440.9746 | 1513.0233 | 1588.6745 | 1668.1082 | 1751.5136 | 1839.0893 | 1931.0438 | 2027.596 | 2128.9758 | 2235.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 | Gas (COP/m3) | 2740.2986 | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 3672.2622 | 3855.8753 | 4048.6691 | 4251.1025 | 4463.6577 | 4686.8406 | 4921.1826 | 5167.2417 | 5425.6038 | 5696.884 | 5981.7282 | 6280.8146 | 6594.8553 | 6924.5981 | 7270.828 | 7634.3694 | 8016.0879 | 8416.8923 | 8837.7369 | 9279.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 | Agua (COP/m3) | 6238.0705 | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 8359.611 | 8777.5916 | 9216.4712 | 9677.2947 | 10161.1595 | 10669.2174 | 11202.6783 | 11762.8122 | 12350.9528 | 12968.5005 | 13616.9255 | 14297.7718 | 15012.6604 | 15763.2934 | 16551.4581 | 17379.031 | 18247.9825 | 19160.3816 | 20118.4007 | 21124.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D E S C R I P C I Ó N |  | 1: UN; 2: SUMINISTRO MATERIALES; 4: INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN; 6: VALOR TOTAL
|  |  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($)
EQUIPOS PRINCIPALES |  | 0: 1; 1: Glb; 2: 1058709000; 3: 1058709000; 4: -; 5: -; 6: 1058709000
Ascensores (Motores síncronos, bandas de acero recubiertas de poliuretano, y sistema de frenado regenerativo) |  | 0: 1; 1: Glb; 2: 1058709000; 3: 1058709000; 4: -; 5: -; 6: 1058709000
OBRAS CIVILES |  | 0: 1; 1: Glb; 2: 591648219; 3: 591648219; 4: 503996631; 5: 503996631; 6: 1095644850
Edificio Administrativo |  | 0: 1; 1: Glb; 2: 277834578; 3: 277834578; 4: 236673900; 5: 236673900; 6: 514508478
Edificio Laboratorios |  | 0: 1; 1: Glb; 2: 130084406; 3: 130084406; 4: 110812642; 5: 110812642; 6: 240897048
Edificio Hemocentro |  | 0: 4; 1: c/u; 2: 124033968; 3: 124033968; 4: 105658566; 5: 105658566; 6: 229692534
Edificio DUES |  | 0: 4; 1: c/u; 2: 59695267; 3: 59695267; 4: 50851523; 5: 50851523; 6: 110546790
OBRAS ELECTRICAS | bar: 0 to 6
Instalación de sistemas de control, frenado regenerativo y conexiones eléctricas |  | 0: 1; 1: Gbl; 2: 42580862; 3: 42580862; 4: 36272587; 5: 36272587; 6: 78853449
Edificio Administrativo |  | 0: 4; 1: c/u; 2: 4679216; 3: 18716863; 4: 3985999; 5: 15943994; 6: 34660857
Edificio Laboratorios |  | 0: 2; 1: c/u; 2: 5030157; 3: 10060314; 4: 4284948; 5: 8569897; 6: 18630210
Edificio Hemocentro |  | 0: 2; 1: c/u; 2: 4796196; 3: 9592392; 4: 4085648; 5: 8171297; 6: 17763689
Edificio DUES |  | 0: 1; 1: c/u; 2: 4211294; 3: 4211294; 4: 3587399; 5: 3587399; 6: 7798693
OFICINA TÉCNICA |  | 0: 1; 1: Gbl; 2: 0; 3: 0; 4: 16200000; 5: 16200000; 6: 16200000
Interventoría de Proyecto |  | 0: 1; 1: Glb; 2: -; 3: -; 4: 16200000; 5: 16200000; 6: 16200000
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS |  | 1: 1190698299
ADMINISTRACIÓN |  | 0: 15%; 1: 178604745
IMPREVISTOS |  | 0: 5%; 1: 59534915
UTILIDAD |  | 0: 5%; 1: 59534915
TOTAL AIU |  | 0: 25%; 1: 297674575
VALOR TOTAL OBRAS |  | 1: 1488372874
VALOR TOTAL PROYECTO |  | 1: 2547081874
Note on C34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Banco de la república
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros acumulados.
Note on B70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se asume que la tarifa empieza a cambiar después del de inversión de proyecto.

## ECM-5 Otras
[11 empty] | currency | GN | Diesel | LPG
[11 empty] | € | m3 | l | kWh
| Evaluación Financiera | [9 empty] | EGP | kWh | kWh | l
| Situación Actual Base |  |  |  | Descripción y Concepto de Mejora
| Actualmente, la secretaria distrital de salud (SDS) cuenta con 9 ascensores de capacidades entre 900-1150 kg (1000 kg en promedio) instaladas desde el año 1999 con potencias nominales entre 10-20 kW. |  |  |  | .
| ID Medida | ECM-5
Edificación
| Descripción de medida | Cambio tecnológico de ascensores actuales por equipos de mayor eficiencia energética
| Moneda | COP
| Ahorros de electricidad | kWh
| Ahorros de Gas Natural | m3
| Ahorros de Diesel | Gal
| Ahorros de GLP | NA
| Ahorros de Agua | m3
| Datos de entrada |  |  |  | Resultados después de impuestos
| Inversión: | 1907040000 | COP |  | TIR | 4.2955 | %
| Tiempo del proyecto: | 25 | años |  | VPN | 1589559138.9719 | COP
| Depreciación: | 25 | años |  | Payback | 16.3142 | yrs
[5 empty] | Ahorro anual de dinero | 80847081.7516 | COP
[5 empty] | Ahorro porcentual | 3.5645 | %
| Ahorros anuales |  |  |  | Reducción de GEI | 14.6966 | (tCO2/año)
| Electricidad | 116640 | kWh
| Gas Natural |  | m3
| Diesel |  | Gal
| GLP |  | NA
| Agua |  | m3
| Mantenimiento |  | COP
| Impuesto sobre utilidades | 35% | %
| Tasa de descuento | 8% | %
| Subsidio |  | COP
| Análisis Flujo de Caja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Inversión (Incl. Subsidio) | -1907040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | -12000000 | 68847081.7516 | 72889435.8392 | 77133907.6311 | 81590603.0127 | 86270133.1633 | 91183639.8215 | 96342821.8126 | 101759962.9032 | 107447961.0483 | 113420359.1008 | 119691377.0558 | 126275945.9086 | 133189743.204 | 140449230.3642 | 148071691.8824 | 156075276.4766 | 164479040.3004 | 173302992.3154 | 182568141.9312 | 192296549.0277 | 202511376.4791 | 213236945.3031 | 224498792.5682 | 236323732.1966 | 248739918.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | 26020.8139 | 11872.5746 | -2983.0767 | -18581.5105 | -34959.8661 | -52157.1394 | -70214.2763 | -89174.2702 | -109082.2637 | -129985.6569 | -151934.2197 | -174980.2107 | -199178.5012 | -224586.7063 | -251265.3216 | -279277.8677 | -308691.0411 | -339574.8731 | -372002.8968 | -406052.3216 | -441804.2177 | -479343.7086 | -518760.174 | -560147.4627 | -603604.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre | -1919040000 | 68873102.5655 | 72901308.4137 | 77130924.5544 | 81572021.5021 | 86235173.2972 | 91131482.6821 | 96272607.5362 | 101670788.633 | 107338878.7847 | 113290373.4439 | 119539442.8361 | 126100965.6979 | 132990564.7028 | 140224643.6579 | 147820426.5608 | 155795998.6089 | 164170349.2593 | 172963417.4423 | 182196139.0344 | 191890496.7061 | 202069572.2614 | 212757601.5945 | 223980032.3942 | 235763584.7339 | 248136314.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre Acumulado | -1919040000 | -1850166897.4345 | -1777265589.0208 | -1700134664.4664 | -1618562642.9642 | -1532327469.667 | -1441195986.9849 | -1344923379.4487 | -1243252590.8157 | -1135913712.031 | -1022623338.5871 | -903083895.751 | -776982930.053 | -643992365.3502 | -503767721.6923 | -355947295.1314 | -200151296.5226 | -35980947.2632 | 136982470.1791 | 319178609.2135 | 511069105.9196 | 713138678.1811 | 925896279.7756 | 1149876312.1698 | 1385639896.9038 | 1633776211.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente (VP) | -1919040000 | 68818048.127 | 72784806.1416 | 76946106.1238 | 81311512.2601 | 85891058.9189 | 90695273.7641 | 95735202.0069 | 101022431.8478 | 106569121.1709 | 112388025.5496 | 118492527.6297 | 124896667.9566 | 131615177.3178 | 138663510.6761 | 146057882.7704 | 153815305.4666 | 161953626.9452 | 170491572.8148 | 179448789.2472 | 188845888.2331 | 198704495.062 | 209047298.137 | 219898101.2379 | 231281878.3541 | 243224831.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente acumulado | -1919040000 | -1850221951.873 | -1777437145.7314 | -1700491039.6076 | -1619179527.3475 | -1533288468.4286 | -1442593194.6645 | -1346857992.6576 | -1245835560.8098 | -1139266439.6389 | -1026878414.0893 | -908385886.4596 | -783489218.503 | -651874041.1853 | -513210530.5091 | -367152647.7387 | -213337342.2721 | -51383715.3269 | 119107857.4879 | 298556646.7351 | 487402534.9682 | 686107030.0302 | 895154328.1672 | 1115052429.4051 | 1346334307.7591 | 1589559138.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PyG Projecto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Ahorros Anuales | 0 | 80847081.7516 | 84889435.8392 | 89133907.6311 | 93590603.0127 | 98270133.1633 | 103183639.8215 | 108342821.8126 | 113759962.9032 | 119447961.0483 | 125420359.1008 | 131691377.0558 | 138275945.9086 | 145189743.204 | 152449230.3642 | 160071691.8824 | 168075276.4766 | 176479040.3004 | 185302992.3154 | 194568141.9312 | 204296549.0277 | 214511376.4791 | 225236945.3031 | 236498792.5682 | 248323732.1966 | 260739918.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricidad | Ahorros (kWh) |  | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 116640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/kWh) |  | 693.1334 | 727.7901 | 764.1796 | 802.3886 | 842.508 | 884.6334 | 928.8651 | 975.3083 | 1024.0737 | 1075.2774 | 1129.0413 | 1185.4934 | 1244.768 | 1307.0064 | 1372.3568 | 1440.9746 | 1513.0233 | 1588.6745 | 1668.1082 | 1751.5136 | 1839.0893 | 1931.0438 | 2027.596 | 2128.9758 | 2235.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 3672.2622 | 3855.8753 | 4048.6691 | 4251.1025 | 4463.6577 | 4686.8406 | 4921.1826 | 5167.2417 | 5425.6038 | 5696.884 | 5981.7282 | 6280.8146 | 6594.8553 | 6924.5981 | 7270.828 | 7634.3694 | 8016.0879 | 8416.8923 | 8837.7369 | 9279.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | Ahorro (Gal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/Gal) |  | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 8359.611 | 8777.5916 | 9216.4712 | 9677.2947 | 10161.1595 | 10669.2174 | 11202.6783 | 11762.8122 | 12350.9528 | 12968.5005 | 13616.9255 | 14297.7718 | 15012.6604 | 15763.2934 | 16551.4581 | 17379.031 | 18247.9825 | 19160.3816 | 20118.4007 | 21124.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLP | Ahorro (NA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento | Ahorro (COP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costos Adicionales (OPEX) | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000
| EBITDA | -12000000 | 68847081.7516 | 72889435.8392 | 77133907.6311 | 81590603.0127 | 86270133.1633 | 91183639.8215 | 96342821.8126 | 101759962.9032 | 107447961.0483 | 113420359.1008 | 119691377.0558 | 126275945.9086 | 133189743.204 | 140449230.3642 | 148071691.8824 | 156075276.4766 | 164479040.3004 | 173302992.3154 | 182568141.9312 | 192296549.0277 | 202511376.4791 | 213236945.3031 | 224498792.5682 | 236323732.1966 | 248739918.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | -76281600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBIT | -12000000 | -7434518.2484 | -3392164.1608 | 852307.6311 | 5309003.0127 | 9988533.1633 | 14902039.8215 | 20061221.8126 | 25478362.9032 | 31166361.0483 | 37138759.1008 | 43409777.0558 | 49994345.9086 | 56908143.204 | 64167630.3642 | 71790091.8824 | 79793676.4766 | 88197440.3004 | 97021392.3154 | 106286541.9312 | 116014949.0277 | 126229776.4791 | 136955345.3031 | 148217192.5682 | 160042132.1966 | 172458318.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | 26020.8139 | 11872.5746 | -2983.0767 | -18581.5105 | -34959.8661 | -52157.1394 | -70214.2763 | -89174.2702 | -109082.2637 | -129985.6569 | -151934.2197 | -174980.2107 | -199178.5012 | -224586.7063 | -251265.3216 | -279277.8677 | -308691.0411 | -339574.8731 | -372002.8968 | -406052.3216 | -441804.2177 | -479343.7086 | -518760.174 | -560147.4627 | -603604.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta | -12000000 | -7408497.4345 | -3380291.5863 | 849324.5544 | 5290421.5021 | 9953573.2972 | 14849882.6821 | 19991007.5362 | 25389188.633 | 31057278.7847 | 37008773.4439 | 43257842.8361 | 49819365.6979 | 56708964.7028 | 63943043.6579 | 71538826.5608 | 79514398.6089 | 87888749.2593 | 96681817.4423 | 105914539.0344 | 115608896.7061 | 125787972.2614 | 136476001.5945 | 147698432.3942 | 159481984.7339 | 171854714.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 76281600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta + depreciación | -12000000 | 68873102.5655 | 72901308.4137 | 77130924.5544 | 81572021.5021 | 86235173.2972 | 91131482.6821 | 96272607.5362 | 101670788.633 | 107338878.7847 | 113290373.4439 | 119539442.8361 | 126100965.6979 | 132990564.7028 | 140224643.6579 | 147820426.5608 | 155795998.6089 | 164170349.2593 | 172963417.4423 | 182196139.0344 | 191890496.7061 | 202069572.2614 | 212757601.5945 | 223980032.3942 | 235763584.7339 | 248136314.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyección de tarifa
| Año a partir de inversión | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
kWh | Electricidad (COP/kWh) | 660.1271 | 693.1334 | 727.7901 | 764.1796 | 802.3886 | 842.508 | 884.6334 | 928.8651 | 975.3083 | 1024.0737 | 1075.2774 | 1129.0413 | 1185.4934 | 1244.768 | 1307.0064 | 1372.3568 | 1440.9746 | 1513.0233 | 1588.6745 | 1668.1082 | 1751.5136 | 1839.0893 | 1931.0438 | 2027.596 | 2128.9758 | 2235.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 | Gas (COP/m3) | 2740.2986 | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 3672.2622 | 3855.8753 | 4048.6691 | 4251.1025 | 4463.6577 | 4686.8406 | 4921.1826 | 5167.2417 | 5425.6038 | 5696.884 | 5981.7282 | 6280.8146 | 6594.8553 | 6924.5981 | 7270.828 | 7634.3694 | 8016.0879 | 8416.8923 | 8837.7369 | 9279.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m3 | Agua (COP/m3) | 6238.0705 | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 8359.611 | 8777.5916 | 9216.4712 | 9677.2947 | 10161.1595 | 10669.2174 | 11202.6783 | 11762.8122 | 12350.9528 | 12968.5005 | 13616.9255 | 14297.7718 | 15012.6604 | 15763.2934 | 16551.4581 | 17379.031 | 18247.9825 | 19160.3816 | 20118.4007 | 21124.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ascensores No. 1 al 4 - Edificio Administrativo | bar: 0 to 2
| Valor Equipo DDP Bogotá | 1: 193105; 2: USD + IVA
| Valor servicio instalación y puesta en Marcha | 1: 92850000; 2: + IVA
| Valor Total (pesos colombianos) | 1: 849250000; 2: + IVA
Ascensores No. 5 - Edificio Hemocentro | bar: 0 to 2
| Valor Equipo DDP Bogotá | 0: 42369; 2: USD + IVA
| Valor servicio instalación y puesta en Marcha | 0: 20430000; 2: + IVA
| Valor Total (pesos colombianos) | 0: 186390000; 2: + IVA
Ascensores No. 6 - Edificio Hemocentro | bar: 0 to 2
| Valor Equipo DDP Bogotá | 0: 48245; 2: USD + IVA
| Valor servicio instalación y puesta en Marcha | 0: 24390000; 2: + IVA
| Valor Total (pesos colombianos) | 0: 213360000; 2: + IVA
Ascensores No. 7 - Edificio Laboratorios | bar: 0 to 2
| Valor Equipo DDP Bogotá | 0: 42369; 2: USD + IVA
| Valor servicio instalación y puesta en Marcha | 0: 20430000; 2: + IVA
| Valor Total (pesos colombianos) | 0: 186390000; 2: + IVA
Ascensores No. 8 - Edificio Laboratorios | bar: 0 to 2
| Valor Equipo DDP Bogotá | 0: 48245; 2: USD + IVA
| Valor servicio instalación y puesta en Marcha | 0: 24390000; 2: + IVA
| Valor Total (pesos colombianos) | 0: 213360000; 2: + IVA
Ascensores No. 9 - Edificio DUES | bar: 0 to 2
| Valor Equipo DDP Bogotá | 0: 58994; 2: USD + IVA
| Valor servicio instalación y puesta en Marcha | 0: 27210000; 2: + IVA
| Valor Total (pesos colombianos) | 0: 258290000; 2: + IVA
| TOTAL | 1: 1907040000
Note on C34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Banco de la república
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros acumulados.
Note on B70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se asume que la tarifa empieza a cambiar después del de inversión de proyecto.

## ECM-9
[11 empty] | currency | GN | Diesel | LPG
[11 empty] | € | m3 | l | kWh
| Evaluación Financiera | [9 empty] | EGP | kWh | kWh | l
| Situación Actual Base |  |  |  | Descripción y Concepto de Mejora
| Actualmente, la edificación no cuenta con un sistema de gestión de la energía o un equipo que se encargue de promover la cultura organizacional enfocada al uso eficiente de los equipos energéticos de la edificación. |  |  |  | Se propone la construcción de una herramienta en línea con mediciones en tiempo real del consumo global y de los usos significativos de la energía con la cual se realizaría el seguimiento de indicadores de desempeño energético y la socialización de resultados al personal de la edificación para contribuir con el uso eficiente de la energía en la edificación. Se estiman ahorros de aproximadamente 3% del consumo de energéticos.
| ID Medida | ECM-9
Edificación
| Descripción de medida | Implementacion de un sistema de gestión energética en linea para el control operacional del desempeño energético
| Moneda | COP
| Ahorros de electricidad | kWh
| Ahorros de Gas Natural | m3
| Ahorros de Diesel | Gal
| Ahorros de GLP | NA
| Ahorros de Agua | m3
| Datos de entrada |  |  |  | Resultados después de impuestos
| Inversión: | 91488665 | COP |  | TIR | 30.0122 | %
| Tiempo del proyecto: | 5 | años |  | VPN | 125668215.842 | COP
| Depreciación: | 10 | años |  | Payback | 2.5087 | yrs
[5 empty] | Ahorro anual de dinero | 61681567.1413 | COP
[5 empty] | Ahorro porcentual | 3 | %
| Ahorros anuales |  |  |  | Reducción de GEI | 12.3692 | (tCO2/año)
| Electricidad | 98168 | kWh
| Gas Natural |  | m3
| Diesel |  | Gal
| GLP |  | NA
| Agua |  | m3
| Mantenimiento |  | COP
| Impuesto sobre utilidades | 35% | %
| Tasa de descuento | 8% | %
| Subsidio |  | COP
| Análisis Flujo de Caja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Inversión (Incl. Subsidio) | -91488665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBITDA | -20400000 | 41281567.1413 | 44365645.4984 | 47603927.7733 | 51004124.162 | 54574330.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | -112464.4522 | -123258.7265 | -134592.7145 | -146493.4018 | -158989.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre | -111888665 | 41169102.6891 | 44242386.7719 | 47469335.0588 | 50857630.7602 | 54415341.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo de Caja Libre Acumulado | -111888665 | -70719562.3109 | -26477175.539 | 20992159.5198 | 71849790.28 | 126265131.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente (VP) | -111888665 | 41136193.7341 | 44171683.8079 | 47355590.6942 | 50695211.3105 | 54198201.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flujo presente acumulado | 0: -111888665; COP 1: -70752471.2659; COP 2: -26580787.458; COP 3: 20774803.2362; COP 4: 71470014.5467; COP 5: 125668215.842; COP 18: 0; COP 19: 0; COP 20: 0
| PyG Projecto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Ahorros Anuales | 0 | 61681567.1413 | 64765645.4984 | 68003927.7733 | 71404124.162 | 74974330.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricidad | Ahorros (kWh) |  | 98168 | 98168 | 98168 | 98168 | 98168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/kWh) |  | 628.3266 | 659.7429 | 692.7301 | 727.3666 | 763.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 2877.3135 | 3021.1792 | 3172.2382 | 3330.8501 | 3497.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diesel | Ahorro (Gal) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/Gal) |  | 6549.974 | 6877.4727 | 7221.3463 | 7582.4136 | 7961.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLP | Ahorro (NA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua | Ahorro (m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifa (COP/m3) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento | Ahorro (COP) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costos Adicionales (Opex) | -111888665 0: 20400000; -70752471.2659 1: 20400000; -26580787.458 2: 20400000; 20774803.2362 3: 20400000; 71470014.5467 4: 20400000; 125668215.842 5: 20400000
| EBITDA | -20400000 | 41281567.1413 | 44365645.4984 | 47603927.7733 | 51004124.162 | 54574330.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | -9148866.5 | -9148866.5 | -9148866.5 | -9148866.5 | -9148866.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBIT | -20400000 | 32132700.6413 | 35216778.9984 | 38455061.2733 | 41855257.662 | 45425463.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos | 0 | -112464.4522 | -123258.7265 | -134592.7145 | -146493.4018 | -158989.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta | -20400000 | 32020236.1891 | 35093520.2719 | 38320468.5588 | 41708764.2602 | 45266474.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Depreciación | 0 | 9148866.5 | 9148866.5 | 9148866.5 | 9148866.5 | 9148866.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Utilidad Neta + depreciación | -20400000 | 41169102.6891 | 44242386.7719 | 47469335.0588 | 50857630.7602 | 54415341.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyección de tarifa
| Año a partir de inversión | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
kWh | Electricidad (COP/kWh) | 0: 598.4063; 1: 628.3266; 2: 659.7429; 3: 692.7301; 4: 727.3666; 5: 763.7349; 6: 801.9217; 7: 842.0178; 8: 884.1186
m3 | Gas (COP/m3) | 0: 2740.2986; 1: 2877.3135; 2: 3021.1792; 3: 3172.2382; 4: 3330.8501; 5: 3497.3926; 6: 3672.2622; 7: 3855.8753; 8: 4048.6691
m3 | Agua (COP/m3) | 0: 6238.0705; 1: 6549.974; 2: 6877.4727; 3: 7221.3463; 4: 7582.4136; 5: 7961.5343; 6: 8359.611; 7: 8777.5916; 8: 9216.4712
CAPEX
Descripción |  | 0: Und; 1: Cant; 2: Valor unitario; 3: Valor total
Medidor de energía Circutor CVM-C10 (Nivel 2) |  | 0: Und; 1: 2; 2: 1250000; 3: 2500000
Medidor de energía Circutor CVM-C4 (Nivel 2) |  | 0: Und; 1: 6; 2: 740000; 3: 4440000
Medidor de energía Heyi HY-2D2Y (Nivel 2) |  | 0: Und; 1: 23; 2: 400000; 3: 9200000
Mini interruptor tripolar de 6A |  | 0: Und; 1: 31; 2: 45500; 3: 1410500
Mini interruptor monopolar de 6A |  | 0: Und; 1: 31; 2: 21384; 3: 662913
Borneras cortocircuitables |  | 0: Und; 1: 93; 2: 22500; 3: 2092500
Transformador de corriente |  | 0: Und; 1: 93; 2: 240000; 3: 22320000
Bornera sencilla |  | 0: Und; 1: 31; 2: 4641; 3: 143871
Bornera para neutro |  | 0: Und; 1: 31; 2: 4641; 3: 143871
Bornera para tierra |  | 0: Und; 1: 31; 2: 13637; 3: 422759
Frenos para bornera |  | 0: Und; 1: 62; 2: 2975; 3: 184450
Cableado de señales |  | 0: m; 1: 1550; 2: 1750; 3: 2712500
Cable para red de comunicación Modbus RTU |  | 0: m; 1: 62; 2: 10000; 3: 620000
Accesorios |  | 0: Glb; 1: 31; 2: 76300; 3: 2365300
Equipos de comunicación |  | 0: Und; 1: 8; 2: 1487500; 3: 11900000
Concentrador de señales |  | 0: Und; 1: 1; 2: 3570000; 3: 3570000
Subtotal |  | 3: 64688665
D E S C R I P C I Ó N |  | 0: Cantidad; 1: Unidad; 2: SUMINISTRO MATERIALES; 4: INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN; 6: TOTAL; 7: VALOR
[8 empty] | UNITARIO | TOTAL
|  |  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ($) | ($)
OBRAS ELECTRICAS | bar: 0 to 7
Adecuación de Obras Civiles |  | 0: 1; 1: Glb; 2: 2163200; 3: 2163200; 4: 6476800; 5: 6476800; 6: 8640000; 7: 8640000
Instalación de los medidores en los 8 Totalizadores (TR1, TR2, Ascensores y Datacenter, Edf. Administrativo, Laboratorio, Hemocentro, CRU y Sótano) |  | 0: 8; 1: c/u; 2: 81250; 3: 650000; 4: 243412; 5: 1947296; 6: 324662; 7: 2597296
Instalación de medidores en el edificio administrativo. |  | 0: 14; 1: c/u; 2: 65600; 3: 918400; 4: 196400; 5: 2749600; 6: 262000; 7: 3668000
Instalación de los medidores en el edificio de laboratorios. |  | 0: 4; 1: c/u; 2: 65600; 3: 262400; 4: 196400; 5: 785600; 6: 262000; 7: 1048000
Instalación de los medidores en el edificio Hemocentro. |  | 0: 4; 1: c/u; 2: 65600; 3: 262400; 4: 196400; 5: 785600; 6: 262000; 7: 1048000
Instalación del medidor en el Totalizador Iluminación Edif. CRU |  | 0: 1; 1: c/u; 2: 70000; 3: 70000; 4: 208704; 5: 208704; 6: 278704; 7: 278704
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO | bar: 0 to 7
Conexión eléctricas de equipos |  | 0: 1; 1: Gbl; 2: -; 3: -; 4: 6000000; 5: 6000000; 6: 6000000; 7: 6000000
Configuración del Sistema de Monitoreo y Desarrollo del Dashboard |  | 0: 1; 1: Glb; 2: -; 3: -; 4: 1525000; 5: 1525000; 6: 1525000; 7: 1525000
Acceso Remoto y Almacenamiento Seguro de Datos: |  | 0: 1; 1: Glb; 2: -; 3: -; 4: 750000; 5: 750000; 6: 750000; 7: 750000
Alertas y Notificaciones |  | 0: 1; 1: Glb; 2: -; 3: -; 4: 200000; 5: 200000; 6: 200000; 7: 200000
Identificación de Variables Significativas y Desarrollo del Árbol de Decisión |  | 0: 1; 1: Glb; 2: -; 3: -; 4: 1200000; 5: 1200000; 6: 1200000; 7: 1200000
OFICINA TÉCNICA | bar: 0 to 7
Interventoría de Proyecto |  | 0: 1; 1: Glb; 2: -; 3: -; 4: 6800000; 5: 6800000; 6: 6800000; 7: 6800000
Ingeniero(a) Interventor Eléctrico |  | 0: 16; 1: Dia; 2: -; 3: -; 4: 250000; 5: 4000000; 6: 250000; 7: 4000000
Cuatro técnicos eléctricos responsables de la obra. |  | 0: 16; 1: Dia; 2: -; 3: -; 4: 175000; 5: 2800000; 6: 175000; 7: 2800000
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS = |  | 2: 21440000
ADMINISTRACIÓN |  | 1: 15%; 2: 3216000
IMPREVISTOS |  | 1: 5%; 2: 1072000
UTILIDAD |  | 1: 5%; 2: 1072000
TOTAL AIU |  | 1: 25%; 2: 5360000
VALOR TOTAL OBRAS = |  | 2: 26800000
Total |  | 2: 91488665
Note on C34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Banco de la república
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores futuros acumulados.
Note on B70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se asume que la tarifa empieza a cambiar después del de inversión de proyecto.

## Resumen ECM-1
ECM-5 Modernización de ascensores
ECM-1 Sustitución de Luminarias | [5 empty] | Oferta OTIS Gen2
Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos |  |  | Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos
Inversión: | 124794610 | COP | TIR | 111.8632 | % | Inversión: | 2547081874 | COP | TIR | 8.2418 | %
Tiempo del proyecto: | 5 | años | VPN | 632906764.7445 | COP | Tiempo del proyecto: | 25 | años | VPN | 4847500300.0036 | COP
Depreciación: | 5 | años | Payback | 0.96642 | años | Depreciación: | 25 | años | Payback | 11.1722 | yrs
Ahorros anuales |  |  | Ahorro anual de dinero | 137868330.6536 | COP | Ahorros anuales |  |  | Ahorro anual de dinero | 163778415.6879 | COP
Electricidad | 219421.44 | kWh | Ahorro porcentual | 6.7055 | % | Electricidad | 236287 | kWh | Ahorro porcentual | 7.2209 | %
Impuesto sobre utilidades | 35 | % |  |  |  | Impuesto sobre utilidades | 35 | %
Tasa de descuento | 8 | % | Reducción de GEI | 27.6471 | (tCO2/año) | Tasa de descuento | 8 | % | Reducción de GEI | 29.7722 | (tCO2/año)
ECM-9 Control operacional en línea | [5 empty] | Otras Ofertas
Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos |  |  | Datos de entrada |  |  | Resultados después de impuestos
Inversión: | 91488665 | COP | TIR | 30.0122 | % | Inversión: | 1907040000 | COP | TIR | 4.2955 | %
Tiempo del proyecto: | 5 | años | VPN | 125668215.842 | COP | Tiempo del proyecto: | 25 | años | VPN | 1589559138.9719 | COP
Depreciación: | 10 | años | Payback | 2.5087 | Años | Depreciación: | 25 | años | Payback | 16.3142 | yrs
Ahorros anuales |  |  | Ahorro anual de dinero | 61681567.1413 | COP | Ahorros anuales |  |  | Ahorro anual de dinero | 80847081.7516 | COP
Electricidad | 98168 | kWh | Ahorro porcentual | 3 | % | Electricidad | 116640 | kWh | Ahorro porcentual | 3.5645 | %
Impuesto sobre utilidades | 35% | % |  |  |  | Impuesto sobre utilidades | 35% | %
Tasa de descuento | 8% | % | Reducción de GEI | 12.3692 | (tCO2/año) | Tasa de descuento | 8% | % | Reducción de GEI | 14.6966 | (tCO2/año)