INFORME DE GESTIÓN MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2024

1. MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Para la vigencia 2024 el subproceso de Mantenimiento e Infraestructura realizó la programación y ejecución de las actividades de tipo preventivo en las diferentes unidades de atención y sedes administrativas de la Subred, consolidadas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, así como las diferentes acciones de mantenimiento correctivo derivadas de las solicitudes realizadas por los colaboradores en el aplicativo de mesa de ayuda.

Como logro importante de las actividades desarrolladas del subproceso de Mantenimiento e Infraestructura para la vigencia 2024, se encuentran las adecuaciones e intervenciones realizadas en los servicios de las unidades asistenciales para dar cumplimiento al estándar de infraestructura definido en la resolución 3100 de 2019, así como aquellas intervenciones que han contribuido a la reorganización de los espacios y los servicios.

- Hospital Tunal

Se realizaron actividades de mantenimiento general preventivo conformo al plan anual de mantenimiento para el hospital. Se realizo mantenimiento e intervenciones en los diferentes servicios del Hospital el Tunal como central de diluciones, unidad sanitaria y ambiente de aseo para personal de APH, adecuación para ambiente de investigación, toma de muestras de laboratorio y área controlada de medicamentos, adicional a esto el mantenimiento preventivo a la planta de aire medicinal y manifold. Esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente de los criterios exigidos para el Sistema Único de Habilitación.

Adicional a ello, se realizo el cambio de puertas de madera a acero inoxidables a las entradas del servicio de urgencias y sala 4 de cirugía.

Ilustración No. 1, Adecuaciones Hospital Tunal

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2024

- Hospital Meissen

En la vigencia 2024 se realizó la adecuación al área de Bienestar en el sótano.

De igual manera, en torre I y II se realizó mantenimiento general a los diferentes servicios dando cumplimiento a las actividades programadas en el plan de mantenimiento anual y se dio continuidad a las adecuaciones requeridas, derivadas de la ejecución del proyecto “Adecuación, ampliación, reforzamiento y reordenamiento de la Torre I de la Unidad de Servicios de Salud Meissen”. Adicional a ello se realizó mantenimiento al ambiente en el cual se encuentra el manifold y planta de gases medicinales.

Ilustración No. 2, Adecuaciones Hospital de Meissen

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2024

- Unidades de Vista Hermosa

Se realizó el mantenimiento general a las unidades la localidad de Ciudad Bolívar dando cumplimiento al plan establecido, sin embargo, se priorizaron intervenciones y mantenimiento preventivo y correctivo en los Centros de Salud de Pasquilla, Mochuelo, Hospital Vista Hermosa, Manuela Beltrán y Candelaria La Nueva   en el cumplimiento de los estándares superiores de calidad para la visita de acreditación que se llevó a cabo en el mes de diciembre para estas unidades.

Ilustración No. 3, Adecuaciones Hospital Vista Hermosa

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2024

- Unidades de Tunjuelito

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a todas las unidades de la Localidad de Tunjuelito según las actividades definidas para el periodo, adicional a ello, se dio cumplimiento al mantenimiento correctivo de acuerdo a las necesidades registradas en la mesa de ayuda y por diferentes medios de comunicación de la Subred.

Ilustración No 4, Adecuaciones Unidades de Tunjuelito

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2024

- Unidades de Usme

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento programadas en las unidades de la Localidad de Usme conforme a lo definido en el Plan, no obstante, se priorizaron las adecuaciones en el centro de salud de Destino y Danubio para lograr el cumplimiento de los estándares superiores de calidad.

Adicional a ello, se dio cumplimiento al mantenimiento correctivo de acuerdo a las necesidades registradas en la mesa de ayuda y por diferentes medios de comunicación de la Subred.

Ilustración No. 5. Adecuaciones Unidades de Usme

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2024

- Unidades de Sumapaz

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento programadas conforme a lo definido en el Plan, en las unidades de la Localidad de Sumapaz, dentro de las cuales se destaca el mantenimiento en las Unidades de Nazareth y San Juan de Sumapaz para dar cumplimiento a los estándares máximos de calidad.

Ilustración No. 6, Adecuaciones Unidades de Sumapaz

Fuente: Archivo fotográfico subproceso de Mantenimiento e Infraestructura vigencia 2024

1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

De acuerdo al plan de mantenimiento preventivo para la vigencia 2024, se programaron 5934 actividades preventivas de las cuales se ejecutaron 5749, dando así un porcentaje de cumplimento general de dicho plan del 97%, logrando la meta establecida del 96%.

Gráfico No. 1, Mantenimiento preventivo de infraestructura vigencia 2024

Fuente: Plan de mantenimiento preventivo vigencia 2024

1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se continua con el uso del aplicativo – Mesa de Ayuda para la notificación de las necesidades correctivas respecto al mantenimiento de la infraestructura de las diferentes unidades de atención y sedes administrativas de la Subred Sur.

Desde la vigencia 2024 se ajustaron los indicadores relacionados con el cumplimiento en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de mantenimiento correctivo de infraestructura, conforme a la clasificación de las incidencias estipulada en la guía administrativa de mesa de ayuda GA-MAN-GA-01 V2, buscando mejorar la efectividad y la oportunidad en la respuesta y obteniendo para esta vigencia los siguientes resultados:

Incidencias urgentes. Para la vigencia 2024, se reportaron 90 incidencias clasificadas como urgentes, de las cuales se atendieron oportunamente 90 para un cumplimiento del 100%, logrando la meta propuesta del 90%.

Gráfico No. 2, Mantenimiento correctivo de infraestructura vigencia 2024

Fuente: Informe mesa de ayuda, vigencia 2024

Incidencias prioritarias. Para la vigencia 2024, se reportaron 196 incidencias clasificadas como prioritarias, de las cuales se atendieron oportunamente 196 para un cumplimiento del 100%, logrando la meta propuesta del 90%

Gráfico No. 3, Mantenimiento correctivo de infraestructura vigencia 2024

Fuente: Informe mesa de ayuda, vigencia 2024

Incidencias programables. Para la vigencia 2024, se reportaron 3610 incidencias clasificadas como programables, de las cuales se atendieron oportunamente 3309 para un cumplimiento del 94%, logrando la meta propuesta del 90%.

Gráfico No. 4, Mantenimiento correctivo de infraestructura vigencia 2024

Fuente: Informe mesa de ayuda, vigencia 2024