## VIGENCIA 2025
FICHA TÉCNICA DE PLANES DE MEJORA POR PROCESO
| PROCESO: | GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO - SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA DE AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2025
| LIDER DEL PROCESO | ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO - JEFE OCI
AUDITOR RESPONSABLE | AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LINK PAGINA WEB | CANTIDAD DE HALLAZGOS GENERADOS | CONCEPTO DE LOS HALLAZGOS PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO | PERTINENCIA DE ACCIONES DE MEJORA | ESTADO ACTUAL | OBSERVACIONES A LOS PLANES ASIGNADOS
Dionisio | AUDITORÍA INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA SUBREDCO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO- | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20DE%20AUDITORIA%20INCAPACIDADES%20CON%20AJUSTES%20DE%20LA%20REPLICA%20aceptado%20por%20la%20jefe.pdf | 3 | ID 6152 Hallazgo No.1 Recobro de incapacidades de los funcionarios de planta ante las EPS y ARL | acciones de mejora pertinente | ABIERTO | Se realizó seguimiento en el aplicativo Almera a las acciones propuestas, con cumplimiento parcial de las acciones de mejoramiento propuestas, no obstante lo anterior se realizará un segundo seguimiento al plan de mejoramiento en la vigencia 2026
Dionisio |  |  |  |  | ID 6153 Hallazgo No.2 Recobro de dineros que se pagaron a una funcionaria que se encontraba pensionada. | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Dionisio |  |  |  |  | ID 6154 Hallazgo No.3 Baja gestión en la recuperación de recursos para el cobro e las incapacidades ante las EPS y ARL | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Luis Alberto | AUDITORÍA A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CONTRATACION / DIRECCICON ADMINISTRATIVA | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20BIENES%20Y%20SERVICIOS%202025%2011%20NOV.pdf | 3 | Hallazgo No.1. Contratos verificados sin cumplimiento del 5% de la totalidad del cargue de documentos al expediente SECOP II correspondientes a documentos de las etapas precontractual y contractual | acciones de mejora pertinente | ABIERTO | El Informe final fue enviado y radicado bajo el SISSCO 2025-CI-002025 de fecha 11/11/2025, a la fecha el proceso auditado allegó el Plan de Mejoramiento Seguimiento por la OCI 2026
Luis Alberto |  |  |  |  | Hallazgo No. 2.Manual de contracción desactualizado acorde a lo estipulado en la Resolución 2053 del 02 de Octubre del 2025 y el Decreto 1600 del 2024 | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Luis Alberto |  |  |  |  | Hallazgo No. 3. Falta de actualización, custodia, conservación y preservación del archivo de gestión contractual de la Dirección de Contratación, | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Luis Alberto | AUDITORÍA PAGO DE MULTAS DE SANCIONES INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS | GESTIÓN JURÍDICA | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20PAGO%20MULTAS%20SANCIONES%20ADMINISTRATIVAS.pdf | 4 | ID 601 Hallazgo No.1. sin evidencia de cifras exactas consolidadas de 1a y 2a instancia por concepto de fallos definitivos de sanciones administrativas pendientes del pago | acciones de mejora pertinente | ABIERTO | Fecha final de cumplimiento al plan de mejora propuesto por el proceso auditado 31/12/2025. A la fecha el proceso auditado no ha cargado soportes, ni análisis en el SIG que evidencien avances o cumplimiento Seguimiento por la OCI 2026
Luis Alberto |  |  |  |  | ID 6402 Hallazgo No. 2. 368 expedientes con procedimiento administrativo sancionatorio con multas en contra de la subred, sin puntos de control en los procesos y procedimientos de la entidad (fallas en la prestación del servicio de salud, irregularidades en la información suministrada por parte del personal médico, irregularidades y deficiencias prestación del servicio a los pacientes, estándares de habilitación, manejo de historias clínicas, fallas en el control de medicamentos, entre otras) | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Luis Alberto |  |  |  |  | ID 6403 Hallazgo No. 3. Incumplimiento en la obligatoriedad de realizar pagos por sanciones administrativas ejecutoriadas | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Luis Alberto |  |  |  |  | ID 6404 Hallazgo No.4. Sin evidencia de soluciones de carácter jurídico como acciones de caducidad y prescripción a expedientes que se encuentran aun en desarrollo procesal y los procesos con fallo definitivo sancionatorio que datan desde 2017 en atención a lo establecido en articulo 52 de la ley 1439 de 2011 | acciones de mejora pertinente | ABIERTO
Sonia | AUDITORÍA LABORATORIO CLÍNICO Y CONTRATACIÓN | GESTION DE CONTRATACION Y PROCESO MISIONAL- DIRECCIÓN DE COMPLEMENTARIO/DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20LABORATORIO%20CLINICO%20Y%20CONTRATACION.pdf | 2 | ID 6131 Hallazgo No.1. El 71 % de los equipos biomédicos listados se encuentran sin clasificación del Riesgo, incompletitud en el diligenciamiento de las hojas de vida de los equipos, favoreciendo la inadecuada gestión de mantenimiento de los equipos. | acciones de mejora pertinente, recomendando fortalecer los controles | ABIERTO | Fecha final de cumplimiento al plan de mejora propuesto por el proceso auditado 31/12/2025 Seguimiento por la OCI 2026
Sonia |  |  |  |  | ID 6130 Hallazgo No. 2. Aplicación insuficiente de puntos de control por parte en las etapas pre contractual y contractual relacionados con la vinculación del personal por orden de prestación de servicios | acciones de mejora pertinente, recomendando fortalecer los controles | ABIERTO
Sonia | AUDITORÍA SEGURIDAD DEL PACIENTE (EVENTOS ADVERSOS) | GESTIÓN DE CALIDAD | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20SEGURIDAD%20DEL%20PACIENTE%20EVENTOS%20ADVERSOS.pdf | 1 | Hallazgo No.1. Incumplimiento en el abordaje y plazo de gestión de los Eventos Adversos de acuerdo a lo descrito en el Manual Programa de Seguridad del Paciente | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO | El proceso auditado formuló 5 acciones de mejora, cuya fecha final fue establecida a dar cumplimiento el 31/03/2026. La OCI realizará seguimiento en la vigencia 2026
Martha | AUDITORÍA CONTRATACIÓN DE CPS PERSONAL ASISTENCIAL | GESTION DE CONTRATACION Y PROCESO MISIONAL - DIRECCION CONTRATACION /SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20CONTRATOS%20DE%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS%20ASISTENCIALES.pdf | 6 | ID 6105 Hallazgo No. 1. Procedimiento Supervisión, Interventoría y Liquidación de Contratos con información desactualizada. | acciones de mejora pertinentes | CERRADO | El proceso auditado formulo 24 acciones de mejora para subsanar los seis (6) hallazgos generados dentro del ejercicio auditor. Al segundo seguimiento realizado por la OCI, el proceso auditado avanzó en cumplimiento en doce (12) acciones de mejora cumplidas, equivalente al 50% y el cierre del hallazgo No1. equivalente al 17%. (identificado bajo el ID 6105). La OCI realizará nuevamente seguimiento en la vigencia 2026
[5 empty] | ID 6106 Hallazgo No. 2. Falencias en los puntos de control Sin verificación que la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | ID 6107 Hallazgo No.3. falta de adherencia del área de selección de la Dirección de Contratación a lo establecido en el procedimiento de verificación de títulos académicos para contratistas por orden de prestación de servicios | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | ID 6108 Hallazgo No. 4. valores pagos por horas de consulta y procedimientos diferentes a los estipulados en la Resolución 579 del 2024 | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | ID 6109 Hallazgo No. 5. Personal vinculado por CPS sin algunos documentos que soportan la educación formal registrada en la hoja de vida, así como certificaciones de cursos de educación no formal sin vigencia | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | ID 6110 Hallazgo No.6. Error en el valor certificado por parte del área de cuentas médicas de los procedimientos realizados y cobrados por evento de los meses de enero y febrero del 2025 y por parte del supervisor al pago de los meses de enero, febrero y marzo del 2025 de servicios prestados por el profesional especializado del contrato PS 1066 del 2025 | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
| AUDITORIA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS SERVICIO DE ODONTOLOGIA | PROCESO DE GESTIÓN RECURSOS FISICOS Y ABASTECIMIENTO COMPONENTE BIOMÉDICO | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20MTTO%20EQUIPOS%20BIOMEDICOS%20ODONTOLOGIA.pdf | 13 | Hallazgo No.1. Errores en el registro de nombres del contratista “CONSORCIO BIOMEDICA 2025”, en la minuta del contrato 02 BS 026 2025 (Pág. 3, numerales 12,15 y 18), , el cual de manera correcta debe corresponder al “CONSORCIO BIOINGENIERIA 2025”, sin soporte que aclare y/o los corrija | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO | El proceso auditado formuló 52 acciones de mejora, en búsqueda de subsanar los 13 hallazgos, cuya fecha final fue establecida a dar cumplimiento el 2026-06-30 La OCI realizará seguimiento en la vigencia 2026
[5 empty] | Hallazgo No. 2. Sin suministro de evidencia al cumplimiento de lo establecido en el Contrato 02 BS 026 2025, numeral 27 “Para la radicación de la factura se debe anexar un certificado por cada encargado de ingeniería biomédica de la sede perteneciente a la subred donde certifique el cumplimiento de la meta establecida | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No. 3. Contrato 02-BS-270-2020, (49 Otrosí modificatorios) adiciones que superaron 4.1. veces el valor inicial establecido y prórrogas reiteradas desde el año 2020 al 2025, contradiciendo los principios de planeación principios de transparencia, economía y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993. Así como lo establecido en el acuerdo 50 de 2018 y al manual de contratación numerales 8.3.1. y 8.4.4 (Versión 3 y Versión 4). | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.4. Evidencia de disparidad en información contenida en el cronograma de mantenimiento suministrado | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.5. Sin evidencia en los equipos biomédicos del Servicio de Odontología y Odontología especializada de guías de uso rápido en los equipos biomédicos | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.6. Equipos biomédicos de tamaño grande con strike adherido con registro de fecha del mantenimiento, identificado con logo de la “empresa Biosistemas”. Incumpliendo la empresa contratada Consorcio Bioingeniería 2025 a lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: B. ESPECIFICAS. | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.7. Existencia de 13 incubadoras de Pruebas Biológicas entregadas a la SubredCo propiedad de Rafael Antonio Salamanca - establecimiento de comercio Deposito Drogas Boyacá. han pasado 2 años y 9 meses aproximadamente, los equipos biomédicos se encuentran en los servicios sin que se documente comodato vigente. | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.8. Sin expedientes documentales que soporten las fichas técnicas/hojas de vida, los mantenimientos realizados y el historial de mantenimiento realizado a las incubadoras encontradas en los servicios de odontología y pertenecientes al proveedor Rafael Antonio Salamanca - propietario del establecimiento de comercio Deposito Drogas Boyacá | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.9. Equipos biomédicos del servicio de Odontología con fallas en su funcionamiento o dañados, evidenciando falencias en los puntos de control que debe aplicar el personal Biomédico del Componente de Gestión de la Tecnología Biomédica en el cumplimiento del plan de mantenimiento y metrología | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.10. Sin suministro de 308 (52%) expedientes documentales de hoja de vida de equipos biomédicos verificados por la Oficina de Control Interno y a la revisión de las 284 expedientes suministrados se evidenció incumplimiento en 258 expedientes que soportan la trazabilidad de los equipos biomédicos en la entidad, priorizando el Formato de Ficha Técnica del equipo biomédico / Hoja de vida, Soportes de mantenimiento y metrología realizados vigente y al corte del 30 de agosto del 2025 y el Formato de historial de Mantenimiento diligenciado y actualizado con los mantenimientos realizados, evidenciando falencias en el Componente de Gestión de la Tecnología biomédica en el manejo y control de la gestión documental | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.11.Evidenciar mantenimientos realizados con fecha vigente en 167 de los 592 equipos biomédicos verificados, correspondiente al 28%; en cuanto a los equipos que requieren adicional al mantenimiento periódico calibración o validación se encontró soporte vigente en 4 de 117 equipos, correspondiente al 3%. | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No.12.Soportes de mantenimiento “orden de trabajo” realizados de los meses de abril a junio del 2025 con logo de una empresa llamada “Biosistemas”, contratista que no corresponde al contrato 02 BS 026 2025 Consorcio Bioingeniería 2025 con el cual la SubredCo celebró contrato para tal fin | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
[5 empty] | Hallazgo No. 13. falencias en el ejercicio de supervisión, de los supervisores designado a los siguientes contratos: *Contratos de prestación de servicios del personal biomédico vinculado a la entidad y relacionados en la tabla No.4. * Contrato 02-BS-026-2025 * Contrato 02-BS-270-2020 * Contrato de comodato 02 BS 0138 2022 y al contrato el contrato 02-BS-0059-2022 | acciones de mejora pertinentes | ABIERTO
| AUDITORÍA PAGO SENTENCIAS JUDICIALES | GESTIÓN JURÍDICA | https://www.subredcentrooriente.gov.co/sites/default/files/control/INFORME%20FINAL%20PAGO%20SENTENCIAS%20.pdf | 2 | Hallazgo No. 1: Por falta de prevención del riesgo No “15 posibilidad que la subred CO no cuente con recursos líquidos para cumplir con sus obligaciones de pago tanto en el corto como en el mediano y largo plazo”, se evidenciaron fallas en la gestión y la administración del riesgo al no evidenciar las acciones para mitigar dichas falencias y/o avances con el fin de presentar intención de pagos, de las obligaciones por contingencias judiciales, claro que esto, sin desconocer la insuficiencia de recursos presupuestales para atender las obligaciones derivadas de los fallos judiciales, además del incremento de pasivos por intereses moratorios, con esto, generando deterioro de la confianza de los ciudadanos y organismos de control en la gestión del riesgo | En proceso Formulación Plan de Mejora | En proceso Formulación Plan de Mejora | Plan de mejora en construcción por el proceso auditado
[5 empty] | Hallazgo No. 2: Por la inobservancia a la gestión por falta de acciones concretas y por la incertidumbre para definir y aplicar medidas para prevenir el riesgo financiero, con la solicitud de incremento del presupuesto, o asignación de una partida de recursos financieros, para darle prioridad al cumplimiento de las obligaciones por contingencias judiciales, es por ello, que se genera el presente hallazgo por la inadecuada gestión y prevención del riesgo del posible daño antijurídico, ya que estos recursos comprometen el patrimonio público de la entidad, pero también, por inobservar lo establecido en, Ley 179 de 1994, “Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Ley Orgánica de Presupuesto”. Decreto Nacional 111 de 1996 artículo 45 | En proceso Formulación Plan de Mejora | En proceso Formulación Plan de Mejora | Plan de mejora en construcción por el proceso auditado
Note on B4: Registrar las fuentes de mejoramiento del proceso
Note on E4: Relacionar la cantidad de hallazgos de acuerdo a la fuente de mejora
Note on F4: Describir la temática que aborda el hallazgo
Note on G4: Evaluar si las acciones de mejora definidas, responden e intervienen la causa del hallazgo
Note on H4: Describir el estado actual de las acciones de mejora, calificadas desde los seguimientos internos
Note on I4: Registrar otra información de interés sobre la evaluación de los planes para el proceso (Ejm: No es de alcance del proceso, acciones incompletas, sin evaluación, no tenia conocimiento de las acciones o planes, etc.)